{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":283,"n_cols":13,"rows_kept":283,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[40,0,41,0],[40,1,41,1],[43,0,45,0],[43,1,45,1],[46,0,47,0],[46,1,47,1],[49,0,50,0],[49,1,50,1],[59,0,61,0],[59,1,61,1],[62,0,63,0],[62,1,63,1],[64,0,66,0],[64,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[149,0,150,0],[149,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[179,0,180,0],[179,1,180,1],[181,0,183,0],[181,1,183,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[200,0,203,0],[200,1,203,1],[204,0,207,0],[204,1,207,1],[212,0,213,0],[212,1,213,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[223,0,225,0],[223,1,225,1],[226,0,229,0],[226,1,229,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[239,0,241,0],[239,1,241,1],[243,0,250,0],[243,1,250,1],[252,0,253,0],[252,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[270,0,271,0],[270,1,271,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1],[278,0,280,0],[278,1,280,1]]}
["监测日期：2024-05-09","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2755.893","1.635","25","55.553","250","7.128","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","333.11","176.318","500","78.05","500","189.113","500","7.163","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.73","0.009","15","5.441","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","9.524","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","307.58","1.244","10","18.36","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","156.127","0.15","10","21.57","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.515","0.029","8","14.033","50","3.324","15","0.012","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","288.58","7.163","10","49.157","80","8.752","15","0.138","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","241.06","0.006","10","13.37","80","4.88","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.7","0.009","10","13.92","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","109.382","0.081","10","42.936","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.034","10","13.915","80","-","-","0.339","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","51.235","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1679.159","0.009","1.5","3.33","30","-","-","0.02","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3531.465","0.557","10","20.196","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3240.86","0.03","10","27.527","80","18.02","15","0.306","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","480.989","4.307","10","57.771","80","5.804","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1892.16","0.05","10","1.085","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","138.24","3.332","10","24.601","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","659.23","0.53","10","13.21","80","2.43","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","88.13","0.105","10","18.545","80","9.349","20","0.01","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","28.858","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0.002","0.032","15","14.003","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","30.326","1.396","10","5.346","80","7.335","20","0.01","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","127.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","166.234","0.219","10","4.028","70","1.297","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12983.41","0.032","8.629","22.703","69.431","5.944","27.416","0.311","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1522.584","2.201","500","386.574","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","616.801","0.051","10","22.876","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","11.75","0.068","10","2.72","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.546","0.538","10","14.862","80","3.011","10","0.006","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","701.78","2.18","10","20.4","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","268","0.007","10","6.372","80","7.019","20","0.028","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","23.587","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1041.811","0.048","8","15.98","50","-","-","0.118","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","561.6","0.299","10","28.31","80","7.71","15","0.019","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1912.03","3.285","10","35.874","80","5.541","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","468.041","0.878","10","18.936","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","19.01","0.772","10","18.216","60","-","-","0.127","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.066","10","8.62","80","0.74","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","42.682","0.035","10","14.958","80","1.196","20","0.158","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","102.43","0.643","10","9.979","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.601","0.116","15","12.954","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","73.958","0.797","15","35.179","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","52.6","96.559","500","65.59","500","45.896","500","12.209","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.112","0.15","15","4.142","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.297","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.027","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","54.48","0.503","10","39.263","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.242","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1853.28","0.033","8","11.1","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","42.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2407.97","2.739","10","8.762","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","62.294","0.7","15","19.31","80","13.295","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","31.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","36.374","0.943","15","29.3","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","17","1.736","15","26.412","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","63.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","206.5","2.979","15","10.43","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","17.712","0.081","15","9.4","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","35.078","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","197.84","6.682","500","33.37","500","16.284","500","10.909","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","4.505","10","6.193","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","4.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","26.1","0.914","10","10.995","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","2.172","15","67.407","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","277.156","0.052","10","15.288","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0.704","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","213.642","0.246","10","18.079","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","238.46","0.115","10","16.255","80","-","-","0.052","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","206.572","0.132","10","12.388","80","-","-","0.042","1","停机"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","147.139","0.103","10","4.707","80","3.628","20","0.028","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13668.48","3.392","10","25.385","80","7.58","15","0.133","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","24578.21","3.919","1000","300.446","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","165623.094","0.163","5","9.229","40","8.57","15","0.13","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","161324.047","9.869","50","65.235","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","37.15","0.014","10","9.19","80","1.256","20","0.11","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","580.61","0.09","5","13.26","50","-","-","0.045","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","546.05","0.608","10","16.587","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","88795.01","0.027","2","6.58","40","5.802","15","0.139","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","106600.32","17.88","50","150.29","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","250.387","0.016","10","20.498","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","529.63","0.134","10","22.01","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","586.944","0.217","10","18.28","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","232.572","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","71.71","0.652","10","20.902","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","720.58","5.917","10","45.61","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1035","1.398","8","12.361","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","685.152","0.011","10","15.258","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","76","0.708","10","15.28","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","61.517","0.06","10","4.911","80","11.403","20","0.004","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","45.84","0.289","10","11.498","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","15.898","0.002","10","2.644","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","820.8","1.112","30","66.992","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","64.738","0.093","8","18.819","60","5.23","15","0.005","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","15.55","0.077","10","15.77","80","3.64","10","0.018","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.205","1.141","10","11.4","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1737.07","0.054","10","27.66","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","231.034","0.021","15","27.906","80","4.955","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","276.048","0.145","15","9.613","80","2.282","20","0.345","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","75.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","197","1.622","10","9.08","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.174","15","10.8","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.124","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.062","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","247.294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","74","0.029","10","19.623","80","-","-","0.008","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","966.902","0.022","10","16.936","80","6.276","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","57.188","0.962","10","10.307","80","2.64","20","0.07","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","18.939","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","403.19","0.223","8","24.428","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","90.89","0.335","10","23.378","80","-","-","0.17","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","369","1.554","45","18.391","500","26.55","70","3.64","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1406.592","0.11","8","26","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","30.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","96.77","0.022","10","9.87","80","4.564","15","0.066","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1531.87","0.217","15","31.75","60","0.537","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","44.259","1.963","15","20.798","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","10.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","18.23","0.022","10","6.886","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8954.144","7.555","16","37.144","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","120.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","598.75","0.072","10","42.924","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","320.27","0.116","8","29.11","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","19.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","656.813","0.065","10","25.715","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","380.16","3.381","10","39.16","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","628.99","3.371","10","24.89","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1050","0.137","10","15.05","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","634.176","1.319","10","35.425","80","11.463","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","91.584","0.074","8","6.6","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12028.157","0.005","8","13.388","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10270.37","0.08","8","22.29","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","135.65","0.056","10","0.803","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","135.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","23.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","12.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","310.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","167.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.523","8","12.123","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.06","0.262","10","9.178","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","38.55","0.128","10","4.362","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.15","15","9.24","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","272.246","1.747","10","13.338","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","218.59","2.488","8","29","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","354.672","0.073","10","12.9","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","21.6","0.098","10","22.66","80","-","-","0.195","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","727.49","0.671","10","9.596","80","3.37","15","0.048","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","590.112","0.086","8","8.29","50","-","-","0.067","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","271.901","81.82","500","120.89","500","105.95","500","19.6","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","69.12","0.104","10","12.07","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","74.799","1.52","10","26.759","80","-","-","0.232","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","108","6.011","10","26.167","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","26.395","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1056.471","0.012","10","6.409","90","-","-","0.016","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4364.959","0.065","2","14.336","40","-","-","0.021","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0.095","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","360.806","0.205","10","17.807","80","-","-","0.012","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","39.485","0.08","10","6.239","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","29.352","0.03","10","10.079","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1321.92","5.903","10","55.982","80","8.406","15","0.025","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","172.323","0.075","10","6.895","80","0.202","20","0.007","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","130.223","0.166","10","7.721","80","0.026","20","0.009","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","31.204","0.012","15","9.968","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","225.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","102.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3722.11","0.01","8","24.853","50","7.304","15","0.087","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","48.275","1000","257.135","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","775.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","112.415","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","961.053","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","56.367","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","169.508","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","42.068","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1154.909","1.203","10","18.429","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1477.68","2.656","10","18.769","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","6.628","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","96.509","25.209","8","2.3","50","-","-","6.908","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","41.472","0.426","15","38.968","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","3.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","2.168","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1163.76","0.046","15","31.302","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","448.42","0.076","10","14.366","80","0.623","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1234.582","0.068","8","23.916","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","18.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","214.702","0.075","5","10.029","50","4.979","12","0.165","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","14.515","0.532","10","25.359","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","368","0.016","10","8.243","80","14.152","20","0.009","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","144.29","0.199","10","28.52","80","2.56","15","0.046","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","22.202","0.011","10","4.716","80","1.459","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","7.2","100","3.41","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","89.69","1.564","15","33.697","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","45.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","134.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.923","8","10.6","60","6.55","15","0.027","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8290.94","0.54","10","19.85","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.124","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","65.102","0.021","10","16.2","80","0.63","15","0.022","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","242.78","0.206","10","20.43","80","-","-","-","-","正常"]