{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-05-10","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","865899.125","10.12","92.272","320","14.699","100","3.65","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13858622","162.695","106.421","320","22.477","100","1.795","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","4002899.5","46.33","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8126925","94.062","-","-","-","-",2.063,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","22100934","255.798","-","-","-","-","1.092","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","3281687.75","136737.016","-","-","-","-","0.665","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","48500.719","0.561","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","229689.031","2.658","2.764","320","2.094","100","2.427","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","697630.625","8.074","117.144","300","6.316","100","1.949","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1488672","17.23","9.97","200","2.88","200","0.72","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","446266.531","5.39","30.594","320","3.036","100","13.044","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","443614.844","5.134","156.276","320","1178.185","100","45.086","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","482157.031","5.58","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","168663.641","1.952","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2012654","23.49","108.31","200","23.828","50","6.969","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2487092.75","29.054","106.445","200","19.888","50","4.2","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2374628.25","27.737","108.629","200","22.348","50","5.858","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1068071.25","12.36","103.044","200","30.776","35","5.065","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","107369.47","1.24","415.924","200","22.547","35","229.139","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","917780.75","10.62","97.301","200","25.108","35","1.54","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3232741","37.42","104.462","200","29.172","35","0.884","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1284644","14.869","58.065","200","1.347","50","45.892","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1334899.375","15.45","122.804","200","5.623","50","2.677","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1562255.75","18.082","131.683","200","16.035","50","3.584","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2306689.92","26.698","10.85","200","2.06","35","2.17","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","39619548.295","467.905","24.86","50","0.035","35","0.427","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","9.858","50","3.308","35","41.388","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10620.607","0.126","1.988","50","0.308","35","6.565","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","530.6","0.007","42.728","50","6.071","35","50.142","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","1245395.52","51891.48","0.233","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.424","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","2782278.72","32.202","4.26","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","105917.76","1.226","1.02","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","42468606.72","491.535","20.37","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","21965204.16","254.227","12.73","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","177120","2.05",47.44,"120",0.98,"850",0.99,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3788066.25","43.843","9.319","320","7.505","100","0.305","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4271187","49.435","-","-","-","-",12.629,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8859079","102.536","215.634","320","44.748","100","2.179","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2354273.75","27.248","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1102982.4","12.766","19.32","50","3.87","35","0.81","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","36698.051","0.425","-","-","-","-",0.129,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","21665.254","0.251","-","-","-","-",1.169,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","16867.533","0.195","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","54898.92","2287.455","68.3","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","46317464.691","546.725","34.863","100","23.048","50","1.21","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","25716439.638","302.76","421.965","100","12.426","50","3.981","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","17216.5","0.199","228.93","550","1.49","280","3.389","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","365058.094","4.225","223.29","550","6.984","400","6.212","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","705888","8.17","219.32","550","5.46","400","7.55","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","707949.375","8.194","169.632","200","10.784","200","1.115","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1127351.875","13.048","60.439","200","9.144","200","9.353","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","249731.188","2.89","18.479","-","19.298","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1105487.75","12.795","54.65","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","726109.125","8.404","34.329","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3719318.5","43.048","76.354","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3897320.5","45.108","82.154","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4113435.75","47.609","63.054","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6965019","80.614","60.626","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1454281.875","16.832","54.415","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2440627.75","28.248","41.957","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1342146","15.534","64.022","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1800839.25","20.843","62.026","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3273400","136391.406","-","-","0.788","50","5.402","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4166800.75","48.227","21.872","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1676974.125","19.424","42.28","100","14.59","50","0.327","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","408660.906","4.73","30.948","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2323011","26.887","-","-","51.74","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12401180","143.532","38.062","100","3.602","50","4.885","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","530922.562","6.145","34.223","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5109360","59.136","32.713","100","6.894","50","4.161","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3584420","41.486","60.192","100","0.949","50","3.868","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1103480","12.772","-","-","2.279","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3768340.25","43.615","22.352","50","2.513","35","0.071","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1239378.125","14.345","44.141","100","1.136","50","0.277","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","147708.75","1.71","143.824","300","0.787","100","3.618","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6752844.5","78.158","31.115","100","0.665","50","0.107","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9029148","104.504","56.556","100","1.513","50","0.042","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9756288","112.92","94.63","200","41.4","200","6.84","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1490.08","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","693261.44","8.02","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2946574.5","34.1","83.4","300","0.53","200","2.43","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10960001","126.85","69.39","120","4.9","100","1.77","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6971567","80.69","62.27","100","0","50","2.72","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","180241.67","2.09","98.5","300","0.02","100","1.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1253769.62","14.51","67.87","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1331015.25","15.4","156.621","200","37.384","50","3.245","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","3161.96","0.04","0","200","0","50","0","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3671918.75","42.5","67.682","80","26.127","30","1.023","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3199526.5","37.03","68.204","80","14.72","30","1.337","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","25040.42","0.29","1.004","80","14.457","30","152.994","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1334082.5","15.44","136.437","80","9.936","30","40.171","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3865845.25","44.744","21.973","100","0.969","50","3.344","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2997615.5","35.334",5.814,"100",0.256,"50",5.873,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2604641.5","30.146","22.601","250","0.124","80","12.138","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2611109","30.221","100.486","250","245.534","80","255.311","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1794043.75","20.764","65.927","250","22.521","80","4.232","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","40641420","470.387","34.519","100","25.26","50","0.496","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8290163","95.951","184.82","320","0.89","100","4.87","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2552794","29.546","-","-","-","-",5.242,"20","正常"]