{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":283,"n_cols":13,"rows_kept":283,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[40,0,41,0],[40,1,41,1],[43,0,45,0],[43,1,45,1],[46,0,47,0],[46,1,47,1],[49,0,50,0],[49,1,50,1],[59,0,61,0],[59,1,61,1],[62,0,63,0],[62,1,63,1],[64,0,66,0],[64,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[149,0,150,0],[149,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[179,0,180,0],[179,1,180,1],[181,0,183,0],[181,1,183,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[200,0,203,0],[200,1,203,1],[204,0,207,0],[204,1,207,1],[212,0,213,0],[212,1,213,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[223,0,225,0],[223,1,225,1],[226,0,229,0],[226,1,229,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[239,0,241,0],[239,1,241,1],[243,0,250,0],[243,1,250,1],[252,0,253,0],[252,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[270,0,271,0],[270,1,271,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1],[278,0,280,0],[278,1,280,1]]}
["监测日期：2024-05-10","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2919.249","1.533","25","54.302","250","7.209","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","479.89","149.365","500","80.59","500","199.519","500","7.972","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.551","0.007","15","5.552","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.366","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","266.11","1.016","10","18.1","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","200.837","0.149","10","22.426","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","234.749","0.04","8","18.128","50","3.5","15","0.019","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","156.38","6.667","10","45.942","80","8.382","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","247.1","0.005","10","15.45","80","5.6","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","11.292","0.009","10","14.397","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","133.142","0.09","10","44.281","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.038","10","13.171","80","-","-","0.091","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","45.446","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1489.759","0.012","1.5","3.752","30","-","-","0.016","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3167.976","0.437","10","25.98","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2591.14","0.03","10","32.008","80","16.362","15","0.331","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","448.243","3.924","10","57.145","80","5.458","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1630.37","0.05","10","1.32","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","172.8","5.157","10","53.589","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","578.88","1.18","10","19.99","80","4.43","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","102.82","0.064","10","19.057","80","9.193","20","0.009","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","31.104","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.04","15","14.347","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","1.18","10","4.732","80","7.282","20","0.008","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","175.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","162.778","0.218","10","3.578","70","1.283","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11268.68","0.017","8.629","21.311","69.431","6.552","27.416","0.316","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2198.064","2.755","500","287.015","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","616.291","0.12","10","24.98","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.034","10","3.95","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.616","0.501","10","15.068","80","2.776","10","0.007","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1254.42","0.173","10","23.4","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","256","0.022","10","8.417","80","10.38","20","0.039","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1099.699","0.047","8","16.53","50","-","-","0.123","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","577.15","0.381","10","25.85","80","7.39","15","0.021","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1753.06","2.173","10","65.102","80","4.849","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","577.116","0.953","10","26.627","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","12.96","0.685","10","18.952","60","-","-","0.145","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.056","10","8.52","80","0.8","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.799","0.014","15","12.992","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","5.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","3.741","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","72.835","0.355","15","37.762","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","27.69","96.883","500","72.02","500","60.909","500","12.723","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.548","0.201","15","4.041","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.467","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.045","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","56.64","1.372","10","52.302","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1910.3","0.022","8","9.5","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","32.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2712.96","2.626","10","10.767","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","67.738","0.66","15","17.715","80","13.555","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","25.315","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","33.437","1.572","15","37","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","17","1.798","15","23.92","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","133.402","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","22.205","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","202.18","4.616","15","21.51","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","18.403","0.204","15","8.2","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","4.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","25.574","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","225.58","2.319","500","29.94","500","18.532","500","9.443","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","2.463","10","5.487","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","7.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.15","1.135","10","11.741","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","249.689","0.032","10","12.653","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","1.437","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","220.447","0.261","10","18.183","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.127","10","16.421","80","-","-","0.051","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","205.883","0.133","10","11.778","80","-","-","0.043","1","停机"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","147.83","0.126","10","4.595","80","3.141","20","0.044","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10470.82","3.086","10","29.59","80","9.07","15","0.137","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","24139.3","3.718","1000","324.481","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","164908.094","0.166","5","9.699","40","7.471","15","0.128","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","161382.719","9.762","50","65.668","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","37.15","0.029","10","8.69","80","1.358","20","0.125","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","525.31","0.112","5","14.78","50","-","-","0.046","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","542.59","0.802","10","13.816","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","34.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","91634.11","0.029","2","6.72","40","6.829","15","0.156","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","111406.32","18.55","50","157.4","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","159.494","0.017","10","11.539","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","656.64","0.177","10","22.03","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","614.04","0.219","10","17.14","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","379.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","72.58","0.687","10","22.458","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","191.81","2.985","10","21.97","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","988","1.203","8","13.126","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","223.085","0.011","10","17.02","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","87","1.087","10","15.1","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","254.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","95.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","46.483","0.063","10","4.387","80","11.263","20","0.004","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","129.48","0.33","10","11.962","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","8.899","0.004","10","3.181","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","971.14","6.303","30","60.285","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","40.336","0.102","8","18.846","60","10.23","15","0.006","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","125.28","0.107","10","20.9","80","3.79","10","0.111","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.957","0.074","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1807.04","0.049","10","28.035","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","1.794","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","282.874","0.031","15","27.811","80","5.953","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","251.683","0.141","15","10.64","80","2.502","20","0.403","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","59.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","211","1.665","10","8.535","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.166","15","11","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.396","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","324.138","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","59","0.025","10","9.869","80","-","-","0.007","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1198.627","0.03","10","21.349","80","6.925","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","101.097","3.189","10","19.124","80","6.362","20","0.106","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","44.032","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","365.35","0.22","8","24.717","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","81.193","0.282","10","20.136","80","-","-","0.155","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","398","1.483","45","19.956","500","25.2","70","3.62","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1457.568","0.324","8","31.2","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","36.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","100.22","0.056","10","7.96","80","4.571","15","0.07","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1544.83","0.294","15","28.94","60","0.991","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","28.724","2.071","15","21.888","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","10.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","15.638","0.026","10","6.816","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.952","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9076.21","4.42","16","39.146","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","117.331","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","9.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","675.65","0.1","10","44.085","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","242.61","0.098","8","28.774","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","636.768","0.078","10","19.877","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.132","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","413.86","4.742","10","41.88","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","664.42","6.511","10","19.84","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1063","0.223","10","26.21","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","704.246","4.281","10","49.873","80","11.031","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","79.92","0.072","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12116.183","0.164","8","15.534","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10711.01","0.09","8","22.25","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","171.07","0.013","10","0.593","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","171.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","479.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","54.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.158","8","12.033","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.037","0.118","10","10.177","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","69.8","0.124","10","90.352","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.126","15","8.543","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","213.149","1.744","10","13.507","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","170.21","1.283","8","22.6","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","311.645","0.07","10","10.6","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","6.05","0.133","10","24.87","80","-","-","0.196","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","553.82","0.595","10","8.122","80","3.34","15","0.043","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","558.058","0.087","8","7.573","50","-","-","0.066","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","268.704","75.6","500","126.24","500","99.11","500","20.68","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","57.02","0.291","10","18.7","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","61.069","1.482","10","26.371","80","-","-","0.207","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","60.739","5.041","10","22.785","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1005.509","0.03","10","6.574","90","-","-","0.016","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4597.604","0.047","2","18.75","40","-","-","0.032","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","294.278","0.395","10","14.313","80","-","-","0.01","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","36.288","0.11","10","6.026","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","27.72","0.026","10","10.218","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1303.78","5.83","10","55.277","80","8.166","15","0.024","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","56.545","0.097","10","6.878","80","0.207","20","0.006","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","121.522","0.152","10","7.523","80","0.029","20","0.009","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","31.916","0.012","15","9.746","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","202.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","88.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3480.19","0.028","8","26.04","50","9.76","15","0.145","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","38.76","1000","318.411","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","734.944","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","110.601","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","963.032","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","26.326","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","188.369","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","942.624","1.006","10","23.144","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1443.62","0.031","10","15.026","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","11.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","93.312","55.714","8","0.6","50","-","-","5.343","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","20.505","0.606","15","31.37","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","3.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","1.294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1362.48","0.039","15","28.287","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","434.59","0.072","10","14.473","80","0.616","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1459.145","0.068","8","20.484","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","20.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","124.245","0.08","5","9.258","50","5.129","12","0.169","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","13.133","0.453","10","23.599","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","360","0.016","10","8.267","80","14.234","20","0.009","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","105.41","0.185","10","25.81","80","2.891","15","0.042","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","19.432","0.012","10","4.559","80","1.576","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.081","10","7.2","100","3.87","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","76.74","1.398","15","28.575","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","133.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","76.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.086","0.89","8","13.2","60","6.94","15","0.02","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8336.74","0.319","10","19.768","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","332","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","108","0.022","10","19.5","80","0.676","15","0.022","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","247.1","0.22","10","21.86","80","-","-","-","-","正常"]