{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":283,"n_cols":13,"rows_kept":283,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[40,0,41,0],[40,1,41,1],[43,0,45,0],[43,1,45,1],[46,0,47,0],[46,1,47,1],[49,0,50,0],[49,1,50,1],[59,0,61,0],[59,1,61,1],[62,0,63,0],[62,1,63,1],[64,0,66,0],[64,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[149,0,150,0],[149,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[179,0,180,0],[179,1,180,1],[181,0,183,0],[181,1,183,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[200,0,203,0],[200,1,203,1],[204,0,207,0],[204,1,207,1],[212,0,213,0],[212,1,213,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[223,0,225,0],[223,1,225,1],[226,0,229,0],[226,1,229,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[239,0,241,0],[239,1,241,1],[243,0,250,0],[243,1,250,1],[252,0,253,0],[252,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[270,0,271,0],[270,1,271,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1],[278,0,280,0],[278,1,280,1]]}
["监测日期：2024-05-12","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2421.248","2.212","25","53.634","250","7.04","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","496.54","183.384","500","58.21","500","176.437","500","10.388","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.534","0.011","15","6.084","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","313.63","0.894","10","19.25","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","200","0.164","10","23.011","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.182","0.028","8","24.72","50","7.071","15","0.029","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","193.54","5.862","10","41.104","80","7.657","15","0.353","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","247.1","0.007","10","23.73","80","7.72","15","0.026","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0.033","0.02","10","14.005","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","67.824","0.105","10","34.346","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.147","10","14.333","80","-","-","0.098","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1022.52","0.011","1.5","4.566","30","-","-","0.017","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1088.915","0.146","10","20.042","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2336.26","0.03","10","26.064","80","16.386","15","0.304","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","3.45","10","58.86","80","5.31","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","699.84","0.04","10","1.192","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","182.3","3.681","10","24.098","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","741.31","1.58","10","20.81","80","4.31","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","101.09","0.123","10","20.105","80","8.804","20","0.008","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","30.758","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.024","15","15.866","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.728","10","5.017","80","9.44","20","0.008","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","176.256","0.202","10","3.88","70","1.279","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6829.68","0.029","8.629","20.326","69.431","8.575","27.416","0.254","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1870.512","3.705","500","252.101","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","586.328","0.03","10","32.696","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.08","10","3.06","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.416","10","15.302","80","2.755","10","0.003","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1279.25","0.168","10","18.6","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","234","0.033","10","7.93","80","12.398","20","0.023","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1180.051","0.204","8","14.73","50","-","-","0.101","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","9.5","0.097","10","26.85","80","9.1","15","0.021","0.5","停机"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1697.76","1.461","10","31.599","80","3.942","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","378.512","0.344","10","21.554","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","19.01","0.754","10","19.937","60","-","-","0.139","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.072","10","9.4","80","1.06","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","30.499","0.212","10","15.593","80","1.4","20","0.134","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.394","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.645","15","7.45","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","35.683","0.207","15","34.32","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","12.93","89.475","500","273.83","500","63.944","500","13.183","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","5.09","0.213","15","3.754","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.192","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","50.64","4.249","10","45.655","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2031.26","0.025","8","8.7","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","78.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2641.25","4.282","10","13.132","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","50.89","1.209","15","24.027","80","14.13","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","20.736","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","28.771","1.611","15","14.5","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","12","2.341","15","19.106","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","232.42","6.643","15","28.33","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","15.638","0.097","15","14.8","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","26.611","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","271.94","10.128","500","39.88","500","16.923","500","12.333","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","50.98","0.27","10","10.716","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","22.84","1.451","10","14.065","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","2.172","15","67.407","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","251.556","0.078","10","16.655","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","238.051","0.256","10","18.401","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.165","10","16.888","80","-","-","0.054","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","85.925","0.147","10","12.401","80","-","-","0.043","1","停机"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","165.715","0.097","10","6.26","80","4.259","20","0.06","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","16118.78","3.086","10","35.477","80","7.13","15","0.14","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","23676.19","4.562","1000","315.655","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","164833.688","0.17","5","8.179","40","8.214","15","0.104","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","162151.844","9.782","50","60.604","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","58.75","0.042","10","10.51","80","1.343","20","0.115","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","502.85","0.349","5","12.71","50","-","-","0.059","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","549.5","0.607","10","11.652","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","44.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","94342.75","0.042","2","9.81","40","8.29","15","0.196","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","114507.36","20.24","50","181.43","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","132.797","0.021","10","19.39","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","354.24","0.277","10","29.03","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","526.248","0.216","10","18.19","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","304.309","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","21.6","0.904","10","19.712","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","270.43","3.488","10","31.72","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","831","1.556","8","15.09","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.011","10","17.319","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","57","0.315","10","17.06","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","14.602","0.06","10","4.178","80","13.914","20","0.005","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","115.24","0.407","10","37.037","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","89.683","2.212","10","53.559","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","933.12","0.164","30","28.971","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.001","0.109","8","17.71","60","12.998","15","0.008","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.103","10","18.37","80","0.01","10","0.074","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","28.512","0.077","10","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","5.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1835.61","0.218","10","34.27","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","2.753","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","171.763","0.053","15","26.9","80","5.238","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","256.608","0.09","15","10.165","80","1.652","20","0.263","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","185","2.742","10","6.839","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.11","15","8.8","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","332.165","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","74","0.023","10","7.997","80","-","-","0.007","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","395.539","0.025","10","14.16","80","5.279","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","96.077","1.058","10","6.831","80","2.488","20","0.068","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","233.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","403.48","0.221","8","25.536","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","81.605","0.267","10","16.612","80","-","-","0.164","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","335","1.494","45","20.977","500","30.82","70","4.74","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1464.566","0.105","8","28.7","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","37.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","45.79","0.056","10","3.96","80","2.658","15","0.086","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1319.33","0.346","15","29.21","60","0.903","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","41.88","2.18","15","20.523","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","5.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.026","10","5.472","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9254.608","9.193","16","38.989","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","69.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","667.87","0.073","10","35.436","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","260.76","0.089","8","31.342","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","4.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","534.038","0.1","10","21.288","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","217.73","2.362","10","40.92","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","733.54","5.162","10","19.71","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","794","1.126","10","12.5","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","721.699","1.212","10","43.271","80","11.102","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","164.333","0.072","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11223.89","0.005","8","11.321","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11854.08","0.09","8","23.26","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","150.34","0.024","10","0.723","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","150.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","22.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","11.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","234.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","81.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.292","8","12.499","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.121","0.042","10","8.2","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","28.51","0.136","10","5.602","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.417","15","10.539","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","193.709","1.977","10","14.824","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","112.32","0.887","8","22.4","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","333.331","0.071","10","12.8","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","16.42","0.428","10","22.31","80","-","-","0.185","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","191.81","0.069","10","7.227","80","1.68","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","437.53","0.145","8","8.559","50","-","-","0.063","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","292.291","116.24","500","146.94","500","130.3","500","26.92","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","59.62","0.088","10","18.34","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","20.955","1.146","10","17.014","80","-","-","0.173","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","93.571","3.011","10","26.639","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","914.915","0.041","10","7.252","90","-","-","0.014","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3440.454","0.058","2","18.37","40","-","-","0.033","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","366.422","0.348","10","15.331","80","-","-","0.008","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","26.438","0.096","10","4.632","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","43.464","0.025","10","9.146","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1327.97","3.76","10","49.488","80","9.111","15","0.023","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","104.035","0.115","10","6.79","80","0.25","20","0.006","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","139.815","0.017","10","7.213","80","0.03","20","0.009","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","0.128","15","10.333","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","53.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3868.13","0.01","8","26.697","50","9.647","15","0.164","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","55.999","1000","347.464","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","584.496","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","104.604","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","861.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","28.028","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","69.915","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","57.326","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1056.672","1.184","10","31.245","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1441.49","1.644","10","24.827","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","5.688","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","87.091","0.184","8","3.38","50","-","-","0.016","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","21.489","0.236","15","25.9","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.392","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1051.44","0.034","15","25.249","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","457.92","0.071","10","14.649","80","1.278","15","0.017","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1459.586","0.085","8","21.622","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","19.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","213.697","0.078","5","14.58","50","5.211","12","0.152","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","17.539","0.618","10","22.571","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","357","0.015","10","8.019","80","13.728","20","0.012","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","212.54","0.495","10","37.03","80","2.831","15","0.038","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","20.419","0.009","10","4.452","80","1.389","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.145","10","7.2","100","4.04","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","86.36","0.433","15","34.536","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","10.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","124.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.671","8","7.3","60","7.63","15","0.018","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8297.86","0.11","10","19.62","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.222","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","262","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.86","0.023","10","19.2","80","0.736","15","0.023","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","249.7","0.19","10","24.49","80","-","-","-","-","正常"]