{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-05-11","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","1026424.25","12.72","92.149","320","17.542","100","4.36","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14043892","166.083",130.9686,"320",42.5688,"100",2.3518,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","3430295","39.702","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8246341.5","95.444","-","-","-","-",2.0743,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","23981188","277.56","-","-","-","-","1.129","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","3639824.5","151659.359","-","-","-","-","0.63","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","15246.191","0.178","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","181490.109","2.108","34.316","320","16.388","100","2.65","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","690731.125","7.995",137.4013,"300",8.5375,"100",2.2849,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1403136","16.24",10.7,"200",3.15,"200",0.6,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.02","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","424377","4.912","34.747","320","6.185","100","14.526","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","490233.844","5.779","105.564","320","6262.25","100","31.963","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","245085.328","2.837","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2015666","23.559","106.934","200","21.836","50","7.153","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2516407","29.381","110.999","200","19.198","50","4.36","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2400060.25","27.993","109.096","200","20.014","50","5.976","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","967562.75","11.2","96.487","200","29.709","35","5.464","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","111549.09","1.29","467.243","200","3.919","35","93.623","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","882234.44","10.21","95.457","200","20.416","35","1.526","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3090326.5","35.77","98.588","200","30.14","35","0.863","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","950103.375","10.997","15.27","200","2.381","50","55.443","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1327101","15.36","131.946","200","6.993","50","2.696","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1527747.375","17.682","144.05","200","21.774","50","3.564","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2278627.2","26.373",18.2,"200",7.73,"35",4.44,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","36978251.293","436.733","25.05","50","0","35","0.399","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","15.89","50","2.377","35","39.58","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10578.768","0.125","1.844","50","0.632","35","5.834","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","1.541","0","17.309","50","12.799","35","94.026","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","5537730.24","230738.76","0.587","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","27018766.08","312.717","20.212","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","4884416.64","56.533","1.14","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","144694.08","1.675","1.05","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","46042819.2","532.903","20.38","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","23503685.76","272.033","12.26","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口",169344,"-",46.53,"120",0.99,"850",1.05,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","2110997.75","24.433","9.515","320","7.391","100","6.383","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3643134.5","42.166","-","-","-","-",12.5601,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8840198","102.317",249.0867,"320",57.8137,"100",2.2972,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","3150724","36.467","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","911001.6","10.544",4.63,"50",1.11,"35",0.08,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","1335.672","0.015","-","-","-","-",0.0789,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","53047.254","0.614","-","-","-","-",0.776,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.0025,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","58808.52","2450.355","67.81","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","50747619.563","599.555","35.391","100","23.801","50","1.282","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","50571948.585","596.397","36.301","100","24.65","50","4.173","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","60473.898","0.7","254.426","550","1.675","280","3.458","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","358123.312","4.145","240.04","550","6.945","400","6.244","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","698976","8.09","228.46","550","5.59","400","7.93","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","703111.562","8.138","163.894","200","11.4","200","1.132","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1055703","12.219","51.49","200","9.976","200","9.49","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","258067.234","2.987","17.08","-","23.719","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1088649.75","12.6","53.024","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","719894.062","8.332","32.02","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3689960.25","42.708","74.1","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3867057","44.758","79.442","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4084404.5","47.273","59.369","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7001240.5","81.033","58.576","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1434948.25","16.608","51.601","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2430814.75","28.134","41.365","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1335867.25","15.461","61.829","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1789126.75","20.708","58.989","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3263600","135983.531","-","-","0.784","50","5.72","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4157008.5","48.114","21.246","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1718505.75","19.891","42.282","100","15.629","50","0.35","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","407100.406","4.712","30.285","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2322147.75","26.877","-","-","49.618","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12087988","139.907","34.626","100","3.695","50","4.76","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","545397.938","6.312","32.384","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5046480","58.408","31.005","100","6.488","50","4.241","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3574510","41.372","55.48","100","0.93","50","3.842","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1100970","12.743","-","-","2.296","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3723187.75","43.092","20.562","50","2.444","35","0.072","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1234567.625","14.289","44.115","100","1.082","50","0.276","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","136349.422","1.578","140.206","300","0.71","100","3.592","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6658697","77.068","27.032","100","0.633","50","0.104","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8941834","103.493","51.696","100","1.476","50","0.039","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9764928","113.02","88.79","200","44.89","200","6.77","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1336.46","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","696784.25","8.06","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2576411.5","29.82","128.92","300","0.45","200","2.54","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10918365","126.36","67.34","120","5.18","100","1.9","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6799898.5","78.7","58.09","100","0","50","3.76","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","221571.81","2.56","82.01","300","0.05","100","1.25","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1250323.5","14.47","61.92","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1369111.13","15.85","172.386","200","41.859","50","3.359","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","6878.37","0.08","0","200","0","50","0","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3593819.25","41.6","72.368","80","27.73","30","0.98","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3119319.25","36.1","74.709","80","12.631","30","1.291","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","71564.09","0.83","2.077","80","89.049","30","249.947","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","787786.38","9.12","121.091","80","8.538","30","47.331","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3866721.75","44.754",23.1087,"100",1.1119,"50",3.4762,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2274306.75","26.811",5.8271,"100",0.2515,"50",6.2958,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2558538","29.613","23.025","250","7.945","80","12.901","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2600072","30.093","66.464","250","111.172","80","127.006","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1800996.625","20.845","70.433","250","24.647","80","2.943","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","40282872","466.237",36.2086,"100",25.8034,"50","0.46","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8318805","96.282",161.3676,"320",0.4132,"100",3.4151,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2858728","33.087","-","-","-","-",5.284,"20","正常"]