{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":283,"n_cols":13,"rows_kept":283,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[40,0,41,0],[40,1,41,1],[43,0,45,0],[43,1,45,1],[46,0,47,0],[46,1,47,1],[49,0,50,0],[49,1,50,1],[59,0,61,0],[59,1,61,1],[62,0,63,0],[62,1,63,1],[64,0,66,0],[64,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[149,0,150,0],[149,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[179,0,180,0],[179,1,180,1],[181,0,183,0],[181,1,183,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[200,0,203,0],[200,1,203,1],[204,0,207,0],[204,1,207,1],[212,0,213,0],[212,1,213,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[223,0,225,0],[223,1,225,1],[226,0,229,0],[226,1,229,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[239,0,241,0],[239,1,241,1],[243,0,250,0],[243,1,250,1],[252,0,253,0],[252,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[270,0,271,0],[270,1,271,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1],[278,0,280,0],[278,1,280,1]]}
["监测日期：2024-05-11","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2800.796","1.237","25","53.572","250","7.56","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","465.43","187.426","500","73","500","189.71","500","4.286","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.157","0.013","15","5.878","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","6.279","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","1.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","282.53","1.97","10","20.48","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","40.545","0.149","10","23.045","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.293","0.057","8","26.982","50","5.656","15","0.033","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","283.39","6.312","10","45.783","80","8.175","15","0.109","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","261.79","0.008","10","18.04","80","6.26","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","19.434","0.007","10","14.014","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","109.814","0.107","10","40.902","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.141","10","15.133","80","-","-","0.112","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","9.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1406.625","0.01","1.5","3.687","30","-","-","0.013","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2892.903","0.345","10","23.754","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2538.43","0.03","10","26.47","80","16.004","15","0.321","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","348.365","3.412","10","52.656","80","5.277","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1204.42","0.05","10","0.857","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","136.51","3.812","10","15.799","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","561.6","0.79","10","22.05","80","4.58","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","103.68","0.09","10","19.703","80","9.015","20","0.008","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","31.277","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.03","15","15.5","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","4.273","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","1.675","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.955","10","4.339","80","7.618","20","0.007","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","167.616","0.211","10","4.212","70","1.29","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10968.92","0.022","8.629","22.406","69.431","7.761","27.416","0.276","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1896.576","4.053","500","260.917","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","511.799","0.041","10","14.744","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.038","10","3.27","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.816","0.504","10","14.92","80","2.838","10","0.004","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","691.53","1.121","10","23.6","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","244","0.032","10","8.661","80","12.773","20","0.025","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1089.504","0.052","8","16.09","50","-","-","0.126","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","630.72","0.47","10","25.27","80","8.77","15","0.015","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1685.66","1.573","10","31.931","80","4.219","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","488.403","0.438","10","24.775","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","12.1","0.748","10","19.27","60","-","-","0.16","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.068","10","8.31","80","0.9","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.535","0.38","15","11.815","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","64.109","0.612","15","34.644","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","12.58","107.301","500","58.34","500","63.884","500","13.29","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.759","0.228","15","4.204","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.425","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.057","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","55.44","2.048","10","52.218","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1862.78","0.032","8","8.4","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","102.732","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2554.85","3.255","10","11.327","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","45.533","1.159","15","25.717","80","14.283","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","20.477","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","32.486","1.956","15","28","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","14","2.216","15","21.786","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","5.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","229.82","6.684","15","29.82","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","16.502","0.28","15","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","252.72","5.202","500","33.09","500","13.884","500","10.109","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","0.016","10","3.554","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","34.91","1.655","10","12.921","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","2.172","15","67.407","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","280.939","0.012","10","16.078","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","249.859","0.247","10","17.025","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","240.19","0.11","10","12.267","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","244.801","0.134","10","12.198","80","-","-","0.044","1","停机"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","155.866","0.08","10","6.804","80","4.273","20","0.06","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9216.29","3.071","10","31.001","80","8.94","15","0.147","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","24401.95","3.71","1000","334.261","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","165757.734","0.307","5","9.128","40","8.494","15","0.109","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","162712.828","9.708","50","58.114","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","35.42","0.041","10","9.75","80","1.38","20","0.105","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","611.71","0.202","5","15.18","50","-","-","0.045","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","527.04","0.629","10","10.435","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","40.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","83646.43","0.034","2","8.77","40","8.051","15","0.154","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","101040.96","19.69","50","219.22","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","168.998","0.029","10","13.214","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","489.89","0.247","10","24.53","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","538.8","0.216","10","18.78","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","234.723","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","18.14","0.876","10","30.633","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","229.82","4.005","10","32.09","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1032","1.303","8","13.954","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0.346","0.011","10","17.85","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","93","0.351","10","15.61","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","100.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","86.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","59.011","0.06","10","4.575","80","12.291","20","0.005","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","75.21","0.438","10","26.454","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","5.962","0.094","10","4.472","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","764.64","3.168","30","22.898","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","64.77","0.108","8","21.8","60","10.434","15","0.007","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0.082","10","18.65","80","1.64","10","0.139","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.242","0.106","10","9.5","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1792.87","0.069","10","36.384","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","1.946","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","173.837","0.039","15","28.804","80","5.888","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","243.994","0.098","15","10.512","80","2.308","20","0.35","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","197","2.603","10","8.783","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.141","15","11.6","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.093","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","6.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","242.922","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","100","0.021","10","16.244","80","-","-","0.006","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1193.702","0.024","10","25.23","80","4.216","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","64.394","1.941","10","11.366","80","4.399","20","0.081","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","42.081","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","445.91","0.218","8","23.968","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","75.747","0.312","10","16.164","80","-","-","0.116","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","357","1.49","45","20.672","500","26.45","70","4.11","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1523.837","0.122","8","28.5","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","60","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","103.68","0.027","10","4.32","80","4.448","15","0.081","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1514.59","0.292","15","26.58","60","1.146","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","57.746","2.541","15","23.058","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","11.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","15.293","0.025","10","6.208","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9444.165","5.239","16","40.106","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","87.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","702.43","0.072","10","36.456","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","277.86","0.087","8","22.308","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","572.486","0.09","10","20.658","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","263.52","3.29","10","40.83","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","695.52","6.218","10","17.29","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","946","0.46","10","16.15","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","936.058","2.933","10","45.33","80","11.042","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","139.709","0.071","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12430.896","0.005","8","12.109","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10729.15","0.09","8","23.18","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","195.26","0.034","10","0.559","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","195.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","24.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","335.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","105.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.203","8","11.626","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.106","0.063","10","7.015","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","89.2","0.122","10","4.69","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.245","15","9.349","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","194.659","1.678","10","12.33","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","169.34","1.237","8","22.2","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","367.546","0.156","10","12.6","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","19.87","0.248","10","22.92","80","-","-","0.202","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","189.22","0.068","10","7.079","80","1.68","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","501.379","0.091","8","8.603","50","-","-","0.065","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","269.654","77.07","500","124.45","500","96.09","500","21.16","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","59.62","0.092","10","17.54","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","70.168","0.928","10","24.625","80","-","-","0.204","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","119.405","4.007","10","17.372","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1148.818","0.036","10","6.817","90","-","-","0.015","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4053.34","0.053","2","21.158","40","-","-","0.033","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","399.514","0.814","10","15.069","80","-","-","0.009","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","35.856","0.097","10","5.379","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","25.464","0.025","10","9.137","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1279.58","5.553","10","54.141","80","8.853","15","0.026","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","103.408","0.019","10","6.644","80","0.228","20","0.006","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","130.505","0.031","10","7.54","80","0.054","20","0.011","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","27.361","0.141","15","12.318","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","162.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","99.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3528.58","0.015","8","27.346","50","10.153","15","0.131","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","37.984","1000","341.886","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","724.455","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","128.529","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","996.252","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","55.737","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","159.028","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","15.517","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1007.597","0.961","10","31.781","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1462.7","1.217","10","29.972","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","4.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","85.018","0.01","8","0.639","50","-","-","0.045","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","68.058","0.399","15","32.333","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.759","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1538.16","0.028","15","27.014","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","331.78","0.072","10","14.029","80","0.738","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1624.246","0.076","8","21.627","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","19.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","139.638","0.077","5","15.198","50","5.446","12","0.175","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","20.995","0.639","10","24.197","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","362","0.015","10","7.832","80","14","20","0.009","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","203.9","0.221","10","28.6","80","3.088","15","0.052","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","14.26","0.01","10","4.605","80","1.603","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.106","10","7.4","100","3.8","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","136.18","0.706","15","27.67","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","116.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","31.104","2.055","8","12.4","60","6.76","15","0.018","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8391.17","0.21","10","20.38","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.251","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","224","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","42.34","0.023","10","19.3","80","0.738","15","0.023","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","261.79","0.201","10","23.79","80","-","-","-","-","正常"]