{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-05-12","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","1676174.625","19.424","119.92","320","17.732","100","4.168","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14132676","167.159",132.4302,"320",30.7255,"100",2.0872,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","235194.594","2.722","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8246240","95.443","-","-","-","-",2.0665,20,"正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","23386790","270.68","-","-","-","-","1.053","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","3349931.75","139580.484","-","-","-","-","0.741","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","331475","3.836","-","-","-","-",0,"20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","314601.656","3.641","87.609","320","70.174","100","96.851","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","688762.875","7.972",142.6185,"300",7.4197,"100",2.272,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1315872","15.23",9.49,"200",3.6,"200",0.48,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","324989.438","3.762","37.253","320","7.828","100","14.548","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","400904.375","4.64","209.268","320","1704.19","100","55.44","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","399569.969","4.625","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2134641","24.903","110.543","200","19.721","50","7.246","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2537049.5","29.612","106.917","200","17.242","50","4.284","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2382660","27.79","107.386","200","15.32","50","5.935","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1037983.25","12.01","99.007","200","26.439","35","5.591","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","111323.3","1.29","343.375","200","1.142","35","94.114","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","919486.13","10.64","95.52","200","15.529","35","1.543","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2883151.75","33.37","99.144","200","28.185","35","0.817","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","954.824","0.011","20.938","200","2.662","50","57.289","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1364850","15.797","133.473","200","7.457","50","2.752","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1533231.625","17.746","132.092","200","24.771","50","3.804","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2105326.08","24.367",19.03,"200",4.7,"35",4.45,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","36563951.685","431.577","25.523","50","0","35","0.404","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","9.733","50","3.091","35","42.726","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10436.547","0.123","0.568","50","0.362","35","5.638","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","15.124","50","18.243","35","97.072","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","1857.6","77.4","0.698","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","38850762.24","449.662","23.85","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","6885077.76","79.688","1.03","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","128692.8","1.49","1.11","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45775368","529.808","20.39","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","20438982.72","236.562","11.36","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","152064","1.76",50.03,"120",1.04,"850",0.88,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","510074.406","6.463","834.974","320","1003.616","100","412.747","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4351952","50.37","-","-","-","-",12.9083,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8876258","102.734",234.74,"320",52.9197,"100",2.0623,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","3995484.75","46.244","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","894153.6","10.349",4.56,"50",0.9,"35",0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","11516.72","0.133","-","-","-","-",0.043,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","8519.515","0.099","-","-","-","-",0.7143,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.0018,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","67033.224","2793.051","68.18","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","45284161.968","534.131",33.699,"100",25.583,"50",0.807,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","45823876.443","543.91",31.665,"100",24.533,"50",2.222,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","38442","0.445","301.727","550","2.055","280","3.212","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","358311.438","4.147","285.556","550","6.835","400","6.23","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","705024","8.16","252.28","550","6.01","400","7.19","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","702542.5","8.131","161.593","200","10.21","200","1.13","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1072680.25","12.415","53.246","200","8.704","200","9.98","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","258937.031","2.997","16.852","-","21.158","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1095415.875","12.678","53.319","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","745520.25","8.629","31.992","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3685899.25","42.661","74.392","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3886507.5","44.983","78.578","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4110003.75","47.569","57.805","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6956801.5","80.518","57.622","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1437120.125","16.633","50.891","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2452347.75","28.384","40.962","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1335997.875","15.463","61.597","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1788434.5","20.7","58.4","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3217190","134049.594","-","-","0.758","50","5.77","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4164875.5","48.205","21.341","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1711365.375","19.807","42.257","100","14.034","50","0.391","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","406117","4.7","29.522","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2322448.75","26.88","-","-","27.742","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12179130","140.962","35.276","100","3.645","50","4.77","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","506067.906","5.857","30.68","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5068950","58.668","31.676","100","8.939","50","4.589","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3542760","41.004","53.464","100","0.967","50","4.021","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1110840","12.857","-","-","3.629","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3714347","42.99","20.219","50","2.361","35","0.068","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1257384.125","14.553","43.315","100","1.109","50","0.277","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","339521.25","3.93","138.388","300","0.58","100","3.669","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6703613.5","77.588","27.179","100","0.618","50","0.1","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9089448","105.202","49.505","100","1.441","50","0.039","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10039680","116.2","69.85","200","64.62","200","10.69","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1429.88","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","617462.5","7.15","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","317715.09","3.68","107.28","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10889403","126.03","62.52","120","5.56","100","1.79","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7121032","82.42","62.31","100","0","50","3.45","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","157642.67","1.82","74.39","300","0.02","100","1.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1243213.25","14.39","60.86","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1392331.25","16.11","153.995","200","47.683","50","3.35","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","4293.05","0.05","0","200","0","50","0","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3606643.5","41.74","76.804","80","26.9","30","0.968","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3144153.75","36.39","77.458","80","17.476","30","1.281","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","21054.04","0.24","4.158","80","139.571","30","265.165","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1332990.5","15.43","118.614","80","17.236","30","78.085","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3877817.75","44.882",22.8594,"100",1.1075,"50",3.3586,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2764210.25","32.607",5.665,"100",0.2893,"50",7.224,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2505359","28.997","97.351","250","3.473","80","23.339","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2577218.25","29.829","64.28","250","82.302","80","105.588","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1804077.125","20.88","72.558","250","22.619","80","3.178","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","41115492","475.874",36.2479,"100",26.4219,"50",0.5549,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8300325","96.069",176.1973,"320",1.9546,"100",3.1837,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2883169.25","33.37","-","-","-","-",5.217,"20","正常"]