{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-05-13","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","615813.938","7.545","83.583","320","17.099","100","5.017","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13742873","170.937",132.3456,"320",49.1668,"100",5.7441,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","845803.312","9.789","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8178094.5","94.654","-","-","-","-",2.0967,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","22936888","265.473","-","-","-","-",1.0169,"15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2965132.25","123547.188","-","-","-","-",0.58045,"15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1347249","16.491","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","244782.656","3.279","66.156","320","53.484","100","75.395","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","690769.812","7.995",152.3674,"300",7.4568,"100",2.2758,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1449792","16.78",9.3,"200",4.44,"200",0.54,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.02","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","385997","4.468","33.458","320","6.32","100","13.666","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","666537.688","7.715","196.397","320","2400.49","100","48.587","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","207483.781","2.401","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2050067.25","24.399","106.808","200","17.681","50","6.806","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2522152.25","29.825","104.851","200","17.727","50","4.314","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2361194.5","27.892","111.95","200","15.239","50","5.99","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1054887.88","12.21","98.556","200","22.991","35","5.817","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","107820.2","1.25","661.574","200","8.7","35","218.302","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","941758.44","10.9","97.105","200","8.806","35","1.579","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2970329","34.38","96.613","200","27.434","35","0.773","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1234.966","0.014","17.451","200","1.499","50","63.597","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1341833.625","15.53","128.726","200","3.402","50","2.733","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1576796.375","18.25","138.091","200","20.583","50","3.838","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2147212.8","24.852",17.17,"200",0.91,"35",7.7,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","36414592.664","429.864","24.105","50","0","35","0.405","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","45.82","50","2.116","35","37.563","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7957.818","0.106","54.023","50","3.877","35","72.681","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.095","0","50.122","50","1.856","35","71.3","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","28296","1179","0.267","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","33756108.48","390.696","20.463","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","8462802.24","97.949","1.4","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","117953.28","1.365","0.99","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44617046.4","516.401","20.42","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","23113995.84","267.523","12.34","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","164160","1.9",51.27,"120",1.05,"850",0.93,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","563511.562","6.522","9.119","320","7.252","100","1.172","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4274217.5","49.47","-","-","-","-",12.8266,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9046538","104.705",222.4493,"320",47.1055,"100",1.5525,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4539356","52.539","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1149206.4","13.301",14.11,"50",1.71,"35",1.71,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","221407.906","2.562","-","-","-","-",0.2158,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","187184.297","2.166","-","-","-","-",0.5381,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","21490.656","0.249","-","-","-","-",0.001,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","178027.632","7417.818","30.29","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","47872198.455","565.512",36.013,"100",24.595,50,"0.794\n","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","44187761.27","522.718",34.41,"100",22.527,"50",2.09,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","26674.699","0.309","301.366","550","2.099","280","2.893","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","356596.969","4.127","293.754","550","6.819","400","6.287","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","705024","8.16","254.49","550","6.07","400","7.18","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","734880.312","8.523","160.647","200","9.282","200","1.13","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1052856.125","12.211","53.905","200","7.7","200","9.689","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","260346.734","3.013","17.211","-","17.371","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1099024.875","12.72","54.871","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","767650.812","8.885","32.481","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3706931.75","42.904","77.127","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3882741.25","44.939","81.31","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4121352.5","47.701","58.423","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5249767.5","60.761","57.211","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1477829.75","17.104","52.145","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2481922","28.726","43.556","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1339345.25","15.502","63.014","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1789975","20.717","60.22","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3140930","136562.391","-","-","0.879","50","6.095","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4175795.75","48.331","29.511","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1758401.75","20.353","43.112","100","12.577","50","0.436","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","409333.062","4.738","29.397","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2305128","26.68","-","-","30.49","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12474068","144.376","33.812","100","3.496","50","4.856","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","496745.625","5.749","31.305","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4993570","57.796","32.455","100","8.481","50","4.836","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3528980","40.845","55.767","100","1.085","50","3.869","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1102350","12.759","-","-","3.384","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1320071.875","15.279","46.24","100","1.141","50","0.286","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","433090.906","5.1","141.405","300","0.724","100","5.358","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6765059","78.299","29.066","100","0.667","50","0.098","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8889664","102.89","52.07","100","1.482","50","0.04","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10005984","115.81","72.15","200","72","200","9.54","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1473.7","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","610066.12","7.06","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","69344.77","0.8","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10974282","127.01","53.08","120","5.47","100","1.54","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7213258.5","83.43","66.69","100","0","50","2.88","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","153651.84","1.78","52.07","300","0.02","100","1.22","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1216118.75","14.08","59.74","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1241049.88","14.36","151.392","200","39.954","50","3.562","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1401.79","0.02","0","200","0","50","0","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3604816.75","41.72","67.88","80","26.373","30","0.972","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3240214.5","37.5","73.714","80","13.404","30","1.369","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","7562.61","0.09","1.792","80","187.648","30","338.097","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","529473.19","6.13","111.509","80","4.756","30","55.799","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3895237.5","45.084",22.481,"100",1.0092,"50",3.3582,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2971577","35.181",6.1465,"100",0.4066,"50",7.474,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2578190.5","29.84","36.919","250","1.37","80","14.15","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2581996.5","29.884","42.029","250","87.496","80","102.96","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1814994.75","21.007","69.597","250","23.282","80","4.159","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","41301508","478.027",35.3524,"100",26.8336,"50",0.5338,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8264503.5","95.654",152.376,"320",196.57,"100",3.0405,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2992423.25","34.635","-","-","-","-",4.965,"20","正常"]