{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":284,"n_cols":13,"rows_kept":284,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,70,0],[68,1,70,1],[72,0,74,0],[72,1,74,1],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[127,0,129,0],[127,1,129,1],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[137,0,139,0],[137,1,139,1],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[147,0,149,0],[147,1,149,1],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[180,0,181,0],[180,1,181,1],[182,0,184,0],[182,1,184,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[227,0,230,0],[227,1,230,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[237,0,238,0],[237,1,238,1],[240,0,242,0],[240,1,242,1],[244,0,251,0],[244,1,251,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[273,0,274,0],[273,1,274,1],[275,0,277,0],[275,1,277,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1]]}
["监测日期：2024-05-13","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2402.249","2.743","25","54.567","250","6.774","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","366.14","211.319","500","57.45","500","192.564","500","10.782","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.987","0.022","15","5.921","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","261.79","1.2","10","24.11","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","10.142","0.152","10","23.547","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.837","0.043","8","33.359","50","6.53","15","0.039","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","250.56","6.033","10","45.907","80","7.398","15","0.327","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","257.47","0.007","10","24.78","80","8.08","15","0.031","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.722","0.04","10","14.248","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","113.098","0.257","10","32.837","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.158","10","13.665","80","-","-","0.073","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","8.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","670.284","0.024","1.5","4.592","30","-","-","0.018","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1449.543","0.142","10","22.955","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2369.95","0.02","10","27.72","80","17.054","15","0.291","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","262.138","3.8","10","57.662","80","5.575","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2422.66","0.05","10","1.075","80","-","-","0.056","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","202.18","3.069","10","22.9","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","724.03","0.81","10","12.17","80","1.87","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","105.41","0.147","10","20.21","80","8.599","20","0.008","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","31.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.015","15","17.8","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","38.102","0.913","10","4.91","80","9.282","20","0.008","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","222.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","177.379","0.104","10","4.032","70","1.287","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7318.54","0.041","8.629","19.332","69.431","9.478","27.416","0.2","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1577.904","3.838","500","222.84","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","573.273","0.023","10","12.008","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.054","10","2.19","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.738","0.312","10","14.562","80","2.787","10","0.005","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","893.76","0.147","10","18.6","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","241","0.024","10","7.101","80","11.669","20","0.033","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1025.222","0.032","8","14.7","50","-","-","0.085","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","380.16","0.098","10","28.83","80","9.45","15","0.022","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1728","1.753","10","32.634","80","4.111","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","402.369","0.434","10","25.599","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","17.28","0.367","10","20.812","60","-","-","0.123","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.061","10","8.52","80","1.03","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","44.15","0.326","10","15.306","80","1.579","20","0.11","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.622","0.327","15","10.718","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","82.512","0.359","15","30.886","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","97.78","95.907","500","102.38","500","57.536","500","13.134","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.241","0.244","15","3.898","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.188","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","42.72","2.517","10","53.507","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1797.12","0.024","8","8","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","55.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2564.35","4.568","10","12.344","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","52.186","0.777","15","19.119","80","14.186","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","18.576","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","27.302","1.18","15","18.5","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","15","1.836","15","20.32","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","289.44","6.608","15","26.13","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","13.824","0.072","15","13.3","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","5.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","20.045","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","191.57","14.889","500","46.08","500","25.952","500","13.259","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","0.018","10","2.084","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.13","0.593","10","11.489","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","127.01","1.312","15","44.717","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","241.195","0.043","10","10.368","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.362","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","234.829","0.249","10","16.955","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","267.84","0.133","10","17.047","80","-","-","0.051","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","152.357","0.146","10","12.561","80","-","-","0.043","1","停机"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","81.562","0.561","10","3.866","80","3.793","20","0.084","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13783.39","1.423","10","32.584","80","6.4","15","0.137","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","24229.15","5.159","1000","313.933","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","164384.844","0.14","5","8.889","40","3.789","15","0.131","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","161252.672","9.725","50","57.896","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","38.88","0.292","10","11.72","80","1.286","20","0.129","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","677.38","0.37","5","11.32","50","-","-","0.058","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","541.73","0.659","10","12.282","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","39.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","94313.38","0.074","2","9.83","40","10.664","15","0.24","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","116406.24","21.17","50","154.88","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","150.077","0.982","10","12.288","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","586.66","0.229","10","24.56","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","601.512","0.221","10","17.75","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","213.935","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","79.49","0.818","10","21.352","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","410.4","4.933","10","33.87","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","878","1.471","8","17.242","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0.086","0.011","10","17.35","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","72","0.497","10","12.72","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","85.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","55.901","0.04","10","4.851","80","12.687","20","0.006","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","83.99","0.388","10","27.204","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","189.302","10.825","10","126.701","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","844.99","0.112","30","71.089","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","79.902","0.102","8","14.505","60","8.416","15","0.006","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.106","10","15","80","1.67","10","0.067","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.883","0.095","10","8","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1805.48","0.183","10","31.225","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","2.772","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","245.29","0.434","15","30.666","80","6.738","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","239.155","0.254","15","12.667","80","2.086","20","0.325","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","63.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","209","2.449","10","9.834","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.075","15","8.1","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.025","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","267.512","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","76","0.008","10","8.419","80","-","-","0.006","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","328.579","0.035","10","9.501","80","5.589","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","79.557","2.83","10","12.848","80","6.217","20","0.094","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","233.133","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","465.95","0.209","8","25.855","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","53.167","0.338","10","18.641","80","-","-","0.154","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","336","1.534","45","22.11","500","33.08","70","5.28","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1387.584","0.139","8","23","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","30.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","62.21","0.085","10","5.15","80","2.01","15","0.068","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1020.38","0.184","15","30.4","60","0.315","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","26.158","2.109","15","20.093","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","6.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","18.922","0.058","10","4.314","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","11.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8620.951","2.972","16","38.342","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","71.539","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","960.77","0.07","10","36.875","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","244.03","0.161","8","30.693","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","551.75","0.08","10","22.751","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.369","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","393.12","2.972","10","41.35","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","584.06","5.847","10","24.21","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","887","2.048","10","13.33","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","602.381","1.128","10","46.27","80","11.178","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","88.214","0.071","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12790.073","0.005","8","11.583","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11095.49","0.09","8","24.37","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","114.05","0.016","10","0.737","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","114.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","15.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","12.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","311.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","103.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.395","8","13.708","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","53.975","0.022","10","7.049","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","46.07","0.619","10","7.947","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.404","15","9.386","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","312.422","1.646","10","14.168","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","179.71","0.272","8","22","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","330.221","0.073","10","11.8","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","24.19","0.064","10","22.49","80","-","-","0.188","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","184.9","0.075","10","7.511","80","1.39","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","588.816","0.159","8","7.413","50","-","-","0.064","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","217.382","127.11","500","149.66","500","140.59","500","27.46","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","58.75","0.126","10","19.12","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","58.591","0.559","10","15.143","80","-","-","0.17","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","54.346","0.781","10","32.932","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1068.413","0.027","10","7.381","90","-","-","0.018","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3500.782","0.059","2","15.407","40","-","-","0.025","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","371.261","0.069","10","22.797","80","-","-","0.011","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","30.067","0.084","10","5.032","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","17.88","0.033","10","7.915","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1351.3","3.501","10","48.655","80","8.376","15","0.034","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","206.897","0.036","10","6.523","80","0.154","20","0.006","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","120.616","0.027","10","7.011","80","0.026","20","0.012","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","29.213","0.662","15","10.997","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","245.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","130.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3631.39","0.029","8","26.59","50","8.712","15","0.18","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","64.26","1000","455.143","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","670.213","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","120.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","855.801","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","28.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","155.641","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1186.79","1.175","10","32.343","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1441.76","0.152","10","19.289","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","4.991","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","83.808","0.533","8","5.755","50","-","-","0.01","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","76.766","0.768","15","25.972","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.844","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","1.803","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1172.64","0.047","15","22.604","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","334.37","0.072","10","17.127","80","1.499","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1454.571","0.103","8","24.447","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","20.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","148.75","0.094","5","12.22","50","5.047","12","0.15","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","17.194","0.492","10","22.709","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","341","0.014","10","8.024","80","13.725","20","0.009","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","17.798","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","164.16","1.58","10","30.28","80","4.236","15","0.037","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.01","10","4.923","80","1.4","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.09","10","7.4","100","4.17","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","68.5","0.228","15","41.461","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","69.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","28.858","1.614","8","10.6","60","7.16","15","0.018","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8311.68","0.139","10","20.345","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.825","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","272","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.023","10","19.2","80","0.736","15","0.023","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","230.69","0.153","10","22.36","80","-","-","-","-","正常"]