{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-05-14","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","486368.625","5.674","66.615","320","13.661","100","6.418","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13583696","161.882",131.9381,"320",39.0208,"100",7.4674,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","918504.625","10.631","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8231130","95.268","-","-","-","-",2.0558,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","22544626","260.933","-","-","-","-",0.8746,"15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","3425411.25","142725.484","-","-","-","-",0.55308,"15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1429394.125","16.544","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","250242.672","2.896","47.895","320","40.354","100","54.83","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","684441.062","7.922",125.6984,"300",5.3032,100,2.2803,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1348704","15.61",1.02,"200",2.77,"200",0.2,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.03","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","493567.688","5.713","28.002","320","3.678","100","12.708","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","791116.125","9.156","129.749","320","951.209","100","39.82","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","278257.031","3.22","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","1841548.125","21.314","35.257","200","10.663","50","6.336","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2357552.5","27.509","107.99","200","16.428","50","4.269","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2342646.75","27.336","113.143","200","18.229","50","5.949","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1037417.81","12.01","97.953","200","27.261","35","5.781","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","106261.8","1.23","519.405","200","7.193","35","191.683","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","987774.69","11.43","98.529","200","7.686","35","1.617","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3227322.25","37.35","99.918","200","15.897","35","0.817","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","105788.18","1.224","192.811","200","35.534","50","68.124","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1402744.75","16.236","132.802","200","2.876","50","2.663","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1570290.75","18.175","139.815","200","18.323","50","3.723","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2120385.6","24.542",18.85,"200",2.07,"35",6.32,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","36233564.499","427.583","21.772","50","0.012","35","0.409","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","20.968","50","1.564","35","42.746","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11428.399","0.135","85.315","50","1.529","35","56.842","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.611","0","37.249","50","6.006","35","92.71","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","482673.6","5.586","2.56","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","12576928.32","145.566","1.29","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","19932.48","0.231","0.95","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","41497358.4","480.294","20.41","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","21337490.88","246.962","12.02","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","173664","2.01",50.75,"120",1.06,"850",1.04,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","790565.062","9.15","3256.377","320","3531.32","100","221.707","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3867502","44.763","-","-","-","-",12.2972,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8728117","105.412",151.3476,"320",51.5069,"100",1.5889,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4933798","57.104","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1203292.8","13.927",14.61,"50",2.67,"35",1.75,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","242671.109","2.809","-","-","-","-",0.1373,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","279948.375","3.24","-","-","-","-",0.4826,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","18847.31","0.218","-","-","-","-",0.0019,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","221751.288","9239.637","23.23","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","41169630.557","493.771",33.597,"100",23.785,"50",0.52,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","35024736.875","413.714",35.334,"100",22.176,"50",1.328,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","24935.5","0.289","256.536","550","1.976","280","2.695","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","359452.656","4.16","250.743","550","6.931","400","6.227","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","717120","8.3","237.01","550","5.71","400","7.66","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","694691.938","8.04","167.854","200","8.098","200","1.088","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1104989.25","12.789","58.995","200","6.932","200","9.322","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","255624.359","2.959","18.452","-","22.515","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1052046.125","12.706","58.265","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","748150.25","9.036","35.779","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3600363.75","43.483","85.76","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3633322.75","43.881","90.721","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4125389.75","47.748","63.207","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5411416.5","62.632","60.78","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1452172.375","16.808","53.564","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2456995.5","28.437","45.468","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1443473.375","16.707","65.733","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1742853.75","20.172","61.911","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3400810","142654.328","-","-","5.014","50","7.992","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4168357.75","48.245","36.457","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1711877.625","19.814","50.235","100","11.309","50","0.473","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","408580.875","4.729","31.42","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2310368.5","26.74","-","-","33.907","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","10430139","146.078","40.646","100","3.795","50","5.076","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","502108.375","5.811","33.581","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4850660","56.142","33.625","100","7.497","50","4.881","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3502360","40.537","61.975","100","1.263","50","3.876","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1093150","12.652","-","-","6.218","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","2043408","43.663","21.879","50","2.2","35","0.092","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1323962.75","15.324","48.68","100","1.205","50","0.277","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","338880.031","3.922","151.475","300","0.732","100","6.69","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6836107","79.122","31.797","100","0.703","50","0.104","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9181227","106.264","57.21","100","1.596","50","0.042","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9834048","113.82","103.29","200","51.65","200","9.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1547.57","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","610709.81","7.07","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","42933.92","0.5","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10918271","126.36","55.43","120","5.32","100","1.84","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6614618","76.56","65.38","100","0","50","3.15","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","158226.94","1.83","58.62","300","0.03","100","1.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1196457.25","13.85","65.3","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1263887.5","14.63","149.586","200","41.651","50","3.691","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","2227.39","0.03","0","200","0","50","0","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3620438.75","41.9","66.017","80","27.876","30","1.053","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3247659","37.59","65.464","80","24.349","30","1.394","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2972.91","0.03","0.147","80","30.401","30","115.755","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1517550.63","17.56","63.848","80","35.316","30","23.013","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3828803.5","44.315",22.3711,"100",0.9999,"50",3.4933,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2928709.75","34.548",7.178,"100",0.6932,"50",7.3234,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2601728.75","30.113","24.633","250","3.821","80","14.245","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2605428.5","30.155","119.47","250","57.429","80","93.976","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1849531","21.407","62.038","250","25.041","80","4.076","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","39983052","462.767",35.0288,"100",26.3384,"50",0.5372,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8130828.5","94.107",83.0334,"320",7.9656,"100",3.4979,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3238603","37.484","-","-","-","-",5.146,"20","正常"]