{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-05-15","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","418556.938","4.905","47.453","320","11.57","100","4.994","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13716424","161.013","103.781","320","30.982","100","5.405","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","964867.625","11.167","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8023824.5","92.868","-","-","-","-",2.0598,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","17566184","203.312","-","-","-","-","0.702","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2391650","99652.086","-","-","-","-","0.439","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1320475.25","15.283","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","232377.484","2.69","38.618","320","32.57","100","48.651","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","685030.312","7.929","100.426","300","4.903","100","1.932","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1508544","17.46","0.37","200","2.33","200","0.29","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.11","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","574645.625","6.651","28.461","320","4.385","100","12.5","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","830092.312","9.608","174.436","320","1845.979","100","47.15","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","493151.688","5.708","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","521123.438","6.032","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","4481957","52.202","40.212","200","138.93","50","77.274","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2342231.75","27.338","108.294","200","7.393","50","4.253","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2319530.75","27.034","110.444","200","11.302","50","5.963","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1025779.13","11.87","96.294","200","25.677","35","5.479","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","107849.09","1.25","327.827","200","29.284","35","140.664","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","953322.13","11.03","93.128","200","12.38","35","1.572","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3097402","35.85","99.371","200","17.579","35","0.688","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","765.796","0.009","24.757","200","2.272","50","59.796","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1365557.875","15.805","134.459","200","3.649","50","2.767","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1596589.875","18.479","138.781","200","22.845","50","4.754","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2227798.08","25.785","12.98","200","1.52","35","3.17","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","36525135.874","431.094","22.128","50","0.013","35","0.408","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","5.369","50","3.09","35","47.37","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10742.495","0.127","25.551","50","2.743","35","68.189","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","21.169","0","20.729","50","11.646","35","98.955","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","0.372","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","37123418.88","429.669","20.802","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","11777451.84","136.313","1.09","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","30723.84","0.356","2.15","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43390779.84","502.208","21.18","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","22936599.36","265.47","12.55","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","166752","1.93",47.23,"120",1.08,"850",1.06,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","676926","7.835","3615.603","320","3739.521","100","393.275","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3532918.5","40.89","-","-","-","-",12.108,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8946078","103.543","125.652","320","40.783","100","1.182","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5248912.5","60.751","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1202083.2","13.913","24.56","50","3.85","35","2.21","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","184665.312","2.137","-","-","-","-",0.112,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","261372.672","3.025","-","-","-","-",0.951,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","52474.527","0.607","-","-","-","-",0.0009,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","277242.336","11551.764","21.49","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","43779901.444","517.189","33.22","100","23.984","50","0.519","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","36279626.383","440.542","36.464","100","24.864","50","1.724","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","23518.1","0.272","226.763","550","1.563","280","3.101","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","356106.906","4.122","215.746","550","6.817","400","6.204","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","718848","8.32","225.13","550","5.47","400","8.7","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","655018.938","7.581","160.973","200","7.737","200","1.2","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1067954.5","12.361","59.055","200","7.742","200","13.18","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","264927.625","3.066","18.292","-","21.683","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1106507.375","12.807","58.642","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","751623.5","8.699","36.545","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3759961.25","43.518","88.962","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3557860.5","41.179","88.047","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4144379.75","48","64.155","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5142540.5","62.108","61.294","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1248346.875","16.526","54.706","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2195264.75","27.759","42.87","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1483120.125","17.166","65.773","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1730005.25","20.023","62.063","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3210640","133776.719","-","-","1.064","50","6.655","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4165391.75","48.211","37.273","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1701400.125","19.692","50.082","100","11.875","50","0.52","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","409740.719","4.742","31.193","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2310795","26.745","-","-","41.304","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12563524","145.411","37.269","100","4.752","50","5.289","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","499443.969","6.042","29.05","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4832200","55.928","35.238","100","9.094","50","4.195","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3503100","40.545","61.34","100","1.245","50","3.904","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1101730","12.752","-","-","7.956","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3783047","43.785","21.618","50","2.269","35","0.084","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1238256","14.955","48.735","100","1.27","50","0.284","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","343452.969","4.543","158.94","300","0.667","100","6.472","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6850439.5","79.288","30.89","100","0.71","50","0.106","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9381675","108.584","56.567","100","1.611","50","0.042","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9845280","113.95","94.18","200","49.02","200","6.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1504.1","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","605111.31","7","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","69306.15","0.8","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10848159","125.55","65.72","120","5.27","100","1.47","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5513862","63.82","63.73","100","0.42","50","3.36","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","164146.84","1.9","54.12","300","0.27","100","0.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1219817.38","14.12","66.43","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1360810.63","15.75","131.391","200","41.051","50","4.268","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","3320.92","0.04","0","200","0","50","0","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3528135.75","40.84","64.947","80","27.87","30","1.138","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3315926.5","38.38","67.283","80","19.822","30","1.318","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3900.53","0.04","0.155","80","0.371","30","51.31","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1154392.38","13.36","90.85","80","12.009","30","84.777","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3886942.75","44.988","20.55","100","0.98","50","3.433","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2619844.25","30.896","0","100","0","50","0","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2610686.5","30.214","24.164","250","0.784","80","13.015","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2615027.75","30.266","89.261","250","14.358","80","67.389","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1868626.875","21.628","62.239","250","24.632","80","4.05","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","40115784","464.303","36.411","100","24.848","50","0.613","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8337264","96.496","130.39","320","6.96","100","5.41","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2710085","31.367","-","-","-","-",4.993,"20","正常"]