{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":284,"n_cols":13,"rows_kept":284,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,70,0],[68,1,70,1],[72,0,74,0],[72,1,74,1],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[127,0,129,0],[127,1,129,1],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[137,0,139,0],[137,1,139,1],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[147,0,149,0],[147,1,149,1],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[180,0,181,0],[180,1,181,1],[182,0,184,0],[182,1,184,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[227,0,230,0],[227,1,230,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[237,0,238,0],[237,1,238,1],[240,0,242,0],[240,1,242,1],[244,0,251,0],[244,1,251,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[273,0,274,0],[273,1,274,1],[275,0,277,0],[275,1,277,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1]]}
["监测日期：2024-05-15","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2502.662","1.664","25","52.8","250","7.911","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","428.18","211.919","500","88.19","500","194.777","500","7.671","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.479","0.02","15","6.13","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","292.9","1.997","10","22.03","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","20.759","0.15","10","23.667","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","235.354","0.041","8","33.228","50","4.474","15","0.039","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","247.1","5.263","10","42.179","80","6.672","15","0.245","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","237.6","0.006","10","23.44","80","8.12","15","0.027","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.465","0.017","10","14.43","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","144.374","0.64","10","22.297","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","35.42","0.087","10","13.109","80","-","-","0.043","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1244.068","0.006","1.5","4.83","30","-","-","0.02","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4032.076","0.382","10","33.006","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2619.65","0.03","10","29.449","80","15.317","15","0.276","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","546.653","4.451","10","63.929","80","6.649","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1739.23","0.07","10","0.943","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","201.31","0.364","10","22.47","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","539.14","1.11","10","8.4","80","2.21","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","97.63","0.144","10","20.418","80","8.048","20","0.009","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","33.178","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.022","15","17.648","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","18.49","1.015","10","4.825","80","10.356","20","0.011","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","197.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","235.44","0.004","10","5.14","70","1.283","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8344.7","0.793","8.629","27.437","69.431","10.042","27.416","0.191","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","735.672","2.514","500","355.023","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","563.864","0.575","10","9.978","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","20.563","0.035","10","2.92","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.548","10","14.738","80","3.034","10","0.006","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","990.53","0.033","10","17.1","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","235","0.009","10","4.939","80","9.378","20","0.042","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1011.226","0.048","8","17.31","50","-","-","0.124","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","631.58","0.309","10","32.78","80","5.88","15","0.023","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1646.78","3.113","10","35.496","80","5.15","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","472.17","0.384","10","29.342","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","23.33","0.03","10","24.098","60","-","-","0.139","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.049","10","7.06","80","1.07","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","38.707","0.147","10","14.244","80","1.18","20","0.115","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","16.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.697","0.944","15","9.703","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","63.504","0.753","15","23.987","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","6.72","24.298","500","245.44","500","69.282","500","13.268","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.514","0.022","15","2.099","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.154","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.054","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","48.24","2.946","10","60.416","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1972.51","0.022","8","8.2","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","81.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2522.88","3.576","10","10.166","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","49.421","1.766","15","15.416","80","10.117","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","19.958","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","32.918","1.392","15","21.6","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","29","1.37","15","23.625","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","50.112","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","6.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","212.54","6.515","15","22.57","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","16.934","0.074","15","9.1","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","28.339","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","173.44","4.821","500","44.33","500","17.926","500","13.485","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","0.546","10","7.792","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","29.04","1.46","10","12.561","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.598","15","24.625","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","244.699","0.297","10","11.321","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.807","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","213.974","0.242","10","16.307","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","273.02","0.24","10","17.714","80","-","-","0.052","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","199.171","0.131","10","13.545","80","-","-","0.043","1","停机"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","161.827","0.062","10","3.256","80","1.998","20","0.021","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12262.75","0.143","10","28.33","80","6.4","15","0.176","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22605.7","5.643","1000","314.858","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","167071.828","0.24","5","8.478","40","8.46","15","0.134","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","164548.25","5.201","50","62.266","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","50.98","0.052","10","8.12","80","1.068","20","0.099","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","664.42","0.072","5","12.98","50","-","-","0.055","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","523.58","2.305","10","18.218","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","44.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","45420.48","0.029","2","7.22","40","6.496","15","0.147","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","78026.16","21.1","50","176.01","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","247.45","2.853","10","14.906","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","453.6","0.157","10","39.57","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","572.808","0.219","10","17.84","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","338.412","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","73.44","0.711","10","23.307","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","755.14","4.481","10","46.62","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1046","1.528","8","20.616","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","567.13","0.011","10","15.915","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","83","0.502","10","10.65","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","48.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","66.442","0.028","10","5.012","80","14.394","20","0.007","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","111.72","0.257","10","21.724","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","7.603","0.093","10","1.86","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1747.01","0.066","30","18.664","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","64.16","0.016","8","6.965","60","4.19","15","0.006","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","4.32","0.099","10","12.73","80","3.39","10","0.099","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.574","0.113","10","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1874.86","0.155","10","40.591","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","2.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","262.138","0.068","15","29.921","80","5.469","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","233.366","0.059","15","10.324","80","2.038","20","0.31","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","77.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","177","2.147","10","8.986","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","21.6","0.042","15","10.3","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.117","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","273.905","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","75","0.008","10","12.989","80","-","-","0.005","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","965.088","0.032","10","21.138","80","3.031","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","108.285","0.242","10","4.888","80","1.211","20","0.088","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","29.754","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","442.94","0.21","8","25.562","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","81.518","0.502","10","20.162","80","-","-","0.129","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","367","1.53","45","26.831","500","37.45","70","1.68","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1399.507","0.148","8","23.9","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","37.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","96.77","0.424","10","5.8","80","3.537","15","0.025","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","686.88","0.158","15","28.95","60","0.586","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","49.359","2.14","15","20.3","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","9.504","0.024","10","3.443","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8471.445","6.289","16","43.998","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","16.589","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","911.52","0.071","10","30.874","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","228.55","0.927","8","27.473","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","15.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","630.979","0.089","10","6.414","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","39.632","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","434.59","1.213","10","40.33","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","736.99","4.661","10","19.93","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","850","0.11","10","9.4","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","444.182","0.54","10","41.043","80","10.877","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","107.309","0.072","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","9629.398","0.037","8","20.03","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11154.24","0.1","8","25.07","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","203.9","0.017","10","0.867","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","203.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","15.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","20.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","181.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","101.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","368.5","0.6","8","13.381","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.06","0.34","10","9.721","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","30.14","0.135","10","15.421","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.024","15","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","199.67","1.865","10","14.34","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","205.63","0.242","8","18.4","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","290.909","0.071","10","12.1","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","14.69","0.022","10","26.33","80","-","-","0.199","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","164.16","0.073","10","6.828","80","1.34","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","580.349","0.071","8","7.031","50","-","-","0.066","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","228.528","113.55","500","155.44","500","132.2","500","26.82","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","54.43","0.207","10","16.33","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","59.283","0.072","10","25.571","80","-","-","0.171","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","81.562","1.296","10","16.173","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","27.065","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1008.624","0.013","10","7.092","90","-","-","0.016","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3191.03","0.046","2","15.444","40","-","-","0.02","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","352.253","0.807","10","23.186","80","-","-","0.01","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","37.238","0.055","10","7.176","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","23.904","0.03","10","7.661","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1023.84","3.174","10","53.502","80","8.467","15","0.027","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","84.109","0.092","10","6.633","80","0.025","20","0.004","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","136.86","0.065","10","7.103","80","0.424","20","0.012","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","18.357","0.942","15","9.664","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","114.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","105.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3417.98","0.012","8","27.487","50","10.546","15","0.246","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","64.202","1000","319.68","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","697.594","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","106.488","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","974.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","20.079","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","166.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","79.721","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1077.581","0.952","10","35.387","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1468.02","0.037","10","22.849","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","4.772","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","58.579","0.05","8","1.098","50","-","-","0.013","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","66.618","0.664","15","26.969","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","3.924","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","1.356","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","762.96","0.069","15","22.642","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","406.08","0.081","10","17.752","80","1.89","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1589.506","0.106","8","23.846","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","20.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","224.558","0.109","5","12.436","50","5.39","12","0.17","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","22.378","0.183","10","20.744","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","344","0.019","10","9.815","80","13.876","20","0.011","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","13.478","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","177.98","0.794","10","33.77","80","3.239","15","0.036","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.493","10","4.722","80","1.575","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.084","10","6.7","100","4.26","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","116.77","0.128","15","37.179","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","25.315","0.921","8","10.7","60","7.32","15","0.02","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8376.48","0.122","10","17.456","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","298","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","88.99","0.024","10","23.2","80","1.918","15","0.024","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","252.29","0.167","10","24.5","80","-","-","-","-","正常"]