{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-05-16","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","572666","6.948","57.472","320","10.148","100","5.474","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14399857","169.026",132.9046,"320",35.2415,"100",7.1019,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","719650.75","8.412","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8090490.5","94.305","-","-","-","-",2.0523,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","21840362","252.782","-","-","-","-","0.762","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2686240","111926.688","-","-","-","-","0.531","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1460983.625","16.91","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","310325.562","3.592","34.531","320","28.455","100","44.068","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","693668.25","8.029",129.1332,"300",5.2417,"100",2.2763,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1264032","14.63",9.92,"200",2.47,"200",1.25,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.09","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","513159.188","5.939","27.597","320","3.827","100","11.21","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","765184.125","8.856","156.932","320","1285.818","100","46.986","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","290005.281","3.356","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","243192.125","2.815","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","4960040.5","57.84","27.366","200","151.442","50","86.526","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2404333.75","28.079","107.934","200","7.274","50","4.25","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2283326.5","26.631","108.303","200","12.534","50","6.025","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1017564.25","11.78","96.85","200","18.667","35","3.789","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","113272.84","1.31","520.567","200","0.843","35","92.681","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","983128.94","11.38","99.815","200","8.392","35","1.57","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3246339.25","37.57","99.289","200","29.074","35","0.677","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1533826.5","17.753","142.2","200","32.731","50","4.704","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1365421.625","15.804","142.349","200","7.806","50","2.844","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1571765.25","18.192","147.422","200","25.86","50","4.454","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1948501.44","22.552",16.89,"200",1.56,"35",3.22,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","7151212.5","82.769","8.318","50","0.026","35","0.1","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","5387095.485","62.62","27.388","50","0.299","35","2.89","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","25042.164","0.293","14.217","50","0.475","35","85.666","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","14.067","0","36.375","50","10.846","35","86.246","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","0.717","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","6528263.04","75.559","6.416","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","12225159.36","141.495","0.59","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","82373.76","0.953","1.5","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","9458622.72","109.475","6.39","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","1164775.68","13.481","1.92","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","177984","2.06",49.4,"120",3.79,"850",1.02,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","506429.969","5.862","4302.634","320","4351.506","100","1187.739","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3206643.75","37.114","-","-","-","-",11.9243,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8829791","102.197",145.91,"320",49.9351,"100",1.259,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5213038.5","60.336","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1189209.6","13.764",14.2,"50",3.77,"35",1.42,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","168075.609","1.945","-","-","-","-",0.1268,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","261158.906","3.023","-","-","-","-",1.5851,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","59546.094","0.689","-","-","-","-",0.0026,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","293502.936","12229.289","15.78","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","39274112.511","463.464",33.576,"100",18.964,"50",0.537,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","38666050.787","458.838",31.291,"100",19.77,"50",1.861,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","26184.199","0.303","218.234","550","1.447","280","3.668","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","353634.719","4.093","148.893","550","6.225","400","6.325","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","727488","8.42","224.2","550","5.52","400","10.63","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","583062","6.748","162.462","200","5.154","200","1.095","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1005076.75","11.633","55.556","200","6.315","200","13.734","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","258594.094","2.995","19.491","-","23.863","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1117162.25","12.93","59.26","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","723086.25","8.369","36.073","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3673409.5","42.516","87.995","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3453114.25","39.967","88.382","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4339433.5","50.261","65.981","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5427141","62.814","62.497","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1413308.625","16.382","54.256","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2316653.25","26.924","41.859","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1480650.875","17.137","66.2","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1731980.875","20.046","61.65","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3196880","133203.234","-","-","1.26","50","7.249","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4152819.5","48.065","37.71","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1717823.375","19.883","51.161","100","10.002","50","0.704","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","398466.844","4.812","32.293","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2199978.5","26.57","-","-","47.5","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12702753","147.023","37.511","100","4.974","50","5.381","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","542789.062","6.282","26.279","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4815880","55.74","35.38","100","10.375","50","3.983","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3463460","40.086","61.207","100","1.808","50","4.365","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1105350","12.793","-","-","5.497","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3621654.75","43.74","22.325","50","2.49","35","0.089","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1279279.875","14.806","48.476","100","1.419","50","0.294","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","341174.75","3.949","150.781","300","0.474","100","5.985","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6247856","78.887","31.549","100","0.72","50","0.111","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8653869","105.557","57.979","100","1.668","50","0.046","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10014624","115.91","100.34","200","38.05","200","5.51","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1496.03","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","598196.38","6.92","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","66912.25","0.77","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10872407","125.83","71.23","120","4.77","100","1.52","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5394445","62.44","66.25","100","0","50","3.28","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","160534.55","1.86","40.63","300","0.01","100","1.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1282123.75","14.84","80.7","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1449483.63","16.78","141.367","200","43.788","50","3.577","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1970.27","0.02","3822.625","200","958.625","50","3213.875","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3603004.5","41.7","64.729","80","27.805","30","0.99","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3279000.5","37.95","67.978","80","24.579","30","1.275","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","8126.08","0.09","62.844","80","30.074","30","17.254","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1175232.13","13.6","41.676","80","7.032","30","32.615","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3894741.75","45.078",21.2429,"100",0.9772,"50",3.4073,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2879457.25","33.922",7.3265,"100",0.6971,"50",7.9501,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2700835.75","31.26","9.335","250","4.367","80","10.776","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2614301.75","30.258","64.14","250","10.986","80","59.32","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1878526.125","21.742","62.299","250","26.02","80","4.082","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","39951376","462.4",34.4716,"100",25.6257,"50",0.5751,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8323623","96.338",92.4391,"320",1.3464,"100",3.1793,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3241700.25","37.52","-","-","-","-",5.154,"20","正常"]