{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":284,"n_cols":13,"rows_kept":284,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,70,0],[68,1,70,1],[72,0,74,0],[72,1,74,1],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[127,0,129,0],[127,1,129,1],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[137,0,139,0],[137,1,139,1],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[147,0,149,0],[147,1,149,1],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[180,0,181,0],[180,1,181,1],[182,0,184,0],[182,1,184,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[227,0,230,0],[227,1,230,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[237,0,238,0],[237,1,238,1],[240,0,242,0],[240,1,242,1],[244,0,251,0],[244,1,251,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[273,0,274,0],[273,1,274,1],[275,0,277,0],[275,1,277,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1]]}
["监测日期：2024-05-16","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2745.265","1.023","25","53.604","250","8.52","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","331.11","189.23","500","67.57","500","200.115","500","3.28","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5","0.005","15","6.565","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","170.21","1.057","10","23.07","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","90.816","0.162","10","23.73","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.664","0.053","8","35.671","50","3.613","15","0.043","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","225.5","5.062","10","40.945","80","6.746","15","0.244","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","244.51","0.007","10","22.96","80","8.11","15","0.029","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.668","0.01","10","13.908","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","109.901","0.113","10","23.97","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","57.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.033","10","12.746","80","-","-","0.064","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1109.881","0.006","1.5","6.506","30","-","-","0.035","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2880.538","0.2","10","35.376","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2055.46","0.03","10","32.01","80","14.785","15","0.297","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","560.304","4.817","10","61.222","80","6.612","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2148.77","0.05","10","0.9","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","247.1","0.084","10","21.482","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","368.93","0.21","10","4.01","80","2.07","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","94.18","0.117","10","21.152","80","8.006","20","0.01","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","31.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.022","15","16.249","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","10.8","0.921","10","5.365","80","10.184","20","0.011","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","130.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","275.011","0.003","10","6.127","70","1.278","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8440.17","0.142","8.629","26.01","69.431","10.027","27.416","0.192","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","480.024","5.302","500","170.286","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","426.419","0.011","10","10.619","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","30.931","0.057","10","2.1","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.265","0.305","10","14.028","80","3.143","10","0.006","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1009.18","0.635","10","20.5","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","252","0.597","10","5.866","80","14.336","20","0.033","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","30.326","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1029.629","0.104","8","18.87","50","-","-","0.148","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","650.59","0.274","10","32.47","80","5.25","15","0.024","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1354.75","3.091","10","37.193","80","5.964","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","528.853","1.706","10","23.102","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","19.01","0.17","10","25.921","60","-","-","0.157","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.023","10","5.86","80","1.12","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","39.398","0.296","10","14.852","80","1.365","20","0.15","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","9.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.402","0.576","15","11.666","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.673","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","1.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","66.01","0.884","15","26.028","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","7.5","51.765","500","171.44","500","62.074","500","13.217","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.715","0.016","15","2.035","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.873","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.057","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","42.72","3.998","10","57.26","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1805.76","0.023","8","9.8","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","37.499","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2698.27","3.931","10","10.483","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","54.432","0.584","15","19.637","80","12.535","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","18.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","27.043","2.903","15","28.9","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","18","2.236","15","19.985","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","247.1","6.487","15","20.73","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","17.626","0.074","15","8.6","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","30.758","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","231.87","1.159","500","43.15","500","21.365","500","12.825","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","1.655","10","9.229","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.73","1.236","10","12.913","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.598","15","24.625","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","243.195","0.509","10","7.807","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","234.66","0.256","10","15.778","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","260.93","0.334","10","18.308","80","-","-","0.052","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","88.164","0.127","10","12.441","80","-","-","0.043","1","停机"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","168.394","0.045","10","3.255","80","3.845","20","0.021","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9215.42","0.139","10","30.232","80","6.72","15","0.248","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18721.15","6.927","1000","313.322","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","158758.516","0.136","5","8.632","40","8.28","15","0.143","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","156549.312","5.202","50","59.774","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","42.34","0.211","10","10.56","80","1.556","20","0.203","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","660.96","0.067","5","13.62","50","-","-","0.051","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","542.59","1.93","10","12.663","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","46.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","56561.76","0.03","2","8.98","40","8.156","15","0.228","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","70747.44","21.17","50","271.1","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","144.202","1.678","10","12.775","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","431.14","0.133","10","39.43","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","599.928","0.218","10","17.59","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","386.199","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","68.26","0.68","10","23.02","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","677.38","5.371","10","42.49","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1186","1.528","8","16.58","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","571.968","0.011","10","15.461","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","48.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","90","0.206","10","13","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","211.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","66.355","0.032","10","5.243","80","11.308","20","0.007","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","45.24","0.378","10","20.248","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","15.034","0.89","10","3.516","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","817.34","0.072","30","18.8","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","55.958","0.01","8","18.562","60","3.697","15","0.005","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","143.42","0.022","10","11.19","80","3.61","10","0.109","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.982","0.113","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1745.74","0.089","10","31.888","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","2.376","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","234.576","0.015","15","28.751","80","5.614","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","244.685","0.06","15","10.046","80","2.199","20","0.297","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","56.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","171","1.659","10","11.523","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.209","15","13.4","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.607","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","261.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","74","0.002","10","11.099","80","-","-","0.005","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1139.616","0.031","10","18.09","80","3.308","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","59.4","0.814","10","4.259","80","0.291","20","0.081","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","14.181","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","455.13","0.206","8","27.159","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","86.511","0.178","10","18.02","80","-","-","0.146","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","369","1.518","45","29.412","500","40.35","70","1.92","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1378.685","0.499","8","24.9","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","65.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","96.77","0.49","10","5.81","80","3.703","15","0.025","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","454.46","0.261","15","29.61","60","0.581","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","27.062","2.034","15","20.874","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","7.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","9.936","0.024","10","3.175","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8541.436","4.969","16","43.683","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","106.877","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","768.96","0.073","10","36.927","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","264.43","1.577","8","27.876","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","633.917","0.099","10","7.236","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","6.446","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","313.63","1.164","10","43.26","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","659.23","4.185","10","24.74","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1047","0.217","10","5.96","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","447.293","0.119","10","34.23","80","11.235","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","125.107","0.075","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15625.576","0.004","8","16.238","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10023.26","0.1","8","25.61","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","176.26","0.015","10","2.193","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","176.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","24.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","23.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","256.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","110.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","298.562","0.858","8","13.736","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.054","0.277","10","9.568","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","34.45","0.13","10","16.183","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.022","15","10.399","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","235.354","1.712","10","16.186","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","171.07","0.238","8","21.7","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","381.283","0.07","10","14.1","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","16.42","0.067","10","27.75","80","-","-","0.195","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","172.8","0.072","10","7.304","80","1.49","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","509.155","0.073","8","7.051","50","-","-","0.057","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","236.477","112.93","500","159.55","500","135.84","500","25.43","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","58.75","0.196","10","15.46","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","62.788","0.158","10","28.567","80","-","-","0.211","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","101.606","1.73","10","22.543","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","14.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1019.709","0.013","10","6.964","90","-","-","0.017","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4915.934","0.044","2","18.455","40","-","-","0.021","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","382.406","0.275","10","22.372","80","-","-","0.011","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","30.758","0.076","10","5.608","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","27.696","0.026","10","8.513","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1365.12","3.524","10","51.324","80","8.425","15","0.022","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","65.396","0.082","10","6.704","80","0.386","20","0.003","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","109.62","0.077","10","7.423","80","0.323","20","0.012","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","13.137","1.101","15","7.339","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","125.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","84.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3828.38","0.035","8","26.273","50","10.925","15","0.263","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","53.318","1000","266.837","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","774.446","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","100.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","945.233","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","47.667","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","190.408","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","67.668","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1301.616","2.012","10","33.916","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1430.29","0.229","10","27.666","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.545","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","69.898","0.032","8","0.927","50","-","-","0.011","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","40.068","1.546","15","25.417","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","562.56","0.053","15","19.627","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0.86","0.104","10","16.445","80","2.305","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1602.208","0.11","8","20.409","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","20.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","91.395","0.101","5","12.966","50","5.474","12","0.143","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","23.674","0.431","10","21.376","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","363","0.027","10","9.75","80","13.98","20","0.012","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","147.74","0.903","10","34.28","80","2.75","15","0.025","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","39.638","0.014","10","5.074","80","1.228","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.11","10","7.3","100","4.45","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","83.67","0.251","15","42.162","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","108.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","80.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.183","8","13.6","60","6.33","15","0.012","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8307.36","0.153","10","19.926","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","263","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","97.63","0.028","10","23.3","80","2.12","15","0.024","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","232.42","0.186","10","22.71","80","-","-","-","-","正常"]