{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-05-17","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","197315.875","2.36","63.816","320","9.064","100","4.884","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13344372","156.73",129.2411,"320",32.6196,"100",6.6728,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","799389.375","9.252","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7999020","92.581","-","-","-","-",2.052,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","22349396","258.674","-","-","-","-","0.922","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","3413139.25","142214.125","-","-","-","-","0.636","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1771481.875","20.503","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","338845.312","3.922","28.906","320","22.111","100","42.227","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","694851.938","8.042",146.2407,"300",6.2186,"100",2.2829,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1439424","16.66",16.15,"200",3.37,"200",0.79,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.05","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","450819.312","5.218","28.896","320","3.982","100","12.634","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","835634.062","9.672","128.828","320","1320.832","100","38.959","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","696802","8.065","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3939631.5","45.832","37.097","200","165.582","50","85.113","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2364125.5","27.588","106.362","200","7.065","50","4.193","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2313031.25","26.977","111.347","200","11.458","50","6.043","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1084668.25","12.55","107.599","200","27.5","35","3.939","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","106028.48","1.23","671.714","200","16.42","35","336.25","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1017080.13","11.77","107.785","200","17.52","35","1.557","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3172798.75","36.72","107.85","200","24.161","35","0.671","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2153049.75","24.92","137.199","200","29.686","50","4.672","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1364629","15.794","134.404","200","5.933","50","3.522","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1517834.625","17.568","134.895","200","21.217","50","3.467","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2215252.8","25.64",15.44,"200",2.34,"35",5.44,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","37720423.025","445.383","23.564","50","0.033","35","0.418","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","11.269","50","2.14","35","25.52","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","15424.814","0.181","0","50","12.311","35","113.891","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","119.535","0.001","23.664","50","15.261","35","97.285","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","36952770.24","1539698.76","23.246","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","37462608","433.595","19.454","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","12673022.4","146.678","1.28","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","70683.84","0.818","1.31","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","28064871.36","324.825","15.83","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","17690762.88","204.754","10.18","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","176256","2.04",47.92,"120",1.04,"850",0.98,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","592255.125","6.855","1929.553","320","1866.498","100","1553.937","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2612915.5","30.242","-","-","-","-",11.9708,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8145389","94.275",144.6232,"320",39.1063,"100",2.2027,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5957599","68.954","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1182729.6","13.689",12.72,"50",2.75,"35",1.27,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","168007.875","1.944","-","-","-","-",0.1169,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","260426.812","3.014","-","-","-","-",1.1403,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","59420.359","0.688","-","-","-","-",0.0014,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","262705.368","10946.057","19.96","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","44845120.565","529.409",33.362,"100",20.115,"50",0.822,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","41845683.617","495.758",30.824,"100",18.299,"50",1.75,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","29633.4","0.343","216.434","550","1.425","280","3.227","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","353596.812","4.093","191.387","550","5.772","400","6.637","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","732672","8.48","210.16","550","158.8","400","75.19","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","576744.188","6.675","155.383","200","6.119","200","1.079","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1012425.062","11.718","52.981","200","7.456","200","11.175","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","260169.516","3.011","17.811","-","19.978","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1107272.125","12.816","56.835","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","708956.062","8.206","34.597","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3619201.75","41.889","84.567","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3409337","39.46","84.849","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4035096.75","46.702","63.785","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5526010","63.958","62.543","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1426268.25","16.508","52.804","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2311608.5","26.755","40.277","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1458952.125","16.886","64.548","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1727606.875","19.995","58.913","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3214050","133918.922","-","-","1.394","50","7.344","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4149725.75","48.029","37.505","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1751446.875","20.272","50.19","100","11.264","50","0.603","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","410784.562","4.754","30.769","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2299327.5","26.613","-","-","38.628","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12719925","147.221","39.29","100","5.44","50","5.375","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","543138.625","6.286","26.154","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4784040","55.37","34.093","100","9.693","50","3.869","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3451280","39.945","61.524","100","1.259","50","3.801","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1110610","12.854","-","-","3.775","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3781862.25","43.772","21.998","50","2.502","35","0.097","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1252048.125","14.491","46.415","100","1.448","50","0.284","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","478377.312","5.537","147.808","300","0.353","100","6.043","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6934203.5","80.257","31.081","100","0.691","50","0.106","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9152030","105.926","56.394","100","1.592","50","0.044","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9870336","114.24","95.73","200","33.39","200","5.02","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1532.67","0.02","233.2","300","364.73","100","1139.82","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","596758.88","6.91","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","132899.84","1.54","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10866653","125.77","66.75","120","5.22","100","2.31","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5554365.5","64.29","67.21","100","0","50","2.83","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","159668.44","1.85","37.93","300","0.03","100","1.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1272884","14.73","82.98","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1467583.13","16.99","113.141","200","38.808","50","3.935","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","508.26","0.01","0","200","0","50","0","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3654163.25","42.29","66.637","80","26.935","30","0.864","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3258763","37.72","67.754","80","17.805","30","1.29","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","846877.69","9.8","0.599","80","10.078","30","90.925","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2166563.5","25.08","67.369","80","18.336","30","16.467","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3882772","44.94",21.7151,"100",0.9266,"50",3.3705,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2529234.75","29.826",10.7635,"100",0.7255,"50",7.7625,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2614097.75","30.256","6.868","250","2.796","80","10.632","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2620304","30.328","45.003","250","2.85","80","52.056","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1883928.5","21.805","61.735","250","27.725","80","4.344","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","39999020","462.952",34.8656,"100",25.5602,50,0.6121,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8258665","95.586",98.4908,"320",1.5182,100,3.0451,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3298312.75","38.175","-","-","-","-",5.108,"20","正常"]