{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":284,"n_cols":13,"rows_kept":284,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,70,0],[68,1,70,1],[72,0,74,0],[72,1,74,1],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[127,0,129,0],[127,1,129,1],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[137,0,139,0],[137,1,139,1],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[147,0,149,0],[147,1,149,1],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[180,0,181,0],[180,1,181,1],[182,0,184,0],[182,1,184,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[227,0,230,0],[227,1,230,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[237,0,238,0],[237,1,238,1],[240,0,242,0],[240,1,242,1],[244,0,251,0],[244,1,251,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[273,0,274,0],[273,1,274,1],[275,0,277,0],[275,1,277,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1]]}
["监测日期：2024-05-17","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2620.714","0.946","25","51.616","250","8.2","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","458.13","209.163","500","88.2","500","199.633","500","4.55","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.266","0.008","15","6.194","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","103.68","0.155","10","20.95","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","64.392","0.154","10","24.212","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","234.317","0.131","8","30.597","50","3.902","15","0.036","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","40.61","5.558","10","47.771","80","7.141","15","0.24","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","222.05","0.007","10","22.42","80","8.11","15","0.029","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.489","0.099","10","14.544","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","129.082","0.077","10","29.718","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.057","10","14.233","80","-","-","0.093","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1201.841","0.012","1.5","10.076","30","-","-","0.055","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4166.092","0.131","10","33.274","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","488.851","5.205","10","60.168","80","6.963","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","961.63","0.05","10","0.9","80","-","-","0.037","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","214.27","0.074","10","20.656","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","771.55","0.61","10","7.16","80","2.88","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","91.58","0.11","10","20.815","80","9.366","20","0.011","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","33.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.02","15","11.643","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","2.391","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","37.757","1.468","10","6.821","80","12.222","20","0.008","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","221.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","205.2","0.004","10","4.13","70","1.217","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8535.04","0.071","8.629","24.394","69.431","9.409","27.416","0.213","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","604.152","5.33","500","170.301","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","542.367","0.009","10","8.961","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","9.418","0.036","10","2.8","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","23.677","0.697","10","17.24","80","3.097","10","0.007","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1102.68","1.322","10","20","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","244","0.322","10","7.266","80","14.832","20","0.029","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","927.936","0.053","8","18.94","50","-","-","0.158","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","629.86","0.167","10","31.85","80","4.42","15","0.031","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1034.21","2.008","10","37.399","80","5.12","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","512.816","2.696","10","27.375","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","24.19","0.177","10","27.82","60","-","-","0.15","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.012","10","5.17","80","1.05","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","55.21","0.315","10","14.662","80","1.219","20","0.139","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","13.565","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.858","0.013","15","10.522","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","74.65","0.589","15","36.505","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","11.24","59.038","500","127.95","500","72.85","500","17.411","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.245","0.03","15","2.181","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.062","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","56.16","2.011","10","56.46","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1990.66","0.028","8","8.3","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2580.77","4.204","10","11.897","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","69.638","0.552","15","21.599","80","14.575","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","17.885","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","41.213","3.293","15","27.9","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","31","2.374","15","15.966","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","221.18","6.323","15","19.05","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","15.552","0.074","15","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","229.65","10.556","500","72.72","500","16.706","500","13.596","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","2.509","10","9.675","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.62","1.49","10","13.513","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.598","15","24.625","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","254.561","0.52","10","6.538","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.015","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","258.909","0.25","10","16.265","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.635","10","18.251","80","-","-","0.053","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","96.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","57.775","0.168","10","12.957","80","-","-","0.042","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","234.835","0.051","10","3.568","80","3.797","20","0.021","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7546.18","0.101","10","26.275","80","6.83","15","0.321","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22800.96","7.755","1000","301.549","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","157305.531","0.146","5","9.092","40","7.928","15","0.121","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","153196.891","5.084","50","54.976","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","45.79","0.238","10","11.15","80","1.485","20","0.224","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","629.86","0.074","5","13.04","50","-","-","0.049","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","496.8","1.136","10","10.385","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","47.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","69766.27","0.029","2","10.98","40","5.791","15","0.202","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","85866.96","20.03","50","241.37","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","178.243","0.346","10","21.752","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","405.22","0.326","10","29.76","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","566.16","0.219","10","17.13","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","164.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","67.39","1.04","10","41.992","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","555.55","3.959","10","50.6","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1060","1.322","8","16.716","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","518.486","0.01","10","15.706","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","83","0.058","10","13.94","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","107.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","82.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","61.69","0.029","10","5.327","80","10.505","20","0.006","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","128.59","0.611","10","21.661","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","15.898","2.626","10","7.274","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","903.74","0.066","30","18.091","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","88.656","0.012","8","18.381","60","3.115","15","0.006","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","1.73","0.045","10","14.28","80","3.93","10","0.111","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.661","0.087","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1832.21","0.107","10","39.542","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","2.135","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","295.402","0.124","15","22.591","80","5.039","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","219.11","0.092","15","11.227","80","2.179","20","0.357","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","164","1.204","10","10.806","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.107","15","12.3","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.429","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.213","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","267.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","81","0.001","10","9.796","80","-","-","0.006","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1194.998","0.021","10","20.348","80","2.05","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","39.018","1.288","10","5.674","80","0.779","20","0.087","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","4.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","1351.27","0.216","8","23.231","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","78.409","0.034","10","16.534","80","-","-","0.127","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","369","1.451","45","28.09","500","43.41","70","1.57","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1551.917","0.392","8","24","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","33.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","94.18","0.186","10","6.71","80","3.768","15","0.029","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1002.24","0.241","15","29.98","60","0.801","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","57.045","2.277","15","20.382","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","6.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.971","0.023","10","1.887","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","7.051","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8687.582","4.727","16","39.834","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","111.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","719.71","0.073","10","35.437","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","242.09","2.152","8","29.874","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","14.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","542.678","0.062","10","4.055","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","27.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","344.74","1.3","10","40.99","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","655.78","3.363","10","25.21","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1049","0.588","10","5.14","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","722.822","0.576","10","41.185","80","9.758","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","99.878","0.071","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","9461.744","0.003","8","10.867","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9744.19","0.1","8","25.66","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","194.4","0.01","10","2.393","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","194.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","18.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","17.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","387.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","129.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","357.3","0.884","8","13.852","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","52.738","0.128","10","7.709","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","27.17","0.129","10","15.978","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.023","15","9.5","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","246.931","1.723","10","15.125","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","130.46","0.42","8","22.9","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","258.854","0.068","10","12.9","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","3.46","0.092","10","29.55","80","-","-","0.195","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","167.62","0.072","10","7.138","80","1.38","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","449.539","0.074","8","7.347","50","-","-","0.05","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","222.307","94.75","500","147.71","500","125.4","500","26.25","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","55.3","0.162","10","13.34","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","68.388","0.069","10","17.293","80","-","-","0.178","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","136.685","3.062","10","22.545","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1149.862","0.012","10","7.181","90","-","-","0.016","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4710.049","0.057","2","16.432","40","-","-","0.021","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","408.24","0.01","10","24.464","80","-","-","0.01","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","30.672","0.076","10","6.413","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","27.504","0.025","10","8.302","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1315.01","3.448","10","52.512","80","8.047","15","0.029","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","140.92","0.128","10","6.672","80","0.053","20","0.004","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","115.176","0.084","10","8.498","80","0.35","20","0.01","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","9.71","1.409","15","8.188","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","145.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","146.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3633.12","0.052","8","26.364","50","9.564","15","0.268","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","43.793","1000","264.808","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","790.707","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","94.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","880.675","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","44.945","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","219.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","63.651","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1308.01","0.56","10","28.779","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1372.31","0.079","10","21.921","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","10.162","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","68.083","0.047","8","0.507","50","-","-","0.01","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","24.323","3.85","15","24.539","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","4.414","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","3.781","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","658.08","0.065","15","20.065","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.086","10","16.342","80","2.327","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1664.358","0.079","8","19.399","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","19.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","168.216","0.076","5","12.407","50","5.233","12","0.123","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","18.23","2.129","10","24.627","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","336","0.02","10","8.847","80","12.977","20","0.009","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","137.38","0.947","10","35.91","80","2.994","15","0.026","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","17.717","0.013","10","4.776","80","1.159","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.138","10","7.4","100","4.72","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","128.54","0.363","15","38.419","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","9.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","231.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","19.958","0.618","8","13.3","60","6.53","15","0.017","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8265.02","0.11","10","20.84","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","260","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","104.54","0.028","10","16","80","1.235","15","0.025","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","252.29","0.189","10","23.05","80","-","-","-","-","正常"]