{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-05-18","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","34881.766","0.411","59.157","320","8.144","100","4.203","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14111071","165.663",132.0333,"320",49.9988,"100",9.6996,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","901005.188","10.428","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8283307","95.872","-","-","-","-",2.0514,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","25145508","291.036","-","-","-","-","0.963","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2958405.5","123266.898","-","-","-","-","0.566","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","46895.973","0.543","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","399917.344","4.629","182.539","320","52.837","100","267.752","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","678382","7.852",148.426,"300",3.9571,"100",2.2621,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1524096","17.64",15.93,"200",3.94,"200",0.53,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.01","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","286099.594","3.311","29.54","320","3.41","100","11.183","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","286160.156","3.312","30.583","320","240.194","100","11.112","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","404301.719","4.679","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3651901","42.633","41.984","200","140.715","50","84.234","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2381282.25","27.816","100.868","200","8.732","50","4.228","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2315500.5","27.004","109.758","200","11.305","50","5.98","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1067541.88","12.36","100.326","200","27.98","35","4.271","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","104843.39","1.21","902.966","200","6.358","35","295.152","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","996824.44","11.54","101.171","200","20.349","35","1.528","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3176678.25","36.77","97.716","200","18.89","35","0.643","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2088457.625","24.172","145.753","200","20.619","50","4.119","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1259370.375","14.576","119.274","200","4.534","50","2.763","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1554517.875","17.992","129.994","200","18.028","50","3.571","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2437300.8","28.21",17.98,"200",2.61,"35",2.92,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","5863229","67.862","6.22","50","0.03","35","0.084","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","38103438.054","449.771","21.993","50","0.008","35","0.416","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","26.251","50","4.853","35","42.06","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9972.605","0.118","0","50","2.799","35","89.177","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.032","0","37.483","50","6.962","35","83.985","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38722138.56","1613422.44","20.202","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","37274307.84","431.416","19.666","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","10801218.24","125.014","1.68","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","95316.48","1.103","1.16","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","2022019.2","23.403","2.46","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","1959793.92","22.683","1.86","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","171936","1.99",47.3,120,0.99,"850",0.73,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","585019","6.771","2185.974","320","1567.867","100","58.253","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4126158","47.756","-","-","-","-",12.7505,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8506175","98.451",167.3892,"320",40.4986,"100",0.5832,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6301778.5","72.937","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司",".1#锅炉烟气排放口（A1）","1127606.4","13.051",7.45,"50","1.3\n","35",0.5,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","129643.344","1.5","-","-","-","-",0.4909,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","171547.062","1.986","-","-","-","-",0.9765,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","17034.266","0.197","-","-","-","-",0.002,10,"正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","197961.096","8248.379","12.03","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","42996990.042","508.13",35.125,"100",23.728,"50",0.734,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","41522199.604","491.396",31.85,"100",20.855,"50",1.513,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","28442.1","0.329","223.519","550","1.457","280","2.878","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","353642.156","4.093","175.676","550","5.506","400","6.528","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","726624","8.41","216.83","550","2.3","400","6.9","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","569520.062","6.592","156.78","200","4.312","200","1.108","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1019008.562","11.876","53.653","200","5.543","200","11.773","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","257590.172","2.981","18.148","-","19.067","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1106667.125","12.809","53.057","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","716213.5","8.29","32.959","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3615600.25","41.847","81.768","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3396227","39.308","80.327","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3993128","46.217","59.97","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5421927","62.754","61.315","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1430629.75","16.558","52.058","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2284262.75","26.438","38.966","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1458024","16.875","63.316","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1718653.125","19.892","57.727","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3207850","133660.438","-","-","1.186","50","7.284","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4150758.5","48.041","36.4","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1690005.25","19.56","50.25","100","8.717","50","0.643","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","408130.281","4.724","31.235","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2289164.5","26.495","-","-","31.02","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12873146","148.995","36.833","100","5.676","50","5.248","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","561940.5","6.504","24.259","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4764390","55.143","33.2","100","10.527","50","3.656","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3449970","39.93","58.3","100","1.329","50","3.772","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1113550","12.888","-","-","4.004","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3755357.5","43.465","21.037","50","2.467","35","0.084","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1265286.75","14.644","46.688","100","1.512","50","0.288","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","241541.906","2.796","146.507","300","0.334","100","6.009","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6834907","79.108","28.537","100","0.684","50","0.106","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9209342","106.59","54.008","100","1.605","50","0.042","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9595584","111.06","93.48","200","38.62","200","5.71","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1477.38","0.02","45.92","300","78.09","100","226.15","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","599817.69","6.94","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","81565.6","0.94","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10933859","126.54","71.74","120","5.15","100","2.18","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6372142","73.75","62.64","100","0","50","2.81","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","164628.39","1.91","80.42","300","0.02","100","1.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1281667.5","14.83","76.23","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1359536.5","15.73","119.995","200","44.603","50","2.978","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","0.14","0","0","200","0","50","0","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3548301","41.07","64.186","80","18.798","30","0.879","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3185798.75","36.87","65.758","80","11.534","30","1.339","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","4707750","54.49","28.775","80","6.065","30","93.582","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1737228.88","20.11","69.898","80","22.043","30","48.166","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3873280.75","44.83",21.6318,"100",1.0436,"50",3.3375,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2358700","27.789",8.7922,"100",0.6641,"50",8.3602,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2530386.25","29.287","10.2","250","20.035","80","18.305","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2610728.5","30.217","54.725","250","9.896","80","50.286","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1854829","21.468","63.174","250","27.072","80","4.386","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","39873628","461.5",90.3769,"100",1.0968,"50",3.4649,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8407682","97.311",90.3769,"320",1.0968,"100",3.4649,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3115433.5","36.058","-","-","-","-",5.116,"20","正常"]