{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":284,"n_cols":13,"rows_kept":284,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,70,0],[68,1,70,1],[72,0,74,0],[72,1,74,1],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[127,0,129,0],[127,1,129,1],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[137,0,139,0],[137,1,139,1],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[147,0,149,0],[147,1,149,1],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[180,0,181,0],[180,1,181,1],[182,0,184,0],[182,1,184,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[227,0,230,0],[227,1,230,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[237,0,238,0],[237,1,238,1],[240,0,242,0],[240,1,242,1],[244,0,251,0],[244,1,251,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[273,0,274,0],[273,1,274,1],[275,0,277,0],[275,1,277,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1]]}
["监测日期：2024-05-18","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2446.693","1.418","25","54.325","250","7.849","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","375.58","204.395","500","89","500","139.609","500","6.858","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.666","0.008","15","5.678","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.527","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","254.88","0.023","10","24.58","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","155.514","0.149","10","25.394","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.416","0.241","8","20.399","50","4.333","15","0.026","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","192.67","5.659","10","46.316","80","6.544","15","0.233","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","222.05","0.007","10","21.86","80","8.18","15","0.027","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","18.662","0.032","10","14.116","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","138.499","0.078","10","30.375","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","73.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.106","10","13.643","80","-","-","0.069","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1284.713","0.017","1.5","9.023","30","-","-","0.045","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3056.354","0.128","10","34.876","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2068.42","0.03","10","26.406","80","13.74","15","0.313","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","385.603","5.63","10","65.226","80","7.336","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1674.43","0.05","10","1.037","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","183.17","0.09","10","22.492","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","791.42","0.86","10","9.08","80","2.79","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","99.36","0.203","10","20.766","80","10.725","20","0.011","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.015","15","2.592","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","1.068","10","5.728","80","10.546","20","0.009","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","171.158","0.004","10","4.194","70","1.131","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6938.34","0.085","8.629","24.571","69.431","9.285","27.416","0.217","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","654.024","5.085","500","170.307","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","509.207","0.011","10","9.329","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","19.181","0.232","10","2.69","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.662","10","19.049","80","2.865","10","0.005","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","900.4","0.963","10","18","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","274","0.037","10","8.021","80","14.285","20","0.026","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1130.63","0.048","8","18.07","50","-","-","0.146","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","607.39","0.325","10","30.18","80","3.2","15","0.03","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","403.081","1.211","10","32.476","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","25.92","0.089","10","26.521","60","-","-","0.133","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.012","10","7.18","80","1.07","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","41.818","0.464","10","14.389","80","1.418","20","0.112","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","12.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.857","0.157","15","9.881","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","7.607","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","79.142","0.525","15","32.189","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","3","96.86","500","110.26","500","84.682","500","21.255","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","15.302","0.077","15","2.441","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.812","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.041","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","48","1.391","10","56.341","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1918.94","0.027","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","19.101","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2909.95","6.219","10","12.714","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","36.115","0.598","15","18.169","80","11.806","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","41.818","3.315","15","24.6","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","11","2.449","15","18.589","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","246.24","6.273","15","18.1","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","16.934","0.072","15","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","23.501","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","231","16.942","500","54.45","500","14.466","500","11.77","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","2.832","10","8.252","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","34.31","1.531","10","14.566","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.598","15","24.625","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","244.479","0.5","10","14.485","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","1.087","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","229.07","0.249","10","16.548","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","225.5","0.959","10","18.614","80","-","-","0.056","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","60.74","0.151","10","13.747","80","-","-","0.042","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","209.52","0.069","10","2.344","80","2.804","20","0.033","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9578.3","0.41","10","27.831","80","6.57","15","0.17","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","24641.28","8.363","1000","285.16","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","154185.438","0.23","5","8.24","40","8.119","15","0.125","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","150533.406","5.21","50","63.317","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","38.02","0.292","10","10.64","80","1.262","20","0.152","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","557.28","0.07","5","13.76","50","-","-","0.053","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","514.94","1.362","10","11.657","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","22.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","70863.55","0.049","2","11.26","40","7.93","15","0.135","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","86969.52","21.54","50","237.85","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","197.424","0.453","10","17.468","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","445.82","0.177","10","23.17","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","515.544","0.217","10","16.71","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","402.054","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","21.6","0.944","10","26.752","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","620.35","3.092","10","55.76","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1034","1.23","8","17.092","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","502.502","0.012","10","15.053","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","78","0.042","10","13.56","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","88.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","31.018","0.026","10","5.133","80","10.368","20","0.006","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","84.69","0.558","10","20.801","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","7.69","4.158","10","12.951","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","707.62","0.074","30","16.895","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","90.598","0.014","8","9.518","60","4.179","15","0.006","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.064","10","13.21","80","3.13","10","0.091","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.97","0.074","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","16.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1827.64","0.173","10","50.389","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.285","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","246.586","0.359","15","32.435","80","6.532","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","237.946","0.08","15","12.434","80","2.538","20","0.476","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","190","1.371","10","11.842","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.111","15","10.8","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.042","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","283.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72","0.004","10","9.078","80","-","-","0.005","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1337.299","0.021","10","24.648","80","1.141","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","50.829","1.052","10","5.293","80","0.694","20","0.078","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","8.675","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","328.46","0.224","8","21.773","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","101.238","0.031","10","14.707","80","-","-","0.127","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","367","1.473","45","28.639","500","49.35","70","1.71","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1379.722","0.159","8","23.2","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","35.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","91.58","0.043","10","4.54","80","3.149","15","0.042","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1346.11","0.215","15","29.88","60","0.449","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","50.435","1.446","15","16.797","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","8.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","2.074","0.022","10","2.11","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9358.37","5.104","16","36.784","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","82.426","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","726.62","0.074","10","22.05","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","230.55","2.194","8","30.051","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","532.483","0.059","10","4.262","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","73.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","295.49","1.588","10","40.82","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","673.92","2.204","10","21.08","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","996","0.978","10","11.49","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","383.357","0.074","10","35.233","80","9.673","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","24.451","0.077","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","16942.982","0.005","8","15.945","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9817.63","0.1","8","25.54","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","214.27","0.025","10","1.908","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","214.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","13.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","13.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","259.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","118.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","418.954","0.992","8","13.981","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.021","10","5.372","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","34.33","0.13","10","14.502","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.022","15","10.986","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","215.309","1.689","10","14.169","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","186.62","0.382","8","25.1","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","263.088","0.074","10","11.6","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.96","0.098","10","24.75","80","-","-","0.194","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","177.98","0.072","10","7.229","80","1.41","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","606.442","0.073","8","7.166","50","-","-","0.047","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","232.416","71.68","500","173.35","500","107.08","500","28.51","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","56.16","0.154","10","17.71","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","64.786","0.043","10","16.333","80","-","-","0.162","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","132.106","4.837","10","32.919","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","33.943","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1009.633","0.012","10","7.179","90","-","-","0.016","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4629.88","0.06","2","17.232","40","-","-","0.019","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","345.686","0.009","10","22.515","80","-","-","0.009","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","34.646","0.083","10","6.513","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","42.24","0.029","10","9.459","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1374.62","3.451","10","54.172","80","8.254","15","0.028","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","132.677","0.125","10","6.172","80","0.025","20","0.003","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","145.412","0.023","10","7.515","80","0.31","20","0.01","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","31.026","0.457","15","8.077","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","171.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","99.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2751.84","0.038","8","25.595","50","9.577","15","0.264","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","46.215","1000","329.446","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","786.352","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","111.516","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","958.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","28.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","187.877","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","74.261","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1096.589","0.432","10","25.303","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1478.45","0.098","10","21.025","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","5.997","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","53.309","0.139","8","1.514","50","-","-","0.012","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","57.974","3.552","15","22.75","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","4.846","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","1.446","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","707.52","0.027","15","22.851","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","189.22","0.072","10","17.979","80","2.406","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1488.994","0.061","8","18.601","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","18.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","221.668","0.079","5","9.975","50","4.987","12","0.103","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","16.589","1.801","10","19.505","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","304","0.01","10","10.182","80","14.378","20","0.01","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","111.46","1.033","10","30.5","80","3.019","15","0.024","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","10.471","0.008","10","4.922","80","1.395","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.207","10","7.2","100","4.93","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","32.04","0.123","15","30.88","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","40.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.751","8","11.9","60","5.49","15","0.011","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8298.72","0.1","10","17.4","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","332","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","90.72","0.042","10","14.5","80","0.676","15","0.021","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","254.88","0.191","10","22.84","80","-","-","-","-","正常"]