{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-05-19","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","55679.207","0.656","78.307","320","8.492","100","3.79","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14121742","165.783",129.9019,"320",49.0995,"100",9.5202,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","245607.734","2.843","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8162836.5","94.477","-","-","-","-",2.0499,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","23620378","273.384","-","-","-","-","0.915","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2631153.25","109631.398","-","-","-","-","0.518","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","332119.781","3.844","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","384023.969","4.445","165.086","320","110.473","100","235.306","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","669729","7.752",156.0394,"300",6.5277,"100",2.2623,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1658016","19.19",3.82,"200",3.82,"200",0.76,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.01","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","337698.531","4.078","30.895","320","3.156","100","11.589","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","195926.234","2.268","11.96","320","4.058","100","2.484","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","1422580.5","16.465","95.796","200","145.994","50","82.268","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2410693.75","28.174","109.773","200","8.501","50","4.15","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2423857.75","28.268","110.762","200","9.134","50","6.136","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1048274.31","12.13","103.305","200","28.536","35","4.421","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","104668.04","1.21","2386.136","200","89.864","35","1194.114","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","987273.81","11.43","101.952","200","18.781","35","1.522","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3119027.5","36.1","99.594","200","19.764","35","0.632","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2050636.125","23.734","147.374","200","21.802","50","3.927","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1203498.5","13.929","125.081","200","4.071","50","2.687","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1489245.375","17.237","146.889","200","17.545","50","3.319","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2235945.6","25.879",17.15,"200",1.75,35,2.64,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","5849545.719","67.887","24.148","50","0.043","35","2.363","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","8.89","50","2.001","35","38.682","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10122.812","0.12","8.291","50","0.565","35","70.38","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","19.364","50","15.31","35","89.829","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","8047736.64","335322.36","5.515","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","7756153.92","89.77","5.435","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","12305848.32","142.429","1.67","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-101995.2","-1.18","1.26","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-691269.12","-8.001","2.1","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","1476239.04","17.086","1.91","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","158112","1.83",47.35,"120",0.91,850,0.77,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","533703.125","6.177","1499.152","320","1355.953","100","37.986","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5101157.5","59.041","-","-","-","-",13.3738,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8883776","102.822",250.8497,"320",37.5971,"100",0.5826,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4667612","54.023","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1023235.2","11.843",4.86,"50",1.4,"35",0.08,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","3043.386","0.035","-","-","-","-",0.0266,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","7403.787","0.086","-","-","-","-",0.9765,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.001,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","154410.12","6433.755","5.06","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","40212930.589","475.291","32.606\n","100",20.378,"50",0.474,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","36059184.059","426.66",31.556,"100",19.958,"50",1.501,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","31555","0.365","236.548","550","1.536","280","2.659","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","353796.906","4.095","180.17","550","5.393","400","6.485","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","724896","8.39","219.26","550","5.55","400","7.12","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","606675.938","7.022","139.104","200","3.67","200","1.032","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1202271.5","13.915","65.526","200","4.783","200","9.855","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","255770.938","2.96","17.116","-","17.083","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1117809.375","12.938","49.917","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","719624.375","8.329","30.931","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3606814.5","41.746","80.43","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3414589.75","39.521","78.651","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5473163.5","63.347","60.165","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1480840.375","17.139","51.689","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2315083.75","26.795","37.628","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1453470.625","16.823","62.167","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1694074.375","19.607","57.886","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3256620","135692.641","-","-","1.136","50","6.807","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4165393.75","48.211","34.963","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1730434.375","20.055","50.194","100","7.512","50","0.667","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","411580.844","4.764","29.141","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2296492.5","26.58","-","-","28.57","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13474795","155.958","38.834","100","5.489","50","5.318","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","549947.438","6.365","24.39","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4801240","55.57","31.84","100","10.171","50","4.003","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3452420","39.959","58.664","100","1.372","50","3.621","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1129660","13.075","-","-","2.207","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3753679.25","43.445","20.54","50","2.398","35","0.081","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1282219","14.84","45.343","100","1.502","50","0.293","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","254430.328","2.945","123.779","300","0.326","100","5.939","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6933869","80.253","27.804","100","0.685","50","0.102","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8821262","102.098","52.749","100","1.59","50","0.05","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9696672","112.23","97.85","200","37.4","200","5.3","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1579.29","0.02","18.37","300","50.32","100","128.48","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","610369.44","7.06","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","59293.22","0.69","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11025944","127.61","71.09","120","5.75","100","2","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6453707.5","74.7","59.61","100","0","50","3.7","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","189934.56","2.2","68.62","300","0.01","100","1.19","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1285603.5","14.88","74.92","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1417615","16.41","129.061","200","45.754","50","3.269","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","0","0","0","200","0","50","0","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3616428.25","41.86","73.382","80","27.815","30","0.888","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3352575.5","38.8","75.275","80","16.474","30","1.379","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","4289336","49.64","36.493","80","6.363","30","113.783","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1521783.38","17.61","63.585","80","15.249","30","56.86","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3862896.75","44.71",21.7178,"100",1.0198,"50",3.5004,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2060214.375","24.301",8.196,"100",0.626,"50",9.2262,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2489024","28.808","10.573","250","60.465","80","49.723","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2608659","30.193","43.165","250","7.872","80","45.859","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1872998.25","21.678","69.456","250","27.302","80","4.563","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","39106472","452.621",34.773,"100",25.5857,"50",0.5856,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8376534","96.951",191.1694,"320",3.129,"100",3.1436,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3004430.5","34.774","-","-","-","-",4.995,"20","正常"]