{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":284,"n_cols":13,"rows_kept":284,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,70,0],[68,1,70,1],[72,0,74,0],[72,1,74,1],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[127,0,129,0],[127,1,129,1],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[137,0,139,0],[137,1,139,1],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[147,0,149,0],[147,1,149,1],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[180,0,181,0],[180,1,181,1],[182,0,184,0],[182,1,184,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[227,0,230,0],[227,1,230,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[237,0,238,0],[237,1,238,1],[240,0,242,0],[240,1,242,1],[244,0,251,0],[244,1,251,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[273,0,274,0],[273,1,274,1],[275,0,277,0],[275,1,277,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1]]}
["监测日期：2024-05-19","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2285.619","1.751","25","58.478","250","6.959","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","420.68","223.56","500","93.41","500","178.586","500","8.022","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.614","0.01","15","5.823","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","281.66","0.065","10","31.62","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","55.842","0.137","10","25.944","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.638","0.185","8","20.913","50","4.988","15","0.03","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","198.72","5.353","10","40.948","80","6.326","15","0.248","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","157.25","0.006","10","23.33","80","7.95","15","0.025","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0.059","0.124","10","13.5","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","71.539","0.082","10","25.933","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.138","10","13.191","80","-","-","0.057","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","55.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1106.876","0.02","1.5","7.278","30","-","-","0.036","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","625.321","0.134","10","39.08","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2296.51","0.03","10","38.332","80","14.963","15","0.384","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","5.59","10","62.03","80","7.41","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1668.38","0.04","10","1.208","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","167.62","0.108","10","21.306","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","773.28","0.92","10","8.73","80","3.07","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","98.5","0.211","10","21.224","80","12.065","20","0.009","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","32.573","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.021","15","1.381","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.894","10","4.823","80","10.892","20","0.007","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","124.416","0.002","10","4.053","70","1.098","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7458.07","0.057","8.629","22.272","69.431","9.377","27.416","0.26","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","936.336","7.03","500","170.309","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","580.815","0.011","10","11.307","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.119","10","3.36","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.151","10","15.465","80","2.899","10","0.003","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1041.6","0.201","10","17.6","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","240","0.007","10","8.113","80","12.056","20","0.023","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","973.123","0.033","8","17.18","50","-","-","0.128","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","526.18","0.088","10","29.1","80","2.74","15","0.035","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","990.14","2.315","10","32.035","80","5.189","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","451.056","0.389","10","38.364","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","13.82","0.047","10","27.113","60","-","-","0.155","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.026","10","6.49","80","1.04","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","12.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.305","15","5.873","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","69.293","0.502","15","29.17","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","2.19","129.403","500","105.16","500","89.479","500","19.942","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","5.603","0.154","15","2.968","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.274","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","56.88","1.857","10","53.565","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2063.23","0.024","8","5.9","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","55.842","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2873.66","6.574","10","12.908","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","68.17","0.502","15","22.737","80","8.924","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","22.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","21.514","4.007","15","23.6","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","15","2.611","15","19.496","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","223.78","7.687","15","25.08","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","14.515","0.073","15","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","160.7","4.764","500","49.43","500","9.845","500","11.513","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","2.75","10","7.142","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.601","10","11.206","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.598","15","24.625","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","225.812","0.518","10","12.79","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.175","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","227.564","0.257","10","18.319","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","1.27","10","18.378","80","-","-","0.057","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","60.717","0.126","10","12.318","80","-","-","0.042","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","181.267","0.085","10","2.406","80","2.989","20","0.04","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9840.1","0.804","10","29.538","80","7.4","15","0.142","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21096.29","9.538","1000","304.023","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","142183.781","0.187","5","8.965","40","8.424","15","0.189","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","140814.484","5.361","50","79.464","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","51.84","0.408","10","11.29","80","1.503","20","0.159","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","561.6","0.071","5","12.21","50","-","-","0.058","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","499.39","1.373","10","17.489","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","76024.22","0.032","2","11.02","40","7.898","15","0.209","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","92916.24","21.77","50","211.96","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","207.533","0.022","10","17.076","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","457.92","0.431","10","24.48","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","553.632","0.216","10","17.27","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","605.344","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","27.65","0.931","10","15.369","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","769.82","1.35","10","52.3","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1001","1.136","8","18.229","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","82.339","0.011","10","16.228","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","59","0.234","10","13.05","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","272.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","6.826","0.024","10","4.462","80","8.687","20","0.006","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","113.6","0.579","10","20.277","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0.518","3.391","10","13.426","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","969.41","0.054","30","14.668","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","52.302","0.01","8","15.056","60","2.545","15","0.006","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.081","10","12.07","80","4.19","10","0.099","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.192","0.084","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","6.739","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1933.32","0.081","10","49.794","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.944","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","84.067","0.627","15","31.08","80","7.767","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","219.888","0.064","15","12.502","80","2.663","20","0.448","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","181","1.805","10","11.77","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.1","15","9","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","383.599","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","76","0.006","10","10.036","80","-","-","0.004","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","773.107","0.021","10","25.302","80","0.737","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","85.899","0.472","10","3.685","80","0.318","20","0.064","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","59.157","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","126.7","0.222","8","11.459","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","91.015","0.029","10","14.594","80","-","-","0.16","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","378","1.513","45","27.91","500","53.26","70","1.63","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1128.211","0.126","8","23.5","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","58.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","47.52","0.051","10","4.71","80","1.85","15","0.04","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1270.94","0.194","15","33.36","60","0.559","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","67.687","1.287","15","16.397","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","9.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.025","10","2.032","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9225.214","3.014","16","34.936","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","77.242","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","679.1","0.074","10","19.828","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","282.12","2.194","8","30.343","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","604.541","0.055","10","13.365","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","45.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","320.54","1.765","10","40.59","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","662.69","4.077","10","22.73","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","691","1.472","10","6.84","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","656.208","0.495","10","41.371","80","7.986","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","25.747","0.078","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13735.211","0.006","8","16.558","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10731.74","0.11","8","26.63","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","214.27","0.049","10","2.185","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","214.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","11.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","344.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","94.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","303.448","1.207","8","13.363","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.052","0.029","10","9.607","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","27.14","0.132","10","14.898","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.076","15","8.997","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","209.866","1.497","10","14.166","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","67.39","0.168","8","25.1","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","283.306","0.073","10","10.9","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","8.64","0.087","10","23.72","80","-","-","0.201","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","188.35","0.071","10","7.162","80","1.43","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","452.218","0.073","8","7.248","50","-","-","0.044","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","222.653","68.86","500","189.45","500","104.32","500","29.96","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","53.57","0.163","10","19.67","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","55.244","0.043","10","17.142","80","-","-","0.162","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","0","4.583","10","29.085","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","54.998","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","877.446","0.029","10","6.909","90","-","-","0.014","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3353.173","0.069","2","18.877","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","407.549","0.042","10","27.786","80","-","-","0.012","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","38.189","0.076","10","5.167","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","22.728","0.035","10","9.189","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1037.66","3.724","10","52.75","80","8.517","15","0.062","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","189.398","0.107","10","5.988","80","0.029","20","0.003","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","82.397","0.027","10","8.008","80","0.293","20","0.014","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","11.418","0.133","15","8.232","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","133.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3348","0.021","8","24.162","50","7.917","15","0.235","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","60.973","1000","257.025","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","523.869","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","78.425","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","943.523","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","54.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","70.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","88.361","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1203.034","0.374","10","25.307","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1482.19","0.116","10","21.523","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","6.145","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","50.285","0.356","8","1.71","50","-","-","0.011","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","65.505","3.03","15","17.281","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.265","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","2.495","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1187.28","0.027","15","22.457","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","396.58","0.07","10","19.465","80","2.984","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1526.442","0.056","8","21.338","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","18.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","177.356","0.086","5","11.147","50","4.736","12","0.087","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","20.477","1.134","10","24.398","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","314","0.014","10","10.412","80","14.93","20","0.009","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","154.66","1.172","10","28.89","80","3.361","15","0.025","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","27.356","0.008","10","4.742","80","1.844","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.254","10","7.2","100","4.92","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","141.63","0.16","15","29.458","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","119.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.086","0.119","8","10.7","60","5.79","15","0.009","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8299.58","0.096","10","19.12","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.085","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","235","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","69.98","0.046","10","3.6","80","0.168","15","0.022","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","243.65","0.211","10","26.73","80","-","-","-","-","正常"]