{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-05-20","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","36197.789","0.444",4.6196,"320",0.5728,"100",0.9837,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13784202","168.92",128.8763,"320",57.9008,"100",11.3309,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","560538.188","6.488","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8287797","95.924","-","-","-","-",2.0463,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","27074256","313.36","-","-","-","-","0.657","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2148951.75","89539.648","-","-","-","-","0.626","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1021553.062","11.824","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","365374.531","4.289","75.98","320","61.594","100","125.948","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","670827.75",7.764,169.4672,"300",5.5444,"100",2.2551,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1745280","20.2",16.18,"200",3.2,"200",1.2,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","233228.391","2.699","30.652","320","2.046","100","10.974","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","119611.359","1.384","1.289","320","5.201","100","0.396","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","379424.406","4.391","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","169248.125","1.959","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","961033.562","11.849","103.113","200","17.631","50","5.801","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2456752.5","30.044","102.026","200","15.649","50","4.179","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2446133.25","29.85","107.144","200","17.678","50","6.084","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1065225.25","12.33","103.128","200","29.211","35","4.486","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","104475.55","1.21","512.655","200","15.922","35","167.006","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1033889.06","11.97","102.7","200","24.105","35","1.544","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3229923.25","37.38","100.428","200","19.697","35","0.645","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2154844.5","24.94","149.215","200","22.504","50","4.104","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1159530.625","13.42","137.326","200","2.72","50","2.669","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1533846","17.753","142.622","200","18.946","50","3.624","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2353216.32","27.236",18.41,"200",2.18,"35",3.1,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","11184017","129.445","10.364","50","0.076","35","0.134","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","27448138.287","328.994","26.177","50","0.075","35","0.532","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","9.69","50","2.981","35","33.872","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8599.151","0.104","47.993","50","2.872","35","61.527","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","22792.503","0.271","46.852","50","0.464","35","1.957","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","28934953.92","1205623.08","16.848","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","27425865.6","317.429","16.503","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","983836.8","11.387","1.28","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","1195482.24","13.837","1.51","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-671328","-7.77","1.59","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","531524.16","6.152","1.69","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","152928","1.77",47.04,"120",0.96,"850",0.65,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","1635828.625","18.933","9.655","320","9.349","100","0.512","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4609384.5","53.349","-","-","-","-",14.3048,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8966711","103.781",254.5215,"320",38.26,"100",2.6526,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","3934246.75","45.535","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1123459.2","13.003",11.06,"50",1.13,"35",1.15,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","213384.062","2.47","-","-","-","-",0.0011,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","3539.807","0.041","-","-","-","-",0.5131,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","21141.154","0.245","-","-","-","-",0.0005,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","153567.288","6398.637","7.95","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","42908968.691","508.346",32.69,"100",15.19,"50",0.723,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","39735776.07","470.653",31.828,"100",20.569,"50",1.86,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","30788","0.356","298.278","550","1.965","280","2.909","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","357489.688","4.138","130.761","550","5.5","400","6.462","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","715392","8.28","250.58","550","3.22","400","6.17","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","607681.938","7.033","144.855","200","4.217","200","1.12","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1253728.875","14.511","71.879","200","6.067","200","9.343","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","263470.25","3.049","16.638","-","20.163","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1115130.875","12.907","44.901","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","744865.812","8.621","29.424","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3572513.5","41.348","77.544","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3431802.5","39.72","75.431","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3909361","45.247","56.898","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5693944","65.902","58.55","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1562972.625","18.09","49.899","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2414462.75","27.945","39.972","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1455420","16.845","59.583","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1687761.25","19.534","56.73","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2855900","135995.047","-","-","1.056","50","6.458","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3642753","48.185","33.34","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1726470.75","19.982","50.232","100","8.813","50","0.64","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","412253.594","4.772","29.313","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2283460.25","26.429","-","-","29.078","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13631663","157.774","39.733","100","5.898","50","5.296","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","605812.75","7.012","25.218","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4854750","56.188","30.155","100","10.145","50","4.554","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3448090","39.908","56.882","100","1.337","50","3.607","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1145210","13.255","-","-","3.495","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3731365.75","43.187","19.475","50","2.384","35","0.091","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1292733.25","14.962","44.39","100","1.528","50","0.28","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","518014.156","5.996","106.451","300","0.289","100","5.933","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6912674.5","80.008","27.911","100","0.713","50","0.088","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8758474","101.371","49.984","100","1.584","50","0.041","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9624096","111.39","86.91","200","44.94","200","6.76","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1585.69","0.02","15.79","300","55.15","100","117.01","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","625327.12","7.24","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","110176.08","1.28","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10979688","127.07","62.65","120","6.14","100","2.45","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6582593.5","76.14","58.95","100","0","50","2.96","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","179959.61","2.08","67.28","300","0.03","100","1.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1325585.75","15.34","71.14","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1406511.38","16.28","145.072","200","46.514","50","4.412","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","0","0","0","200","0","50","0","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3587222.25","41.52","76.195","80","23.829","30","0.973","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3220033.25","37.27","77.301","80","15.187","30","1.393","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","7522181","87.06","142.613","80","4.132","30","172.954","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1971876.38","22.82","90.375","80","6.889","30","100.186","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3845749.5","44.511","19.478","100","0.949","50","4.059","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2560168","30.206",6.3059,"100",0.3847,"50",6.9965,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2521283.5","29.182","5.828","250","28.719","80","24.307","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2606422.25","30.167","41.565","250","7.872","80","46.683","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1871261.125","21.658","76.054","250","25.519","80","5.121","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","39705492","459.554",34.5836,"100",24.962,"50",0.5747,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8433727","97.613",186.5601,"320",3.2128,"100",3.1622,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2927860.25","33.887","-","-","-","-",4.776,"20","正常"]