{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":284,"n_cols":13,"rows_kept":284,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,70,0],[68,1,70,1],[72,0,74,0],[72,1,74,1],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[127,0,129,0],[127,1,129,1],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[137,0,139,0],[137,1,139,1],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[147,0,149,0],[147,1,149,1],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[180,0,181,0],[180,1,181,1],[182,0,184,0],[182,1,184,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[227,0,230,0],[227,1,230,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[237,0,238,0],[237,1,238,1],[240,0,242,0],[240,1,242,1],[244,0,251,0],[244,1,251,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[273,0,274,0],[273,1,274,1],[275,0,277,0],[275,1,277,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1]]}
["监测日期：2024-05-20","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3120.088","1.552","25","57.03","250","7.514","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","519.12","225.234","500","90.48","500","197.849","500","7.851","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.508","0.012","15","5.287","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","14.349","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","297.22","0.057","10","26.04","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","167.654","0.158","10","27.217","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","234.23","0.028","8","19.693","50","4.888","15","0.025","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","266.11","5.532","10","38.581","80","6.395","15","0.15","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","108.86","0.006","10","21.95","80","7.91","15","0.025","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","18.593","0.184","10","14.08","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","119.578","0.091","10","24.002","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.189","10","12.698","80","-","-","0.08","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","12.874","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1369.277","0.024","1.5","8.198","30","-","-","0.029","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1500.251","0.279","10","27.458","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2036.45","0.03","10","34.914","80","15.076","15","0.443","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","307.67","5.901","10","59.27","80","7.505","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1538.78","0.04","10","0.958","80","-","-","0.075","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","196.13","0.092","10","43.814","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","791.42","0.51","10","5.69","80","2.27","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","106.27","0.139","10","19.908","80","12.773","20","0.007","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","43.459","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.017","15","2.361","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","22.205","1.019","10","5.413","80","12.156","20","0.008","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","134.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","121.738","0.004","10","3.891","70","1.083","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8978.84","0.103","8.629","27.951","69.431","8.43","27.416","0.229","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1569.336","7.031","500","170.316","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","614.408","0.011","10","10.967","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.156","10","3.64","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","19.281","0.395","10","18.01","80","3.026","10","0.003","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1078","1.451","10","19","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","253","0.081","10","10.168","80","12.302","20","0.026","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","24.797","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1068.25","0.038","8","16.43","50","-","-","0.097","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","603.94","0.061","10","31.93","80","2.87","15","0.027","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","0","2.274","10","19.35","80","4.562","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","491.487","0.522","10","50.594","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","16.42","0.033","10","24.215","60","-","-","0.173","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.016","10","5.04","80","0.95","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","27.475","0.489","10","10.997","80","1.459","20","0.104","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.826","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.085","0.013","15","10.199","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","71.971","0.575","15","27.58","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","0.85","87.349","500","59","500","66.581","500","17.207","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","17.146","0.152","15","2.613","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.083","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","49.44","2.622","10","46.133","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2078.78","0.044","8","4.2","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","54.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2894.4","5.394","10","11.967","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","54.346","0.411","15","26.792","80","8.296","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","28.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","28.598","3.361","15","22","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","11","2.832","15","19.552","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","273.02","7.291","15","22.5","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","16.416","0.073","15","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","5.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","219.66","1.084","500","50.58","500","14.516","500","12.337","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","3.038","10","6.847","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","36.47","0.515","10","11.558","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.598","15","24.625","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","283.253","0.524","10","11.433","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.373","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","235.159","0.257","10","15.534","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","243.65","1.502","10","18.738","80","-","-","0.055","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","205.923","0.128","10","13.111","80","-","-","0.042","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","151.718","0.096","10","2.454","80","2.898","20","0.038","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","24678.43","13.717","1000","304.023","1000","-","-","-","-","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9595.58","0.054","10","24.956","80","6.8","15","0.136","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","168090.75","0.152","5","7.771","40","8.139","15","0.167","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","162938.234","5.183","50","88.447","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","39.74","0.29","10","9.62","80","1.19","20","0.075","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","610.85","0.072","5","10.95","50","-","-","0.057","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","565.06","1.25","10","18.831","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","46.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","88472.74","0.035","2","10.76","40","6.791","15","0.16","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","106143.6","10.73","50","304.96","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","229.651","0.017","10","13.295","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","408.67","0.533","10","28.56","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","598.536","0.21","10","18.18","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","123.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","71.71","0.894","10","15.045","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","727.49","2.095","10","62.75","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1067","1.271","8","18.692","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","1.037","0.012","10","17.469","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","72","1.034","10","14.65","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","142.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","59.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","37.411","0.025","10","3.723","80","11.056","20","0.006","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","125.65","0.487","10","19.6","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","6.48","2.961","10","13.342","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1055.81","0.047","30","17.891","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","74.208","0.013","8","18.999","60","2.564","15","0.006","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","176.26","0.095","10","13.05","80","5.53","10","0.121","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.846","0.074","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2224.2","0.067","10","50.344","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","2.179","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","382.925","0.204","15","33.295","80","4.896","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","252.893","0.052","15","10.849","80","1.948","20","0.237","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","169","2.035","10","13.946","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.112","15","8.9","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.657","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.854","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","352.339","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","76","0.008","10","8.68","80","-","-","0.005","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","560.563","0.022","10","12.477","80","1.845","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","73.708","0.907","10","5.05","80","0.62","20","0.076","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","18.749","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","386.21","0.204","8","18.069","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","69.747","0.028","10","16.779","80","-","-","0.203","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","373","1.511","45","28.991","500","48.96","70","1.64","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1334.189","0.156","8","20","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","33.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","80.35","0.029","10","4.25","80","1.2","15","0.036","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1674.43","0.152","15","34.34","60","0.214","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0","2.283","15","20.913","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","3.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","15.725","0.022","10","2.513","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","11.517","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9054.478","1.323","16","33.89","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","97.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","481.25","0.071","10","21.422","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","275.54","2.954","8","29.878","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","610.502","0.261","10","12.642","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","70.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","428.54","3.22","10","40.97","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","641.09","3.844","10","24.52","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","841","2.061","10","4.8","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1231.891","0.678","10","45.089","80","5.613","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","148.954","0.075","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","21403.973","0.037","8","20.286","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11320.13","0.11","8","21.95","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","243.65","0.067","10","1.886","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","243.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","17.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","16.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","367.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","134.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","322.8","1.316","8","12.93","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.087","0.18","10","8.882","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","82.8","0.129","10","10.476","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.141","15","10.18","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","226.368","1.622","10","14.11","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","135.65","0.146","8","15.8","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","376.79","0.077","10","9.2","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","25.06","0.047","10","22.57","80","-","-","0.214","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","189.22","0.071","10","7.043","80","1.38","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","646.099","0.073","8","6.998","50","-","-","0.045","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","270.778","80.84","500","210.25","500","116.53","500","31.19","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","71.71","0.156","10","20.1","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","48.413","0.082","10","12.898","80","-","-","0.148","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","120.96","4.837","10","27.709","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","16.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","805.742","0.022","10","6.962","90","-","-","0.013","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3648.799","0.072","2","15.25","40","-","-","0.021","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","389.923","0.149","10","15.121","80","-","-","0.011","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","34.301","0.074","10","7.353","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","36.24","0.03","10","8.453","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","938.3","4.269","10","50.409","80","9.548","15","0.062","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","223.339","0.138","10","5.817","80","0.022","20","0.003","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","135.701","0.035","10","7.614","80","0.383","20","0.014","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","23.572","0.367","15","6.947","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","283.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","37.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3913.92","0.014","8","25.575","50","9.585","15","0.233","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","67.426","1000","327.863","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","659.267","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","114.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","917.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","28.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","109.806","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","52.497","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1166.141","0.392","10","25.38","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1624.95","0.046","10","20.249","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","8.287","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","48.643","0.441","8","0.979","50","-","-","0.013","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","87.536","1.359","15","18.798","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","3.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","2.937","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1593.36","0.228","15","28.289","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","463.1","0.072","10","17.395","80","2.535","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1411.236","0.065","8","22.302","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","19.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","198.699","0.106","5","13.778","50","6.021","12","0.104","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","21.427","1.11","10","19.211","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","369","0.02","10","9.201","80","12.395","20","0.003","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","125.28","1.289","10","34.24","80","3.327","15","0.026","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","9.627","0.011","10","4.802","80","1.866","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.107","10","7.1","100","4.97","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","64.93","0.111","15","34.615","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","72.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","30.067","0.835","8","11.6","60","4.07","15","0.015","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8353.15","0.14","10","20.8","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.041","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","25.06","0.059","10","1.7","80","0.037","15","0.022","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","243.65","0.3","10","22.35","80","-","-","-","-","正常"]