{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-05-21","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","97000.484","1.13","34.507","320","28.757","100","2.801","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14085389","165.402",131.923,"320",44.7154,"100",9.3059,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","675431.5","7.817","-","-","-","-",0,"20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8193286.5","94.83","-","-","-","-",2.0492,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","24736272","286.3","-","-","-","-","0.603","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","1830096.75","76254.039","-","-","-","-","0.594","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1525880.75","17.661","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","349882","4.05","3.345","320","3.329","100","2.752","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","674053.5","7.802",160.1029,"300",4.6621,"100",2.2509,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1723680","19.95",16.21,"200",3.16,"200",1.19,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","85601.578","0.991","29.499","320","0.087","100","10.602","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","129070.461","1.559","0.577","320","1.932","100","0.178","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","12756.849","0.148","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2249412.75","26.263","108.668","200","18.524","50","5.322","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2482169.25","28.997","104.891","200","13.298","50","4.204","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2788473.5","32.532","114.175","200","14.934","50","6.18","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1072122.75","12.41","103.07","200","25.574","35","4.421","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","103691.71","1.2","1092.397","200","10.623","35","398.97","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","955500.13","11.06","101.984","200","15.748","35","1.574","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3191881","36.94","102.86","200","21.904","35","0.677","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2121505","24.554","145.339","200","21.04","50","4.281","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1092055","12.64","140.026","200","2.515","50","3.015","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1547969.875","17.916","128.136","200","17.902","50","4.464","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2349457.92","27.193",17.97,"200",2.46,"35",3.78,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","6082512.5","70.4","9.34","50","0.024","35","0.105","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","37655354.6","444.449","24.937","50","0","35","0.41","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","4.636","50","2.286","35","38.496","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","6910.045","0.082","58.001","50","0.715","35","64.997","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","33.936","50","3.268","35","96.193","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","24890751.36","1037114.64","14.562","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36711360","424.9","18.984","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","1.86","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-805446.72","-9.322","1.63","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","24526774.08","283.875","16.16","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","285742.08","3.307","2.07","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","160704","1.86",49.72,"120",1.01,"850",0.63,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","1112545.25","13.436","9.212","320","7.592","100","0.398","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3823247","44.25","-","-","-","-",15.1163,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8478565","107.053",266.7473,"320",26.1994,"100",2.4972,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2263185","26.194","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1160611.2","13.433",13.26,"50",3.05,"35",0.87,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","170147.188","1.969","-","-","-","-",0.0152,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","55528.805","0.643","-","-","-","-",0.5234,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","40010.535","0.463","-","-","-","-",0.0014,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","157316.208","6554.842","15.15","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","40928662.317","495.151",33.238,"100",22.07,"50",0.546,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","40914021.893","484.251",32.738,"100",22.433,"50",2.242,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","35405.699","0.41","293.015","550","2.279","280","2.407","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","357122.031","4.133","127.872","550","5.525","400","6.566","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","718848","8.32","255.05","550","3.73","400","6.11","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","573664.875","6.64","141.398","200","4.328","200","1.117","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1082734","12.532","58.369","200","6.417","200","9.524","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","266387.625","3.083","16.714","-","20.732","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1098940.75","13.272","52.028","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","735465.062","8.948","29.36","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3231364","40.8","73.133","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3298961.25","39.842","73.114","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3905091.25","45.198","57.938","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5740491.5","66.441","57.744","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1627252.125","18.834","49.37","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2394392.5","27.713","38.761","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1545346.875","17.886","57.48","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1516734.375","17.555","55.041","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2781170","133499.516","-","-","0.915","50","6.151","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4153724.25","48.076","31.822","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1661695.125","19.232","50.218","100","9.269","50","0.632","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","393369.594","4.553","29.412","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2274316.5","26.323","-","-","25.919","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13218334","152.99","38.082","100","4.942","50","5.299","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","619948.25","7.175","24.601","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4888470","56.579","30.46","100","9.24","50","5.238","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3451340","39.946","55.284","100","1.367","50","3.639","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1104250","12.781","-","-","2.469","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3711785.5","42.96","19.185","50","2.172","35","0.092","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1294726.375","14.985","44.198","100","1.542","50","0.292","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","502622.875","5.817","94.193","300","0.28","100","5.949","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6786648","78.549","28.13","100","0.748","50","0.084","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9074738","105.032","49.359","100","1.608","50","0.038","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9734688","112.67","98.87","200","59.23","200","7.96","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1570.57","0.02","19.92","300","77.15","100","153.93","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","631524.69","7.31","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","712.45","0.01","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10796674","124.96","58.23","120","5.83","100","3.28","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6780542","78.48","61.43","100","0","50","3.13","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","147714.64","1.71","56.38","300","0.01","100","1.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1310954.38","15.17","73.39","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1375366.5","15.92","126.666","200","47.126","50","4.001","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","0","0","0","200","0","50","0","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3497875.5","40.49","74.534","80","27.952","30","0.935","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3179769","36.8","75.168","80","18.042","30","1.371","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","5579661.5","64.58","155.63","80","3.894","30","28.66","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1709317","19.78","135.365","80","8.451","30","196.658","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3843193.25","44.481",20.5767,"100",0.966,"50",3.9295,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1700890","20.1",6.6678,"100",0.2551,"50",6.4297,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2536314.25","29.356","18.619","250","24.318","80","30.464","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2608431.25","30.19","22.998","250","14.948","80","50.398","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1896623.125","21.952","75.611","250","23.847","80","2.897","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","39649912","458.911",36.4362,"100",25.2219,"50",0.6123,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8326297.5","96.369",192.9989,"320",0.2206,"100",3.3703,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3052873.5","35.334","-","-","-","-",5.041,"20","正常"]