{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":284,"n_cols":13,"rows_kept":284,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,70,0],[68,1,70,1],[72,0,74,0],[72,1,74,1],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[127,0,129,0],[127,1,129,1],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[137,0,139,0],[137,1,139,1],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[147,0,149,0],[147,1,149,1],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[180,0,181,0],[180,1,181,1],[182,0,184,0],[182,1,184,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[227,0,230,0],[227,1,230,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[237,0,238,0],[237,1,238,1],[240,0,242,0],[240,1,242,1],[244,0,251,0],[244,1,251,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[273,0,274,0],[273,1,274,1],[275,0,277,0],[275,1,277,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1]]}
["监测日期：2024-05-21","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2760.92","4.792","25","60.732","250","6.383","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","457.4","225.316","500","70.74","500","174.43","500","7.638","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.164","0.01","15","4.83","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","221.18","0.028","10","33.75","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","192.981","0.145","10","28.048","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.256","0.07","8","13.406","50","4.399","15","0.016","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","170.21","4.808","10","33.219","80","5.913","15","0.028","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","247.1","0.008","10","21.45","80","7.88","15","0.03","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.153","0.194","10","14.015","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","111.542","0.093","10","26.412","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.269","10","13.097","80","-","-","0.077","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","6.739","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1664.735","0.049","1.5","9.07","30","-","-","0.059","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4525.483","0.254","10","40.482","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2032.99","0.03","10","37.843","80","16.685","15","0.483","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","552.874","6.156","10","54.207","80","7.795","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1060.13","0.04","10","1.019","80","-","-","0.085","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","167.62","0.108","10","25.161","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","411.26","0.14","10","4.76","80","1.52","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","99.36","0.092","10","19.066","80","13.106","20","0.004","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","30.586","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.017","15","1.376","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","46.051","1.397","10","5.612","80","12.345","20","0.007","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","188.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","122.602","0.003","10","3.456","70","1.115","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8898.89","0.054","8.629","30.023","69.431","8.05","27.416","0.204","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1350.984","7.03","500","170.308","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","615.41","0.012","10","10.555","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","18.403","0.083","10","2.63","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","4.335","0.736","10","20.77","80","3.02","10","0.003","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1168.18","2.665","10","19.8","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","281","0.102","10","7.819","80","11.487","20","0.027","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1205.971","0.086","8","16.12","50","-","-","0.091","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","553.82","0.245","10","30.55","80","3.61","15","0.025","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","0","4.451","10","11.851","80","5.762","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","426.536","0.522","10","31.83","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","32.83","0.025","10","22.334","60","-","-","0.158","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.016","10","6.36","80","0.94","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","46.57","0.493","10","10.555","80","1.623","20","0.112","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.875","0.021","15","12.011","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","69.984","0.652","15","27.205","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","3.65","77.377","500","37.35","500","54.085","500","18.84","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.457","0.022","15","2.88","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.854","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","51.84","2.645","10","46.815","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2312.06","0.045","8","4.7","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","30.193","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2928.96","6.001","10","12.694","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","50.803","0.538","15","29.165","80","11.465","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","18.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","57.715","1.842","15","11.2","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","15","4.07","15","27.627","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","251.42","7.421","15","21.97","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","14.947","0.07","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","15.725","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","28.598","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","203.72","0.56","500","55.76","500","14.952","500","13.155","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","3.277","10","6.588","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.62","0.662","10","9.638","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.598","15","24.625","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","272.652","0.509","10","14.242","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","222.279","0.246","10","14.574","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","54.43","1.679","10","18.411","80","-","-","0.054","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","297.666","0.134","10","12.702","80","-","-","0.042","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","154.57","0.08","10","3.27","80","3.253","20","0.038","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11805.7","0.049","10","24.84","80","5.99","15","0.133","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","26244","10.93","1000","287.564","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","172355.656","0.285","5","7.796","40","6.802","15","0.14","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","168961.344","5.111","50","62.452","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","37.15","1.024","10","10.96","80","1.827","20","0.052","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","647.14","0.067","5","13.26","50","-","-","0.065","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","573.7","0.626","10","11.207","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","34.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","107082.43","0.034","2","10.31","40","5.251","15","0.163","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","129402.24","9.62","50","148.88","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","197.597","0.029","10","9.575","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","426.82","0.615","10","26.34","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","619.296","0.209","10","18.83","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","245.635","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.98","0.85","10","22.139","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","727.49","2.169","10","62.32","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","941","1.443","8","18.654","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","427.594","0.011","10","17.555","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","78","1.281","10","12.98","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","174.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","70.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","57.37","0.059","10","5.042","80","9.115","20","0.006","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","98.38","0.641","10","20.152","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","5.962","1.799","10","12.962","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1149.98","0.032","30","19.187","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","70.641","0.012","8","20.682","60","1.516","15","0.006","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.103","10","14.37","80","4.65","10","0.101","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.883","0.094","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2212.86","0.219","10","51.461","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.172","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","208.57","0.178","15","19.649","80","4.328","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","241.229","0.038","15","12.105","80","1.746","20","0.209","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","58.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","146","1.672","10","20.563","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.095","15","8.5","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.471","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.051","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","367.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","81","0.009","10","7.746","80","-","-","0.005","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","80.3","0.896","10","5.273","80","2.776","20","0.066","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","130.291","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","476.49","0.213","8","20.825","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","85.16","0.031","10","11.336","80","-","-","0.149","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","395","1.495","45","28.722","500","35.31","70","1.59","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1744.243","0.11","8","21.4","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","33.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","87.26","0.022","10","6.49","80","1.347","15","0.053","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1611.36","0.169","15","30.04","60","0.287","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","46.771","2.07","15","15.164","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","9.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.059","0.026","10","7.653","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.012","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9364.968","1.894","16","31.77","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","117.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","995.33","0.068","10","14.868","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","326.84","2.686","8","30.212","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","567.13","0.261","10","14.201","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.784","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","393.98","3.129","10","39.94","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","736.99","3.422","10","23.21","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","829","2.917","10","7.15","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","783.994","0.668","10","44.423","80","6.244","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","167.53","0.071","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","18101.963","0.007","8","19.187","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12191.04","0.1","8","24.04","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","186.62","0.054","10","1.86","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","186.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","24.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","18.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","406.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","90.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","369.73","1.616","8","13.411","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","44.904","0.171","10","3.962","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","48.64","0.13","10","8.409","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","201.139","2.028","10","16.607","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","114.91","0.186","8","13.5","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","293.328","0.078","10","8.3","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","15.55","0.021","10","22.52","80","-","-","0.194","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","192.67","0.072","10","7.178","80","1.46","15","0.017","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","557.194","0.074","8","7.444","50","-","-","0.042","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","219.715","95.58","500","167.63","500","102.39","500","30.43","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","42.34","0.145","10","18.81","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","61.076","0.058","10","11.144","80","-","-","0.117","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","105.667","4.367","10","30.675","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","22.417","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1026.236","0.012","10","6.279","90","-","-","0.012","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4524.286","0.07","2","12.212","40","-","-","0.02","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0.8","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","429.322","0.429","10","16.698","80","-","-","0.011","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","31.968","0.069","10","9.105","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","43.32","0.031","10","8.35","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","775.87","4.625","10","47.648","80","9.612","15","0.07","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","233.401","0.053","10","5.735","80","0.031","20","0.004","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","132.804","0.039","10","7.321","80","0.422","20","0.013","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","36.72","0.534","15","9.787","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","206.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","133.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3512.16","0.014","8","23.776","50","9.438","15","0.189","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","75.74","1000","323.554","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","701.266","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","94.919","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","943.583","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","46.829","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","121.072","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","102.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1043.885","1.081","10","24.196","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1614.07","2.197","10","24.801","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","10.038","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","33.782","0.196","8","2.463","50","-","-","0.009","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","124.586","0.048","15","18.977","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","3.027","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","2.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1567.68","0.022","15","28.596","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","375.84","0.074","10","15.793","80","1.455","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1494.827","0.065","8","19.849","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","21.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","183.036","0.129","5","11.594","50","6.727","12","0.131","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","27.994","1.219","10","17.969","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","376","0.031","10","10.969","80","14.128","20","0","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","184.9","1.086","10","34.43","80","3.29","15","0.023","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.015","10","4.636","80","2.056","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.073","10","7","100","4.8","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","148.65","0.121","15","35.818","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","52.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.086","0.441","8","11.5","60","2.8","15","0.012","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8322.91","0.128","10","16.818","80","-","-","0.041","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.711","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","267","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.049","10","3.1","80","0.038","15","0.022","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","276.48","0.218","10","24.52","80","-","-","-","-","正常"]