{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-05-22","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","311492.719","3.712","43.054","320","31.362","100","1.72","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14538733","168.272",132.9144,"320",55.8462,"100",10.2474,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","469020.812","5.428","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8161279","94.459","-","-","-","-",2.0587,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","24486748","283.412","-","-","-","-","0.608","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","1999468.375","83311.188","-","-","-","-","0.685","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","816599.938","9.451","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","290297.562","3.36","3.442","320","4.051","100","2.476","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","683233.25","7.908",156.3745,"300",3.809,"100",2.2594,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1554336","17.99",13.84,"200",4.92,"200",0.79,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","5184","0.06","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","75002.32","0.874","29.478","320","0.029","100","10.871","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","203549.453","2.356","31.864","320","37.98","100","9.976","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","636265.812","7.364","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2201997.75","25.718","107.766","200","16.392","50","5.498","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2524559.5","29.546","103.857","200","13.303","50","4.322","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2820487","32.886","109.186","200","14.489","50","6.243","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1107775.63","12.82","102.596","200","26.332","35","3.985","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","104491.12","1.21","447.427","200","1.379","35","119.596","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1026906.94","11.89","103.759","200","14.508","35","1.638","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3076058.25","35.6","99.926","200","15.9","35","0.684","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2106614","24.382","142.389","200","12.657","50","4.22","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","329969.719","3.819","655.326","200","3.744","50","33.923","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1505886.5","17.429","143.821","200","11.747","50","3.568","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2160907.2","25.01",20.89,"200",5.74,"35",3.93,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","37727801.137","445.176","25.964","50","0","35","0.413","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","8.984","50","3.432","35","42.404","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8344.421","0.099","27.222","50","1.271","35","68.525","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","15771.888","0.185","43.182","50","0.623","35","5.779","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","26488183.68","1103674.32","16.215","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36671719.68","424.441","18.56","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","226108.8","2.617","0.28","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-301933.44","-3.495","2.14","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","24474096","283.265","15.42","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","401474.88","4.647","1.92","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","168480","1.95",51,"120",0.96,"850",0.96,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","600791.812","6.954","9.742","320","8.231","100","0.386","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3864536.25","44.728","-","-","-","-",13.5447,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9044241","104.679",263.6801,"320",34.4738,"100",5.3199,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2533665.5","29.325","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1093651.2","12.658",9.98,"50",1.49,"35",1.16,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","115446.461","1.336","-","-","-","-",1.0966,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","57791.148","0.669","-","-","-","-",0.6476,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","15427.038","0.178","-","-","-","-",0.0006,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","220016.76","9167.365","12.64","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","42486998.12","502.979",33.081,"100",23.738,"50",0.606,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","40748176.465","491.838",30.665,"100",20.515,"50",1.923,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","42337.398","0.49","303.474","550","2.499","280","2.536","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","354655.75","4.105","163.067","550","5.498","400","6.675","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","711072","8.23","252.82","550","3.58","400","6.08","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","624042.25","7.222","145.921","200","7.128","200","1.461","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","979591.812","12.369","55.332","200","6.985","200","9.449","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","264603.312","3.062","16.56","-","21.865","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1181487.375","13.675","52.127","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","790677.312","9.151","31.581","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3536578.5","40.933","73.354","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3402587","39.382","75.621","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3966321.5","45.939","57.882","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5463244","66.511","57.997","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1486215.875","18.079","48.851","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2241681.5","27.291","37.321","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1509627.875","17.472","58.495","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1474208.875","17.063","54.699","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3165220","131884.188","-","-","0.826","50","5.299","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4164144","48.196","31.598","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1726356.375","19.981","50.217","100","9.757","50","0.636","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","375610.938","4.347","28.849","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2271125.25","26.286","-","-","23.64","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12724144","147.27","40.909","100","4.466","50","5.264","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","557457.938","6.452","26.402","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4924080","56.992","31.825","100","8.485","50","5.303","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3505930","40.578","53.995","100","1.426","50","3.779","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1100530","12.738","-","-","1.628","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3715828.5","43.007","19.256","50","2.131","35","0.088","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1284421.375","14.866","44.509","100","1.644","50","0.263","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","130279.398","1.81","104.31","300","0.358","100","5.987","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6679538","77.31","28.118","100","0.797","50","0.091","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9283115","107.444","50.063","100","1.674","50","0.035","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9408096","108.89","89.79","200","48.8","200","7.48","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1436.24","0.02","26.52","300","91.39","100","171.35","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","844945.12","9.78","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","41963.48","0.49","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10792151","124.9","61.01","120","6.09","100","4.05","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7074714","81.88","65.31","100","0.55","50","2.74","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","159689.89","1.85","71.12","300","0.43","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1308491.5","15.14","75.08","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1349126.88","15.61","152.41","200","46.376","50","3.467","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","0","0","0","200","0","50","0","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3582740.25","41.47","72.89","80","25.782","30","0.952","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3228569.25","37.37","74.74","80","17.25","30","1.257","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3166555.25","36.65","88.4","80","33.474","30","5.226","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3385881","39.19","580.094","80","133.453","30","1916.594","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3841502.75","44.462",21.4667,"100",1.0046,"50",3.57,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1496347.625","17.672",5.7285,"100",0.2701,"50",7.0877,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2563579","29.671","32.424","250","11.306","80","23.317","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2608941.75","30.196","20.021","250","17.022","80","51.925","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1876425.5","21.718","73.361","250","25.146","80","2.899","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","40333592","466.824",35.7892,"100",24.9359,"50",0.6436,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7997613","92.565",165.9668,"320",0.6009,"100",3.1251,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2827599","32.727","-","-","-","-",5.051,"20","正常"]