{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":284,"n_cols":13,"rows_kept":284,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,70,0],[68,1,70,1],[72,0,74,0],[72,1,74,1],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[127,0,129,0],[127,1,129,1],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[137,0,139,0],[137,1,139,1],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[147,0,149,0],[147,1,149,1],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[180,0,181,0],[180,1,181,1],[182,0,184,0],[182,1,184,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[227,0,230,0],[227,1,230,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[237,0,238,0],[237,1,238,1],[240,0,242,0],[240,1,242,1],[244,0,251,0],[244,1,251,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[273,0,274,0],[273,1,274,1],[275,0,277,0],[275,1,277,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1]]}
["监测日期：2024-05-22","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2842.78","5.651","25","61.996","250","5.912","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","463.88","216.762","500","61.18","500","184.693","500","6.254","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.997","0.008","15","4.863","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","298.94","0.03","10","33.39","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","47.795","0.174","10","26.831","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.848","0.021","8","21.486","50","4.301","15","0.028","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","222.05","4.086","10","38.632","80","3.742","15","0.016","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","242.78","0.007","10","21.02","80","7.97","15","0.024","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.075","0.089","10","14.085","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","116.467","0.082","10","28.749","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.292","10","12.944","80","-","-","0.065","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1203.506","0.012","1.5","5.552","30","-","-","0.022","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4577.31","0.878","10","47.858","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","564.019","6.317","10","60.97","80","8.206","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1257.98","0.04","10","1.155","80","-","-","0.113","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","200.45","0.079","10","26.261","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","25.92","0.12","10","21.88","80","4.37","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","98.5","0.022","10","18.849","80","13.671","20","0.008","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","33.264","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.017","15","1.583","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","9.135","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","1.158","10","4.497","80","11.661","20","0.007","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","149.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","121.651","0.003","10","3.88","70","1.116","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10067.86","0.049","8.629","28.001","69.431","7.8","27.416","0.223","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1044.744","8.97","500","184.373","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","580.798","0.033","10","9.415","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","1.382","0.048","10","5.97","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","24.341","0.421","10","13.587","80","2.866","10","0.002","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","968.8","3.436","10","23.2","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","242","0.055","10","7.838","80","10.811","20","0.036","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1211.674","0.04","8","15.68","50","-","-","0.105","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","648","0.219","10","32.17","80","4.35","15","0.028","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","498.53","4.339","10","20.694","80","5.952","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","343.211","0.666","10","28.375","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","38.88","0.036","10","24.016","60","-","-","0.131","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.029","10","5.84","80","0.95","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","54.778","0.41","10","10.858","80","1.487","20","0.123","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","16.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.784","0.018","15","11.337","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","72.317","1.136","15","23.462","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","0","51.263","500","36.85","500","37.364","500","16.721","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.779","0.959","15","2.613","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","38.64","2.449","10","47.652","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2041.63","0.026","8","4.9","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","22.591","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2998.94","6.331","10","12.641","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","49.68","0.511","15","24.543","80","12.265","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","33.437","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","35.165","2.807","15","25.5","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","12","2.371","15","26.832","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","234.14","7.477","15","21.35","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","15.206","0.072","15","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","7.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","14.342","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","260.91","16.944","500","74.99","500","38.977","500","13.307","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","2.032","10","5.419","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","34.75","0.649","10","8.621","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","91.58","0.436","15","22.838","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","270.848","0.119","10","15.116","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","11.551","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","244.426","0.255","10","15.753","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","246.24","1.85","10","18.215","80","-","-","0.054","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","198.891","0.145","10","11.444","80","-","-","0.042","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","196.733","0.068","10","4.038","80","3.89","20","0.038","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12003.55","0.047","10","24.007","80","5.42","15","0.133","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22426.85","11.938","1000","284.572","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","158820.359","0.147","5","7.965","40","6.767","15","0.148","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","156525.109","5.145","50","60.133","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","76.9","0.717","10","9.37","80","1.546","20","0.047","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","635.9","0.074","5","16","50","-","-","0.066","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","573.7","0.85","10","11.633","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","92539.58","0.03","2","9.62","40","4.816","15","0.13","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","110760.96","10.24","50","122.55","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","176.947","0.078","10","12.166","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","457.06","0.644","10","17.1","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","568.56","0.208","10","19.48","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","221.772","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","47.52","0.929","10","25.503","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","489.89","3.736","10","59.9","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","978","1.278","8","18.986","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","669.946","0.099","10","13.05","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","86","2.644","10","14.01","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","63.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","87.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","69.206","0.014","10","4.401","80","10.64","20","0.006","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","79.15","0.656","10","19.783","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","7.344","1.043","10","11.913","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1121.47","0.005","30","19.93","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","77.582","0.016","8","22.86","60","4.517","15","0.006","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","106.27","0.084","10","14.11","80","5.08","10","0.098","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.574","0.097","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2053.52","0.277","10","43.178","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.153","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","179.971","0.038","15","27.942","80","5.99","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","237.686","0.026","15","11.872","80","2.378","20","0.266","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","144","1.95","10","7.382","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.094","15","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.068","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","265.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.018","10","8.099","80","-","-","0.008","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1173.485","0.022","10","22.792","80","1.277","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","73.017","0.244","10","3.275","80","2.821","20","0.059","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","233.531","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","459.84","0.215","8","24.288","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","86.294","0.029","10","13.648","80","-","-","0.152","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","396","1.512","45","27.656","500","24.04","70","1.27","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1581.034","0.094","8","27.2","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","68.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","78.62","0.052","10","10.54","80","2.613","15","0.121","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","878.69","0.155","15","38.89","60","0.575","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","41.627","1.233","15","12.468","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","4.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","9.85","0.024","10","9.87","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9240.011","1.625","16","35.038","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","242.957","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","836.35","1.911","10","12.918","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","257.24","2.224","8","29.353","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","701.827","0.23","10","13.222","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","16.743","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","347.33","0.362","10","40.11","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","648.86","4.246","10","25.32","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","843","3.821","10","5.99","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","720.922","0.831","10","48.278","80","6.688","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","118.022","0.073","8","7.6","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","19970.871","0.225","8","32.344","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11114.5","0.09","8","23.67","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","495.07","0.01","10","1.094","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","495.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","19.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","385.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","88.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","386.05","2.094","8","14.403","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.078","0.073","10","7.893","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","66.8","0.132","10","8.25","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","2.755","15","33.88","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","227.75","1.79","10","14.428","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","147.74","1.709","8","24.8","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","296.784","0.072","10","8.5","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","11.23","0.025","10","22.8","80","-","-","0.18","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","198.72","0.073","10","7.358","80","1.44","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","628.992","0.368","8","9.162","50","-","-","0.076","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","254.102","78.51","500","159.25","500","93.63","500","29.38","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","49.25","0.141","10","20.69","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","75.542","0.043","10","9.104","80","-","-","0.118","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","79.92","4.026","10","28.938","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","12.064","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","822.589","0.021","10","6.619","90","-","-","0.013","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5042.896","0.064","2","15.286","40","-","-","0.022","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","383.53","0.97","10","21.228","80","-","-","0.011","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","36.374","0.066","10","7.31","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","21.288","0.031","10","10.148","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1176.77","5.536","10","53.764","80","10.247","15","0.07","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","127.863","0.017","10","5.78","80","0.013","20","0.006","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","135.876","0.062","10","7.987","80","0.484","20","0.009","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","10.651","0.068","15","11.701","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","76.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","114.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4582.66","0.031","8","24.237","50","9.485","15","0.189","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","60.632","1000","286.117","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","727.799","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","102.531","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1052.421","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","28.521","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","116.165","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","56.696","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1242.432","2.27","10","22.654","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1512.45","0.076","10","19.754","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.531","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","78.97","0.057","8","1.945","50","-","-","0.014","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","149.995","0.239","15","18.506","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","3.062","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","3.031","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1098.72","0.021","15","26.122","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","406.08","0.073","10","13.655","80","1.021","15","0.021","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1726.217","0.052","8","18.382","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","18.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","171.906","0.1","5","10.259","50","6.121","12","0.13","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","21.254","1.759","10","19.59","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","370","0.043","10","10.218","80","14.201","20","0","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","141.7","1.511","10","32.94","80","3.826","15","0.04","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","12.696","0.015","10","4.719","80","0.031","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.102","10","7.6","100","4.69","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","108.72","0.131","15","38.878","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","177.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","119.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","34.474","0.443","8","17.2","60","3.48","15","0.03","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8299.58","0.088","10","20.76","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.643","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","50.11","0.05","10","0.6","80","0.121","15","0.022","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","272.16","0.197","10","20.07","80","-","-","-","-","正常"]