{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-05-23","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","154190.969","1.79","48.485","320","37.38","100","1.683","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13816991","166.872",130.512,"320",52.9784,"100",9.1732,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","177896.031","2.059","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8130952","94.78","-","-","-","-",2.0675,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","27602830","322.151","-","-","-","-","0.742","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2058754.125","85781.414","-","-","-","-","0.808","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","13572.878","0.157","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","326495.156","3.779","1.881","320","2.663","100","2.308","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","680539","7.877",146.4914,"300",3.8354,"100",2.2482,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1505088","17.42",16.75,"200","5.14\n","200",0.81,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","89670.242","1.038","31.213","320","0.093","100","11.068","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","125100.688","1.448","19.871","320","63.237","100","5.912","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","610992.938","7.072","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2351982","27.477","115.196","200","18.241","50","5.542","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2641389","30.887","107.269","200","15.166","50","4.409","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2565449.75","29.917","105.446","200","15.261","50","6.214","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1063162.5","12.31","102.009","200","29.971","35","3.216","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","101569.47","1.18","904.226","200","143.802","35","979.981","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1007563.69","11.66","102.734","200","16.287","35","1.61","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3254404","37.67","99.356","200","19.554","35","0.69","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2083417.875","24.114","139.101","200","14.429","50","4.12","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1525539.25","17.657","45.525","200","7.831","50","50.103","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1505039.5","17.419","143.794","200","15.113","50","3.42","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2396096.64","27.733",19.44,"200",9.61,"35",3.64,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","37731198.802","445.417","25.462","50","0","35","0.413","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","12.22","50","3.851","35","44.511","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","12900.729","0.152","21.454","50","0.401","35","73.91","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","15.193","50","3.375","35","97.572","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38275320.96","1594805.04","20.147","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36933710.4","427.474","19.641","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","8.64","0","1.09","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","18221.76","0.211","1.34","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","30553044.48","353.623","16.58","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","91635.84","1.061","1","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","165024","1.91",52.94,"120",2.42,"850",1.13,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","554464.438","6.417","81.688","320","75.36","100","3.051","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4492380.5","51.995","-","-","-","-",14.5655,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9258989","107.164",259.2393,"320",39.8731,"100",6.5988,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2820788","32.648","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1059609.6","12.264",0.26,"50",0.46,"35",0.43,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","499054.594","5.776","-","-","-","-",0.0058,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","243813.641","2.822","-","-","-","-",0.4745,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","17272.055","0.2","-","-","-","-",0.0016,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","370191.408","15424.642","18.29","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","41667226.275","493.376",33.847,"100",24.978,"50",0.576,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","42056480.521","498.113",34.106,"100",22.62,"50",2.317,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","37765.898","0.437","291.353","550","2.2","280","2.693","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","354389.844","4.102","150.965","550","5.36","400","6.644","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","723168","8.37","250.43","550","4.1","400","6.13","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","593132.25","6.865","145.494","200","6.982","200","1.112","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1061422.625","12.285","56.099","200","7.195","200","9.324","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","260078.516","3.01","19.198","-","23.107","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1199916.75","13.888","53.087","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","791931.125","9.166","34.226","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3537500","40.943","75.355","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3424256.5","39.633","76.748","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4016386","46.486","61.33","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6982147","80.812","62.293","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1601976.75","18.541","49.313","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2387146.25","27.629","39.295","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1448924.25","17.499","61.47","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1399347.625","17.011","56.813","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3186340","132764.406","-","-","0.832","50","5.12","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4153246.5","48.07","31.962","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1740794.25","20.148","51.642","100","11.545","50","2.328","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","381193.438","4.412","29.173","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2150646.75","26.22","-","-","25.386","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12644576","146.349","38.124","100","4.566","50","5.28","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","506699.344","5.865","27.424","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4961740","57.427","32.231","100","7.797","50","5.588","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3509890","40.624","52.227","100","2.352","50","3.912","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1186300","13.73","-","-","1.243","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3255597.25","43.064","19.498","50","2.334","35","0.094","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1289424.625","14.924","46.179","100","1.424","50","0.269","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","227382.438","2.632","109.259","300","0.355","100","6.028","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6822030","78.959","28.119","100","0.79","50","0.089","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7373087","108.012","51.659","100","1.684","50","0.036","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9980064","115.51","78.49","200","46.74","200","6.25","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1554.16","0.02","15.87","300","83.44","100","160.92","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","852274.19","9.86","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","52458.27","0.61","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10872559","125.83","53.16","120","5.85","100","3.7","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7033367","81.4","63.58","100","0","50","2.78","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","167937.97","1.94","36.49","300","0.05","100","1.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1374924.38","15.91","80.29","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1343237.5","15.55","156.085","200","48.186","50","3.254","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","37726.31","0.44","0","200","0","50","0","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3599787.75","41.66","76.712","80","23.701","30","0.911","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3198573","37.02","76.491","80","10.436","30","1.295","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3005380.75","34.78","76.754","80","27.584","30","4.286","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1404033.25","16.25","148.388","80","117.314","30","365.289","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3847135.5","44.527",21.1124,"100",0.923,"50",4.1343,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2559378.5","29.622","19.818","250","10.568","80","22.035","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2597286","30.061","12.548","250","13.547","80","38.357","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1868748.625","21.629","72.688","250","25.45","80","3.869","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","40586220","469.748",35.0242,"100",25.35,"50",0.5947,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8033814.5","92.984",151.8682,"320",0.0007,"100",3.8088,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2229973.5","25.81","-","-","-","-",4.935,"20","正常"]