{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-05-24","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","87959.75","1.023","43.122","320","31.281","100","1.383","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14695928","170.092",132.0237,"320",51.5673,"100",10.3975,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","527635.062","6.107","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8226358.5","95.212","-","-","-","-",2.0481,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","24654014","285.347","-","-","-","-","0.614","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","1907162.625","79465.117","-","-","-","-","0.673","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","518948.031","6.006","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","331785.938","3.84","1.483","320","1.705","100","2.442","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","680749.625","7.879",136.8973,"300",7.1312,"100",2.2512,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1705536","19.74",14.47,"200",6.53,"200",1.07,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","270372.719","3.129","30.742","320","0.137","100","13.082","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","99818.273","1.155","26.328","320","7.217","100","6.697","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","745171.688","8.625","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2825536","32.979","113.55","200","14.826","50","5.736","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2828943.75","33.064","108.362","200","8.374","50","4.341","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2740221.5","31.954","111.503","200","6.523","50","6.242","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1085159.25","12.56","103.15","200","29.644","35","3.049","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","115250.2","1.33","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1002311.31","11.6","105.404","200","24.907","35","1.588","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3104413.75","35.93","102.59","200","27.778","35","0.684","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2101764.25","24.326","145.319","200","24.298","50","4.065","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1210731.25","14.013","56.44","200","4.045","50","34.373","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1518952.5","17.58","146.393","200","19.447","50","2.809","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2455263.36","28.417",20.65,"200",2.24,"35",5.97,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","37783957.47","445.981","25.475","50","0","35","0.414","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","10.244","50","1.322","35","37.704","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","14775.427","0.175","28.106","50","0.011","35","80.739","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","15.44","50","3.121","35","93.173","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","37493858.88","1562244.12","20.164","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36991537.92","428.143","19.649","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.65","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-837561.6","-9.694","1.35","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","24608404.8","284.82","15.32","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-84049.92","-0.973","1.04","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","183168","2.12",52.19,"120",0.95,"850",0.7,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","1830849.875","23.117","834.568","320","1029.058","100","8.447","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4394587","50.863","-","-","-","-",15.0715,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9297410","107.609",260.2395,"320",39.0083,"100",7.4995,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2341908.5","27.105","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","513734.4","5.946",0.43,"50",0.44,"35",0.06,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","475617.031","5.505","-","-","-","-",0.0965,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","166847.391","1.931","-","-","-","-",1.4049,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","28868.652","0.334","-","-","-","-",0.0008,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","327129.696","13630.404","18.73","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","37955547.375","449.228","36.512","100","25.03","50","0.499","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","36306044.097","429.777","36.477","100","25.01","50","1.732","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","32649.199","0.378","286.886","550","1.937","280","2.824","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","362077.312","4.191","142.742","550","5.418","400","6.7","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","730080","8.45","251.83","550","4.27","400","6.62","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","641625.875","7.426","144.571","200","5.277","200","1.268","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1210322.625","14.008","70.928","200","5.362","200","9.422","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","253375.859","2.932","16.209","-","21.997","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1237563.5","14.324","51.285","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","787220.062","9.111","32.35","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3511550","40.643","73.881","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3401353.25","39.368","76.52","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4013978.75","46.523","58.289","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7676975","88.854","58.638","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1591046.25","18.441","48.387","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2416825","28.049","38.893","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1483695.25","17.172","58.273","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1443349.25","16.705","51.771","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3199540","133314.125","-","-","0.83","50","5.561","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4142575.75","47.946","31.493","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1821170.25","21.079","43.56","100","9.246","50","0.755","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","399126.312","4.62","29.756","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2262622.75","26.188","-","-","26.123","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12774033","147.848","34.774","100","4.634","50","5.256","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","545750.688","6.317","28.934","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5069020","58.668","32.581","100","7.952","50","6.274","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3506880","40.589","52.29","100","1.21","50","3.748","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1046620","12.114","-","-","1.466","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3714245.5","42.989","19.734","50","2.766","35","0.099","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1335571.75","15.458","45.243","100","1.524","50","0.298","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","253312.641","2.932","111.999","300","0.334","100","5.934","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6739349.5","78.002","28.419","100","0.952","50","0.093","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9035910","104.582","51.942","100","1.706","50","0.04","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9777888","113.17","77.84","200","50.36","200","7.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1569.96","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","846281.5","9.79","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","5637.67","0.07","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10865144","125.75","61.92","120","5.7","100","3.1","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7394092.5","85.58","66.85","100","0","50","3.23","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","164570.91","1.9","40.81","300","0.05","100","1.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1389591.75","16.08","77.24","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1338845.38","15.5","150.282","200","48.072","50","3.241","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1093.46","0.01","0","200","0","50","0","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3592904.5","41.58","76.36","80","20.557","30","0.943","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3154422.75","36.51","76.631","80","10.486","30","1.383","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2905021.75","33.62","76.297","80","27.88","30","2.293","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1012325.44","11.72","413.536","80","609","30","1531.786","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3802423.75","44.315",19.8617,"100",0.9434,"50",5.1381,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","600842.812","7.376",19.8617,"100",0.9434,"50",5.1381,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2487449.5","28.79","8.863","250","16.905","80","24.494","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2600754","30.101","6.51","250","8.109","80","24.218","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1866238.875","21.6","75.406","250","23.736","80","3.934","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","40481372","468.534",34.4753,"100",25.9137,"50",0.6617,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8148301","94.309",160.3795,"320",0.3742,"100",3.126,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2285093.75","26.448","-","-","-","-",5.052,"20","正常"]