{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-05-25","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","339434.188","3.933","40.931","320","29.251","100","1.484","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14298758","165.495",132.0237,"320",51.5673,"100",10.3975,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","741788.938","8.586","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8146552.5","94.289","-","-","-","-",2.0481,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","21690390","251.046","-","-","-","-","0.692","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2021106.125","84212.758","-","-","-","-","1.013","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1644433.5","19.033","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","278924.188","3.228","2.385","320","2.699","100","1.987","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","691923.625","8.008",136.8973,"300",7.1312,"100",2.2512,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1393632","16.13",14.47,"200",6.53,"200",1.07,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","90471.047","1.047","30.041","320","0.104","100","11.458","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","189564.312","2.194","9.681","320","4.072","100","2.631","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","321845.688","3.725","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2710376.75","31.599","110.35","200","21.523","50","5.71","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2949155.25","34.475","107.833","200","13.028","50","4.438","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2644060.75","30.827","114.938","200","15.733","50","6.22","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1108944.38","12.84","101.509","200","29.837","35","3.227","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","105559.05","1.22","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1060216.75","12.27","101.137","200","26.271","35","1.58","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3149923.5","36.46","102.313","200","24.434","35","0.692","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2101403.25","24.322","136.53","200","24.392","50","4.191","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","53080.414","0.614","72.856","200","10.423","50","80.054","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1508416","17.458","131.454","200","23.919","50","2.864","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2310750.72","26.745",20.65,"200",2.24,"35",5.97,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","11638999","134.711","12.951","50","0.027","35","0.183","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1605738.899","18.786","45.292","50","3.233","35","9.379","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","35.677","50","3.348","35","34.763","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11828.447","0.14","29.409","50","4.174","35","81.974","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","25607.432","0.318","39.361","50","0.246","35","1.752","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","335240.64","13968.36","0.402","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36261043.2","419.688","19.622","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.65","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-398122.56","-4.608","1.28","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-359052.48","-4.156","2.17","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","12104.64","0.14","1","50","-","-","-","-","停机"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","174528","2.02",52.19,"120",0.95,"850",0.7,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","1198671.5","13.874","3254.276","320","2993.331","100","73.107","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3802430.5","44.01","-","-","-","-",15.0715,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9265455","107.239",260.2395,"320",39.0083,"100",7.4995,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2683068.25","31.054","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","292550.4","3.386",7.69,"50",0.45,"35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","320112.375","3.705","-","-","-","-",0.0363,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","211898.422","2.452","-","-","-","-",1.0446,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","57173.254","0.662","-","-","-","-",0.0007,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","221629.488","9234.562","16.75","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","42441257.824","501.721",34.553,"100",21.08,"50",0.835,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","36441564.569","431.348",29.862,"100",20.815,"50",1.295,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","41517.199","0.48","298.933","550","2.031","280","2.459","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","360918.156","4.177","235.167","550","5.484","400","6.721","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","710208","8.22","249.94","550","3.88","400","6.45","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","636103.25","7.367","150.233","200","4.221","200","1.133","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1111430.875","12.864","58.947","200","4.438","200","8.922","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","257902.734","2.985","16.819","-","17.937","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1239475.125","14.346","51.577","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","780405","9.032","30.729","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3562681.75","41.235","73.427","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3376085.75","39.075","74.351","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4006199.25","46.368","56.235","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7391240","85.547","56.474","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1588961.75","18.391","48.072","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2395687","27.728","37.793","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1437314.5","16.636","57.41","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1412464.75","16.348","51.254","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3139430","130809.594","-","-","0.817","50","5.796","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4128694.75","47.786","31.113","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1767267.25","20.453","43.541","100","7.931","50","0.652","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","393406.062","4.553","28.091","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2250294.75","26.045","-","-","25.064","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12394609","143.456","35.475","100","5.932","50","5.184","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","626748.438","7.254","29.829","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5110170","59.146","33.039","100","8.276","50","6.482","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3519800","40.738","50.894","100","1.257","50","3.773","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1122790","12.995","-","-","1.842","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3670110","42.478","19.644","50","2.649","35","0.081","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1367714.875","15.83","44.095","100","1.591","50","0.291","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","229759.172","2.659","88.153","300","0.213","100","5.803","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6545582","75.759","28.271","100","0.934","50","0.089","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9011139","104.296","50.962","100","1.706","50","0.038","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9819360","113.65","86.54","200","51.88","200","6.59","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1453.36","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","839616.94","9.72","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","81684.12","0.95","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10756771","124.49","62.77","120","5.97","100","3.1","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7366122","85.26","65.32","100","0","50","3.4","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","168774.3","1.95","52.09","300","0.08","100","1.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1380902.38","15.98","77.63","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1316731","15.24","158.549","200","47.799","50","3.552","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","3452.54","0.04","0","200","0","50","0","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3627408.75","41.98","75.606","80","18.572","30","0.866","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3136655.75","36.3","77.267","80","7.167","30","1.302","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2858452.25","33.08","77.579","80","27.743","30","1.598","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","721416.75","8.35","0","80","0","30","0","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3820390.5","44.218",21.7185,"100",0.9615,"50",4.7597,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1565275.375","18.461",9.578,"100",0.2329,"50",4.7491,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2475732","28.654","4.242","250","11.824","80","15.8","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2606412.75","30.167","3.611","250","6.087","80","18.61","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1887239.125","21.843","72.051","250","27.033","80","4.073","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","40675600","470.782",34.9722,"100",25.9167,"50",0.7185,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8348928","96.631",142.8812,"320",0.3944,"100",3.246,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2466712.5","28.55","-","-","-","-",5.13,"20","正常"]