{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":284,"n_cols":13,"rows_kept":284,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,70,0],[68,1,70,1],[72,0,74,0],[72,1,74,1],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[127,0,129,0],[127,1,129,1],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[137,0,139,0],[137,1,139,1],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[147,0,149,0],[147,1,149,1],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[180,0,181,0],[180,1,181,1],[182,0,184,0],[182,1,184,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[227,0,230,0],[227,1,230,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[237,0,238,0],[237,1,238,1],[240,0,242,0],[240,1,242,1],[244,0,251,0],[244,1,251,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[273,0,274,0],[273,1,274,1],[275,0,277,0],[275,1,277,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1]]}
["监测日期：2024-05-25","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3212.036","9.375","25","54.255","250","4.391","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","231","178.815","500","42.43","500","170.54","500","4.112","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.715","0.006","15","4.342","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.785","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","2.794","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","196.99","0.068","10","29.75","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","106.78","1.259","10","29.238","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","235.267","0.035","8","30.319","50","4.157","15","0.031","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","196.13","2.982","10","47.098","80","6.228","15","0.018","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","258.34","0.006","10","20.12","80","7.57","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.354","0.154","10","13.942","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","140.918","0.03","10","33.065","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.062","10","12.649","80","-","-","0.052","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","16.502","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1129.906","0.011","1.5","10.077","30","-","-","0.017","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5028.683","0.134","10","29.535","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","1950.91","0.05","10","44.722","80","13.683","15","0.372","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","315.878","5.884","10","36.329","80","7","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1028.16","0.09","10","1.336","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","173.66","0.139","10","22.234","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","25.92","0.02","10","7.02","80","1.89","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","97.63","0.029","10","17.516","80","13.924","20","0.007","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","27.994","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.506","15","1.453","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.561","10","3.449","80","9.427","20","0.006","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","122.515","0.003","10","3.857","70","1.107","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8615.74","0.027","8.629","23.127","69.431","6.197","27.416","0.269","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1589.832","2.966","500","104.106","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","457.548","0.013","10","10.159","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","17.366","0.048","10","3.4","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","20.695","0.655","10","16.823","80","2.833","10","0.003","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","826.16","0.638","10","16.6","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","241","0.052","10","8.597","80","11.809","20","0.053","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1233.101","0.232","8","13.83","50","-","-","0.099","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","531.36","0.099","10","25.35","80","4.73","15","0.01","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1023.84","1.421","10","36.181","80","5.003","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","429.148","2.76","10","26.396","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","32.83","0.018","10","23.94","60","-","-","0.084","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.026","10","5.97","80","1.01","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.995","0.011","15","12.034","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","62.986","1.396","15","15.676","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","2.45","47.295","500","9.8","500","24.856","500","16.876","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","15.501","1.227","15","2.714","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","46.8","2.074","10","53.866","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2189.38","0.041","8","4.7","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","30.168","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2368.22","5.318","10","13.577","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","66.269","0.474","15","19.725","80","10.199","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","20.477","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","57.456","3.496","15","11.8","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","16","1.755","15","16.739","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","177.98","7.319","15","19.08","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","17.453","0.073","15","8.8","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","9.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","10.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","260.73","0.482","500","26.51","500","16.612","500","4.752","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.088","10","11.046","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.82","1.126","10","11.143","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.371","15","17.412","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","336.346","0.087","10","17.021","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","204.943","0.248","10","12.521","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","330.05","0.206","10","3.449","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","2578.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","260.747","0.12","10","12.835","80","-","-","0.044","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","192.845","0.602","10","5.713","80","4.508","20","0.042","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","16367.62","0.191","10","24.741","80","5.46","15","0.137","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","25944.19","5.966","1000","291.807","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","186627.672","0.054","5","4.504","40","5.349","15","0.113","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","182770.281","6.048","50","65.56","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","44.93","0.641","10","11.86","80","1.041","20","0.042","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","653.18","0.129","5","15.73","50","-","-","0.099","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","509.76","1","10","15.857","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","56.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","111585.6","0.022","2","4.89","40","2.32","15","0.089","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","133664.64","4.01","50","97.23","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","169.949","0.054","10","10.124","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","468.29","0.011","10","26.32","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","723.48","0.296","10","24.56","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","297.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","19.01","0.774","10","18.889","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","603.07","2.835","10","50.46","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1219","1.494","8","16.574","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","933.984","0.011","10","12.976","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","83","0.133","10","12.73","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","121.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","29.722","0.01","10","2.62","80","9.431","20","0.004","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","98.09","0.658","10","43.724","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","1.555","0.031","10","7.695","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1114.56","0.014","30","15.099","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","107.638","0.014","8","20.565","60","10.399","15","0.006","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0.145","10","16.86","80","5.23","10","0.184","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.402","0.071","10","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","13.306","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2311.31","0.213","10","42.909","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","216.346","0.154","15","23.71","80","4.872","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","288.144","0.032","15","13.406","80","3.062","20","0.298","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","53.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","150","2.215","10","16.944","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.182","15","10.3","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.079","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","8.993","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","309.588","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","79","0.018","10","5.135","80","-","-","0.008","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1156.55","0.022","10","37.831","80","1.594","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","86.331","0.212","10","3.85","80","2.589","20","0.055","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","234.045","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","582.99","0.224","8","22.672","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","58.572","0.056","10","17.158","80","-","-","0.156","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","473","1.255","45","26.339","500","21.04","70","1.61","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1217.462","0.581","8","24.9","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","32.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","87.26","0.147","10","14.94","80","1.638","15","0.154","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","889.06","0.056","15","27.55","60","0.784","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","15.502","3.565","15","20.092","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","0.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","74.563","0.046","10","7.71","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9825.926","1.494","16","40.509","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","105.408","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","787.97","0.323","10","31.77","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","351.8","0.946","8","26.218","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","601.171","0.22","10","16.308","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","9.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","814.75","1.081","10","40.42","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","671.33","2.457","10","16.67","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","855","6.195","10","7.29","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","730.339","1.838","10","46.766","80","8.07","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","299.808","0.07","8","7.6","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","19901.861","0.006","8","19.72","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13565.66","0.1","8","18.74","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","176.26","0.012","10","2.603","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","176.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","23.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","391.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","96.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","434.801","0.303","8","13.33","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","54.217","0.027","10","5.579","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","71.31","6.232","10","7.087","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.01","0.049","15","8.96","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","262.397","1.762","10","16.528","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","165.02","0.417","8","21.6","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","320.026","0.07","10","10.8","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","15.55","0.078","10","21.1","80","-","-","0.117","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","199.58","0.074","10","7.301","80","1.72","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","637.459","1.262","8","7.746","50","-","-","0.058","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","217.728","72.53","500","130.13","500","80.64","500","23.51","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","45.79","0.075","10","18.8","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","64.774","0.029","10","16.458","80","-","-","0.123","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","87.696","2.968","10","19.683","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","15.786","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","931.442","0.043","10","7.08","90","-","-","0.013","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4347.181","0.054","2","16.514","40","-","-","0.023","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","310.744","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","453.686","0.443","10","19.691","80","-","-","0.011","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","30.499","0.068","10","8.145","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","46.08","0.031","10","8.943","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1307.23","6.072","10","51.481","80","9.735","15","0.023","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","260.417","0.011","10","6.47","80","0.707","20","0.006","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","144.548","0.058","10","7.058","80","0.505","20","0.014","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","29.864","0.094","15","8.609","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","170.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","150.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4984.42","0.021","8","17.134","50","9.214","15","0.215","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","46.874","1000","221.304","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","741.597","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","112.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","892.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","56.445","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","113.538","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","81.674","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1389.398","2.566","10","21.444","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1704.13","0.241","10","22.853","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","15.924","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","46.31","0.038","8","0.561","50","-","-","0.01","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","75.396","2.979","15","18.566","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.079","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","2.604","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1229.28","0.027","15","28.843","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","508.9","0.072","10","11.742","80","1.359","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1609.64","0.241","8","18.952","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","19.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","170.396","0.07","5","16.226","50","6.698","12","0.128","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","25.574","1.153","10","20.084","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","369","0.045","10","8.616","80","14.438","20","0.001","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","155.52","0.919","10","24.47","80","3.482","15","0.032","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","8.221","0.068","10","4.465","80","0.017","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.073","10","6.9","100","3.19","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","46.88","1.009","15","37.473","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","64.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","200.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.086","1.568","8","22.2","60","3.56","15","0.018","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8338.46","0.076","10","22","80","-","-","0.037","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.007","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","105.41","0.036","10","3.675","80","0.104","15","0.015","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","281.66","0.178","10","19.87","80","-","-","-","-","正常"]