{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-05-26","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","327676.531","3.835","30.212","320","30.302","100","1.926","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14496717","167.786",131.8136,"320",48.6615,"100",10.5653,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","455285.188","5.27","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8008320.5","92.689","-","-","-","-",2.0616,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","20940012","242.361","-","-","-","-","0.731","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2287840.25","95326.68","-","-","-","-","0.93","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1146080","13.265","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","212450.438","2.459","6.699","320","5.395","100","2.07","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","665535.125","7.703",103.0599,"300",4.6293,"100",2.2716,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1224288","14.17",13.55,"200",10.6,"200",0.96,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","296304.875","3.52","31.971","320","0.47","100","11.977","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","185779.125","2.15","82.173","320","327.298","100","22.299","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","19319.934","0.224","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2657811.25","30.998","105.252","200","22.362","50","5.81","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2787526.5","32.516","105.705","200","19.051","50","4.264","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2668556.5","31.137","112.385","200","13.999","50","6.278","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1114438.13","12.9","102.161","200","29.763","35","3.269","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","105413.76","1.22","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1013400","11.73","101.193","200","22.678","35","1.571","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3094597.5","35.82","101.568","200","25.896","35","0.726","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2086326","24.147","137.521","200","23.605","50","4.394","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1.812","0","88.312","200","9.078","50","75.777","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1492201","17.271","141.199","200","24.299","50","3.398","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2008368","23.245",21.23,"200",0.73,"35",3.91,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","32603039.84","384.844","25.594","50","0.054","35","0.443","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","4.973","50","4.415","35","42.76","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10590.766","0.125","2.674","50","1.633","35","69.603","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","3849.895","0.045","38.766","50","0.272","35","9.419","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","0.133","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","301112.64","3.485","1.24","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.05","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","66432.96","0.769","1.24","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-295375.68","-3.419","2.01","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","125547.84","1.453","1.03","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","174528","2.02",52.86,"120",0.96,"850",0.94,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","309672","3.584","588.721","320","656.97","100","16.068","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3290967.5","38.09","-","-","-","-",13.7753,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9158619","106.003",260.847,"320",31.3977,"100",8.3027,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2224173.75","25.743","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1011657.6","11.709",4.01,"50",0.56,"35",0.08,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","60508.555","0.7","-","-","-","-",0.0335,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","8611.146","0.1","-","-","-","-",0.6533,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","47433.094","0.549","-","-","-","-",0.0008,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","147801.96","6158.415","4.92","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","38223293.282","452.463",33.231,"100",20.593,"50",0.433,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","36327651.039","429.951",29.646,"100",13.665,"50",1.678,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","41282.602","0.478","303.979","550","2.127","280","2.559","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","354830.562","4.107","275.518","550","5.412","400","6.748","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","707616","8.19","250.81","550","4.41","400","6.58","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","637020.625","7.378","145.287","200","4.05","200","1.121","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1062966.25","12.303","52.455","200","4.331","200","8.77","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","262765.281","3.041","16.594","-","18.962","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1231565.625","14.254","51.117","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","778668.438","9.012","30.725","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3611410.5","41.799","71.207","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3421263.5","39.598","71.633","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4009902.5","46.411","56.626","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7273555","84.185","56.042","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1497196.75","17.329","48.001","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2327033.25","26.933","36.834","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1442286.75","16.693","57.807","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1415511.375","16.383","51.667","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3180470","132519.609","-","-","0.832","50","5.949","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4116370.5","47.643","30.226","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1698159.625","19.657","43.615","100","7.966","50","0.659","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","387168.438","4.481","28.234","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2245432","25.989","-","-","24.261","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12210464","141.325","36.422","100","5.202","50","5.318","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","617132.562","7.143","29.91","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5069090","58.67","33.075","100","8.589","50","5.716","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3523490","40.781","50.173","100","1.287","50","3.962","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1113850","12.892","-","-","1.655","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3651724.75","42.265","19.021","50","2.596","35","0.076","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1308907.25","15.149","44.27","100","1.518","50","0.275","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","416528.969","4.821","88.451","300","0.361","100","5.923","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6551005.5","75.822","27.6","100","0.903","50","0.091","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8945562","103.537","50.735","100","1.69","50","0.036","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9866880","114.2","80.97","200","51.54","200","6.57","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1444","0.02","26.88","300","169.9","100","356.94","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","844689.31","9.78","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","34859.44","0.4","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10727108","124.15","65.41","120","5.45","100","3.24","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7242181","83.82","66.49","100","0","50","3.58","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","175940.11","2.04","28.12","300","0.1","100","1.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1372833.12","15.89","77.64","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1316514.75","15.24","144.726","200","45.588","50","3.793","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","507901.53","5.88","0","200","0","50","0","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3527108.5","40.82","75.932","80","23.13","30","0.89","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3007655.75","34.81","77.087","80","8.234","30","1.258","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2989121","34.6","77.716","80","27.755","30","1.642","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","0","80","0","30","0","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3813737.25","44.14",21.6574,"100",1.0186,"50",4.3421,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2377111","28.056",10.552,"100",0.245,"50",6.3616,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2487600.75","28.792","11.803","250","7.822","80","12.322","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2586888.25","29.941","0.953","250","11.423","80","24.741","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1858025.75","21.505","73.539","250","26.06","80","3.572","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","40050284","463.545",34.6927,"100",26.0378,"50",0.6185,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8224397","95.19",172.3763,"320",5.2973,"100",2.9426,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2402646.25","27.808","-","-","-","-",5.084,"20","正常"]