{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":284,"n_cols":13,"rows_kept":284,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,70,0],[68,1,70,1],[72,0,74,0],[72,1,74,1],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[127,0,129,0],[127,1,129,1],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[137,0,139,0],[137,1,139,1],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[147,0,149,0],[147,1,149,1],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[180,0,181,0],[180,1,181,1],[182,0,184,0],[182,1,184,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[227,0,230,0],[227,1,230,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[237,0,238,0],[237,1,238,1],[240,0,242,0],[240,1,242,1],[244,0,251,0],[244,1,251,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[273,0,274,0],[273,1,274,1],[275,0,277,0],[275,1,277,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1]]}
["监测日期：2024-05-26","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2671.619","12.599","25","102.414","250","3.728","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","615.03","175.126","500","25.64","500","158.082","500","2.013","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.988","0.007","15","4.55","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","174.53","0.025","10","31.57","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","175.191","0.442","10","29.061","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.565","0.035","8","29.101","50","3.988","15","0.028","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","264.38","2.245","10","56.29","80","5.763","15","0.018","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","93.31","0.005","10","22.78","80","7.69","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.04","10","14.026","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","139.45","0.036","10","33.083","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.084","10","13.375","80","-","-","0.052","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","74.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","824.055","0.015","1.5","9.955","30","-","-","0.015","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","996.585","0.162","10","30.653","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","1992.38","0.05","10","48.701","80","14.009","15","0.386","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","5.67","10","33.15","80","6.78","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1027.3","0.11","10","1.349","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","172.8","0.116","10","17.923","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","25.92","0.04","10","8.4","80","2.67","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","94.18","0.003","10","18.574","80","14.168","20","0.008","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","27.734","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.635","15","1.43","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.361","10","3.396","80","8.941","20","0.007","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","123.206","0.008","10","3.65","70","0.994","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8561.63","0.028","8.629","21.886","69.431","7.21","27.416","0.237","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1025.112","3.173","500","104.092","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","557.971","0.015","10","9.048","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","6.221","0.08","10","2.37","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.357","10","14.821","80","2.7","10","0.004","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1217.39","0.852","10","12.6","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","247","0.053","10","8.639","80","11.244","20","0.061","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","758.246","0.043","8","12.98","50","-","-","0.097","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","12.1","0.102","10","25.26","80","6.06","15","0.014","0.5","停机"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1233.79","0.48","10","29.716","80","4.168","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","377.609","2.213","10","27.485","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","17.28","0.022","10","24.362","60","-","-","0.083","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.037","10","5.36","80","1.02","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.014","15","8.19","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","64.8","0.654","15","22.138","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","17.18","43.25","500","20.9","500","32.205","500","18.272","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","4.517","1.229","15","1.881","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","40.32","2.93","10","53.97","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1913.76","0.039","8","5","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","39.152","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2537.57","4.194","10","10.756","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","52.099","0.238","15","18.177","80","7.752","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","19.267","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","16.589","2.684","15","15.5","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","0","1.72","15","19.865","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","188.35","6.951","15","18.03","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","13.392","0.071","15","8.9","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","13.306","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","315.1","5.263","500","30.09","500","22.988","500","4.654","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.034","10","10.783","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.587","10","11.058","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.371","15","17.412","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","245.462","0.097","10","17.808","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","244.211","0.242","10","15.721","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.152","10","2.624","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","260.083","0.128","10","11.941","80","-","-","0.043","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","137.03","0.225","10","4.261","80","3.785","20","0.054","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","17687.81","0.115","10","22.067","80","5.22","15","0.127","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22667.04","5.772","1000","292.076","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","176466.688","0.156","5","7.654","40","6.342","15","0.122","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","173624.094","5.043","50","62.201","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","28.51","0.578","10","10.92","80","1.603","20","0.043","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","567.65","0.147","5","12.75","50","-","-","0.112","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","535.68","0.886","10","16.495","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","39.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","103665.31","0.024","2","4.45","40","3.235","15","0.087","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","123943.92","8.55","50","85.72","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","155.693","0.049","10","11.511","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","355.97","0.351","10","22.95","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","528.96","0.203","10","22.76","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","222.895","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","0.623","10","13.118","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","635.04","1.034","10","47.12","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1010","1.57","8","16.222","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","321.062","0.011","10","13.272","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","60","0.036","10","12.45","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","142.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","50.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","19.44","0.011","10","2.56","80","12.488","20","0.004","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","103.47","0.719","10","37.899","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","7.862","0.007","10","7.018","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","938.3","0.021","30","16.042","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0","0.013","8","20.002","60","10.162","15","0.007","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.168","10","16.97","80","3.64","10","0.147","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","21.773","0.074","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1902.23","0.077","10","52.697","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","2.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","308.534","0.273","15","16.242","80","4.168","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","359.77","0.05","15","14.213","80","2.543","20","0.256","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","201","2.051","10","11.777","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.201","15","10.5","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","300.508","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.02","10","4.882","80","-","-","0.01","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","465.696","0.021","10","14.326","80","1.788","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","68.213","0.799","10","7.758","80","4.996","20","0.073","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","233.766","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","420.32","0.216","8","24.282","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","61.333","0.097","10","20.097","80","-","-","0.12","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","407","0.868","45","25.087","500","28.74","70","3.35","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1401.581","0.124","8","26.4","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","40.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","47.52","0.057","10","7.85","80","1.443","15","0.073","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","153.79","0.044","15","31.13","60","0.814","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","24.983","2.889","15","15.072","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.022","10","5.454","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9510.746","1.428","16","36.94","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","106.445","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","822.53","0.123","10","31.786","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","278.03","1.001","8","25.461","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","577.757","0.241","10","19.447","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","8.502","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","313.63","0.88","10","40.09","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","644.54","1.238","10","18.21","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","890","6.58","10","8.71","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","929.923","1.321","10","45.542","80","8.034","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","164.592","0.074","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","19211.766","0.007","8","18.342","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11814.34","0.1","8","21.45","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","123.55","0.042","10","2.634","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","123.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","14.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","13.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","266.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","80.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","411.96","0.046","8","14.7","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.114","0.063","10","3.029","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","45.11","0.12","10","13.476","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.115","15","7.616","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","285.552","1.8","10","15.248","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","149.47","1.075","8","26.5","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","330.394","0.073","10","11.4","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","24.19","0.12","10","22.19","80","-","-","0.109","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","198.72","0.075","10","7.246","80","1.65","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","468.374","4.042","8","8.366","50","-","-","0.105","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","259.718","49.6","500","120.11","500","57.57","500","22.34","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","29.38","0.085","10","15.16","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","55.755","0.109","10","17.875","80","-","-","0.11","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","0","2.993","10","22.352","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","490.765","0.053","10","7.507","90","-","-","0.013","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3668.636","0.088","2","13.583","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","163.658","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","366.941","0.277","10","19.55","80","-","-","0.01","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","33.523","0.073","10","7.253","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","0","0.029","10","9.38","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1049.76","5.507","10","53.192","80","9.708","15","0.026","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","125.273","0.011","10","6.55","80","0.546","20","0.004","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","105.244","0.105","10","6.574","80","0.891","20","0.013","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","0.01","15","12.121","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","94.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4716.58","0.05","8","14.919","50","9.314","15","0.178","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","65.166","1000","170.023","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","572.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","94.703","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","824.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","45.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","54.372","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","69.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","971.136","2.528","10","22.924","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1434.53","0.345","10","24.265","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","16.094","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","25.402","0.242","8","2.485","50","-","-","0.014","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","100.128","2.217","15","18.16","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","953.76","0.065","15","26.098","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","1.73","0.072","10","12.528","80","1.305","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1535.286","0.298","8","19.496","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","18.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","192.84","0.071","5","14.979","50","6.018","12","0.103","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","18.835","1.577","10","16.63","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","343","0.026","10","7.901","80","14.008","20","0.004","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","44.06","0.916","10","25.92","80","3.059","15","0.031","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","12.692","0.091","10","4.558","80","0.187","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.073","10","8","100","3.19","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","114.41","1.379","15","23.074","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","119.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","22.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","31.277","1.941","8","27.1","60","5.73","15","0.015","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8316","0.07","10","22","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","301","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","101.95","0.037","10","3.561","80","0.185","15","0.015","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","286.85","0.169","10","20.14","80","-","-","-","-","正常"]