{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-05-27","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","224371.688","2.602","12.442","320","37.801","100","2.119","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13034209","158.5",134.9704,"320",43.1765,"100",7.5466,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","447446.469","5.179","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8089731.5","93.631","-","-","-","-",1.2923,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","21870656","253.133","-","-","-","-","0.521","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2144121","89338.375","-","-","-","-","0.895","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","271181.875","3.139","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","209345.312","2.55","124.061","320","37.57","100","1.849","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","659769.562","7.636",87.0355,"300",4.7544,"100",2.2604,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1078272","12.48",15.13,"200",7.11,"200",0.78,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","136106.234","1.575","39.864","320","5.334","100","14.605","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","114549.43","1.326","3.406","320","3.948","100","0.659","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","817421.125","9.461","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2623553.25","30.935","107.476","200","24.061","50","5.76","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2577150","32.241","108.709","200","22.396","50","4.247","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2675495.75","31.676","110.491","200","18.194","50","6.114","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1067885.88","12.36","102.212","200","27.726","35","3.415","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","105893.33","1.23","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","985747.25","11.41","104.646","200","23.402","35","1.543","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3095961.5","35.83","101.258","200","22.511","35","0.727","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2048867.75","23.714","138.892","200","16.445","50","4.411","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","22482.641","0.26","97.379","200","10.625","50","64.007","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1576712.625","18.249","144.175","200","19.005","50","3.992","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2092366.08","24.217",17.73,"200",0.46,"35",4.29,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","37272839.47","440.017","25.77","50","0","35","0.419","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","6.183","50","1.606","35","40.017","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9785.236","0.12","0","50","1.448","35","55.281","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.114","0","69.961","50","39.227","35","126.899","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","26192574.72","1091357.28","15.567","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","24809984.64","287.153","15.755","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.89","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","126817.92","1.468","1.24","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","28134855.36","325.635","15.72","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","195056.64","2.258","1.19","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","171072","1.98",51.29,"120",0.92,"850",0.92,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","518946.375","6.006","488.839","320","512.207","100","18.391","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3768784","43.62","-","-","-","-",15.8461,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9273684","107.334",257.2667,"320",37.2137,"100",7.5997,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4560694","52.786","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1147046.4","13.276",9.22,"50",0.89,"35",0.52,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","143742.5","1.664","-","-","-","-",0.0186,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","10807.385","0.125","-","-","-","-",0.7871,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","42925.711","0.497","-","-","-","-",0.0009,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","154148.472","6422.853","4.16","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","52226576.511","618.955",36.656,"100",23.383,"50",1.309,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","46542046.533","551.839",32.493,"100",21.267,"50",3.74,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","55108","0.638","0","550","0","280","0","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","344822.188","3.991","133.603","550","5.146","400","6.714","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","711072","8.23","252.03","550","6.24","400","6.79","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","624247.625","7.225","140.139","200","3.552","200","1.096","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1125150.875","13.023","57.2","200","3.97","200","8.717","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","261066.969","3.022","16.749","-","17.183","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1213319.25","14.043","49.437","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","776921.062","8.992","29.653","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3457388","41.756","70.934","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3262166.25","39.398","70.083","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3997053.5","46.262","54.36","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7305768","84.558","55.226","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1474992.25","17.072","46.341","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2301155.25","26.634","35.571","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1435042","16.609","57.276","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1402209","16.229","50.713","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3089520","134327.156","-","-","0.816","50","6.184","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4120860","47.695","29.397","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1715766.75","19.86","43.472","100","7.37","50","0.65","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","384163.719","4.446","29.433","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2225160","25.754","-","-","25.787","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12151632","140.644","32.266","100","5.65","50","5.238","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","612342.562","7.087","28.753","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4930200","57.062","30.854","100","8.742","50","5.308","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3537560","40.944","48.48","100","1.322","50","4.002","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1120480","12.968","-","-","1.637","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3617515","41.869","18.154","50","2.601","35","0.077","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1311783.5","15.183","42.779","100","1.49","50","0.284","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","378319.719","4.569","76.009","300","0.272","100","5.934","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6540095","75.696","26.215","100","0.9","50","0.092","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9028954","104.502","47.451","100","1.66","50","0.035","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9354528","108.27","76.13","200","47.13","200","5.36","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1282.76","0.01","49.43","300","134.18","100","260.36","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","819161.88","9.48","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","59617.51","0.69","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10730510","124.19","65.58","120","5.64","100","3.29","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7126757.5","82.43","65.7","100","0","50","2.88","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","174839.03","2.02","64.09","300","0.1","100","1.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1362213.5","15.77","75.94","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1328541.5","15.38","136.067","200","46.938","50","3.144","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","450809.25","5.22","0","200","0","50","0","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3465375.75","40.11","76.718","80","23.343","30","0.81","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3130052.5","36.23","77.337","80","8.421","30","1.228","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2892573.75","33.48","76.765","80","25.661","30","1.484","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","952305.56","11.02","0","80","0","30","0","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3814754","44.152",20.463,"100",1.0671,"50",4.0821,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2367340.25","27.922",5.8059,"100",0.2433,"50",5.2336,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2454313.25","28.406","5.776","250","16.066","80","15.971","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2603163.75","30.129","31.018","250","11.077","80","33.585","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1852686","21.443","73.96","250","24.016","80","2.988","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","40883564","473.19",34.1826,"100",25.7102,"50",0.6722,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7981258","92.376",133.226,"320",9.9371,"100",3.2448,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2290989.75","26.516","-","-","-","-",5.048,"20","正常"]