{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":284,"n_cols":13,"rows_kept":284,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,70,0],[68,1,70,1],[72,0,74,0],[72,1,74,1],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[127,0,129,0],[127,1,129,1],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[137,0,139,0],[137,1,139,1],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[147,0,149,0],[147,1,149,1],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[180,0,181,0],[180,1,181,1],[182,0,184,0],[182,1,184,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[227,0,230,0],[227,1,230,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[237,0,238,0],[237,1,238,1],[240,0,242,0],[240,1,242,1],[244,0,251,0],[244,1,251,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[273,0,274,0],[273,1,274,1],[275,0,277,0],[275,1,277,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1]]}
["监测日期：2024-05-27","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2917.543","5.04","25","75.484","250","5.09","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","437.03","173.346","500","25.75","500","159.201","500","3.286","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.449","0.007","15","4.496","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","151.2","0.029","10","32.95","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","87.21","0.154","10","26.925","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.971","0.043","8","27.725","50","3.351","15","0.027","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","248.83","1.671","10","57.361","80","5.205","15","0.019","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","191.81","0.006","10","19.13","80","7.75","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","19.376","0.115","10","14.749","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","116.726","0.042","10","30.71","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.121","10","13.697","80","-","-","0.05","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","778.689","0.021","1.5","10.606","30","-","-","0.017","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1598.906","1.001","10","33.409","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","1740.1","0.05","10","45.486","80","14.221","15","0.386","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","266.112","5.552","10","31.95","80","6.982","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","366.34","0.1","10","1.063","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","191.81","0.124","10","16.861","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","25.92","0.09","10","2.94","80","1.29","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","110.59","0.004","10","17.945","80","14.812","20","0.012","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","31.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.506","15","1.543","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","3.212","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","37.584","0.618","10","3.908","80","10.742","20","0.006","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","149.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","117.59","0.026","10","3.531","70","0.949","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7962.26","0.031","8.629","19.66","69.431","7.443","27.416","0.201","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","-","0","500","0","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","527.705","0.013","10","9.444","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","23.501","0.126","10","3.41","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","21.691","0.715","10","17.564","80","3.077","10","0.004","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1186.64","0.424","10","17.7","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","246","0.037","10","8.507","80","9.655","20","0.062","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","25.574","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","533.866","0.039","8","12.97","50","-","-","0.087","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","387.07","0.214","10","25.46","80","6.57","15","0.013","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1110.24","0.222","10","29.132","80","2.963","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","387.051","2.72","10","31.868","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","17.28","0.02","10","19.716","60","-","-","0.111","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.027","10","5.65","80","1.03","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.554","0.012","15","11.418","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","3.572","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","62.986","0.589","15","24.654","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","16.22","25.997","500","42.11","500","13.969","500","17.097","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","15.348","1.664","15","1.852","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.023","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","38.88","2.146","10","54.616","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1863.65","0.139","8","7.9","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","34.761","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2884.03","2.71","10","11.559","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","42.509","0.283","15","19.536","80","6.15","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","18.144","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","29.376","0.762","15","13.7","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","11","1.796","15","18.226","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","223.78","6.81","15","16.91","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","14.774","0.073","15","8.9","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","8.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","16.934","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","209.49","25.48","500","40.87","500","30.089","500","6.26","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","3.638","10","9.231","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","37.14","0.243","10","11.887","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.371","15","17.412","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","271.29","0.097","10","16.571","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.586","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","291.112","0.267","10","14.871","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","168.48","0.093","10","3.63","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","743.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","200.286","0.123","10","11.328","80","-","-","0.043","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","140.486","0.492","10","4.327","80","4","20","0.06","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","14341.54","0.125","10","21.637","80","5.19","15","0.126","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22785.41","6.096","1000","290.409","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","168200.594","0.146","5","8.23","40","6.89","15","0.136","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","166741.531","4.884","50","76.426","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","49.25","0.315","10","10.21","80","1.872","20","0.058","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","660.1","0.195","5","12.35","50","-","-","0.124","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","562.46","0.742","10","20.354","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","41.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","89922.53","0.027","2","5.97","40","5.017","15","0.098","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","107554.56","11.51","50","132.69","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","166.406","0.06","10","11.725","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","345.6","0.063","10","23.88","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","557.904","0.21","10","20.15","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","248.175","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","66.53","0.902","10","17.045","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","620.35","5.781","10","49.14","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1081","1.23","8","16.881","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","2.16","0.011","10","12.571","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","84","0.028","10","7.35","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","63.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","82.08","0.028","10","4.058","80","12.304","20","0.004","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","85.47","0.415","10","33.032","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","6.566","0.009","10","6.07","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1010.02","0.037","30","18.196","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","92.806","0.011","8","28.32","60","8.843","15","0.007","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","172.8","0.195","10","16.2","80","5.41","10","0.157","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.637","0.088","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1935.67","0.071","10","48.451","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.472","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","119.491","0.282","15","16.91","80","4.644","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","80.266","0.115","15","10.802","80","1.622","20","0.162","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","198","1.514","10","13.718","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","14.69","0.206","15","11","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.438","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","9.815","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","292.023","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","80","0.012","10","5.711","80","-","-","0.007","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","496.973","0.021","10","13.407","80","2.07","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","78.78","0.971","10","6.599","80","4.507","20","0.068","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","233.315","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","454.26","0.211","8","24.993","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","79.755","0.04","10","23.367","80","-","-","0.131","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","392","0.899","45","24.267","500","35.06","70","4.42","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1466.64","0.071","8","23.6","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","70.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","84.67","0.021","10","8.89","80","1.123","15","0.066","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","483.84","0.058","15","26.71","60","0.25","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","24.772","1.003","15","12.603","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","7.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","8.554","0.026","10","5.301","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.865","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9166.826","1.31","16","39.485","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","115.517","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","800.93","0.123","10","28.546","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","237.32","0.993","8","23.423","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","579.83","0.066","10","13.631","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","8.694","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","172.8","0.452","10","38.17","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","630.72","2.262","10","19.81","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","856","6.68","10","8.74","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","744.854","0.941","10","43.391","80","8.083","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","183.6","0.072","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","18948.092","0.007","8","19.364","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12083.04","0.1","8","21.98","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","180.58","0.08","10","2.807","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","180.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","11.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","380.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","79.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","250.864","0.092","8","13.319","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.017","0.06","10","4.765","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","60.97","0.492","10","10.091","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.127","15","10.243","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","237.773","1.918","10","12.911","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","159.84","1.637","8","24.7","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","286.416","0.07","10","12.3","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","27.65","0.102","10","20.29","80","-","-","0.106","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","204.77","0.072","10","7.185","80","1.23","15","0.02","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","577.757","3.788","8","8.917","50","-","-","0.09","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","263.261","58.37","500","129.38","500","61.48","500","23.8","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","30.24","0.097","10","14.78","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","50.508","0.181","10","16.825","80","-","-","0.223","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","71.453","3.589","10","17.797","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","32.754","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","695.436","0.031","10","6.528","90","-","-","0.012","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3623.234","0.209","2","10.534","40","-","-","0.017","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","134.925","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","398.736","0.392","10","18.694","80","-","-","0.011","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","29.29","0.071","10","6.095","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","29.28","0.04","10","9.218","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","715.39","5.007","10","57.805","80","9.519","15","0.024","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","148.641","0.029","10","6.796","80","0.44","20","0.003","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","107.813","0.102","10","8.788","80","1.846","20","0.01","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","26.978","0.035","15","9.585","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","184.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","81.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4173.98","0.045","8","15.255","50","9.474","15","0.19","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","75.134","1000","218.615","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","692.686","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","96.094","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","982.575","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","28.063","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","88.508","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","85.372","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1186.79","2.476","10","20.163","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1444.44","0.168","10","26.383","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","10.652","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","48.211","0.91","8","14.663","50","-","-","0.012","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","18.673","2.149","15","18.807","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","895.2","0.084","15","23.17","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.072","10","12.926","80","1.295","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1600.402","0.247","8","20.341","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","20.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","208.948","0.078","5","13.89","50","5.759","12","0.084","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","26.698","2.363","10","23.747","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","390","0.023","10","7.934","80","14.534","20","0.007","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","141.7","1.522","10","26.62","80","3.589","15","0.052","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","15.772","0.135","10","4.534","80","2.271","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.069","10","6.8","100","2.84","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","52.33","1.033","15","34.721","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.567","8","24.5","60","6.17","15","0.02","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8341.92","0.074","10","20.407","80","-","-","0.041","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.475","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","350","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.034","10","4.754","80","0.194","15","0.015","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","265.25","0.179","10","23.02","80","-","-","-","-","正常"]