{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-05-28","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","617695.688","7.149","0","320","40.948","100","1.916","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14339708","168.331",133.8556,"320",53.7337,"100",10.2082,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","719354.5","8.372","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8046874","93.135","-","-","-","-",0.7799,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","19261566","222.935","-","-","-","-","0.517","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2259438.75","94143.289","-","-","-","-","1.917","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","756854.188","8.76","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","113549.828","1.314","155.86","320","99.371","100","176.858","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","683472.938","7.911",108.4601,"300",5.0067,"100",2.2718,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1391904","16.11",17.98,"200",6.15,"200",0.81,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","182704.297","2.207","35.252","320","7.532","100","13.384","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","180264.312","2.086","67.887","320","5.185","100","20.403","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","931628.5","10.783","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2815613.25","32.857","101.293","200","18.72","50","6.086","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2855552","33.35","98.278","200","17.91","50","4.392","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2721989.75","31.766","105.366","200","14.245","50","5.976","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1060283.75","12.27","104.576","200","15.369","35","3.508","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","131995.7","1.53","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1025420.88","11.87","108.953","200","6.339","35","1.55","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3155826.5","36.53","103.005","200","17.956","35","0.752","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2107377.25","24.391","145.122","200","15.536","50","4.464","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","0","0","113.27","200","52.314","50","65.909","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1541580.875","17.842","145.824","200","14.867","50","4.135","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2105040.96","24.364",18.38,"200",0.55,"35",3.25,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","36840653.976","434.766","25.563","50","0","35","0.424","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","12.503","50","2.421","35","43.821","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10853.066","0.129","0","50","2.284","35","57.811","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","3.991","0","17.797","50","17.199","35","95.834","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","24432304.32","1018012.68","14.635","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36105721.92","417.89","19.351","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","7347274.56","85.038","23.52","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-293803.2","-3.4","1.13","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","28545583.68","330.389","15.25","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","137687.04","1.594","1.4","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","164160","1.9",50.05,"120",0.93,"850",1,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","977791.062","11.809","1188.469","320","1281.157","100","34.647","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3370256","39.008","-","-","-","-","0","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8820322","107.299",255.1335,"320",26.8594,"100",7.0734,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2039677","23.607","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1146096","13.265",9.62,"50",4.67,"35",0.69,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","165304.109","1.913","-","-","-","-",0.0422,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","10548.614","0.122","-","-","-","-",0.7047,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","20051.961","0.232","-","-","-","-",0.0008,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","161149.968","6714.582","20.52","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","37728036.172","453.784",33.229,"100",8.443,"50",0.417,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","36709195.305","434.722",31.682,"100",9.678,"50",1.452,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","59511.398","0.689","304.008","550","3.847","280","2.464","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","338517.812","3.918","136.791","550","5.058","400","6.788","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","716256","8.29","250.36","550","7.49","400","6.84","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","675056.938","7.813","147.012","200","3.584","200","1.114","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1231325.5","14.251","72.482","200","3.991","200","9.182","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","261321.75","3.024","16.364","-","19.446","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1272346.75","14.726","49.632","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","749327.375","9.05","30.566","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3649551","42.24","71.401","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3104309.75","39.497","69.676","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4024435.5","46.579","55.937","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7380239.5","85.419","55.45","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1529920","17.707","47.326","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2318230.25","26.831","35.512","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1431210.25","16.565","56.671","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1386207.125","16.044","50.44","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3245080","135211.672","-","-","0.815","50","5.48","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4108636.75","47.554","29.7","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1757243.875","20.338","43.57","100","7.262","50","0.664","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","394990.031","4.572","30.379","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2165088","25.059","-","-","27.594","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12565013","145.428","35.182","100","5.208","50","5.096","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","626683.5","7.253","29.202","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5156980","59.688","32.948","100","9.18","50","5.351","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3597480","41.638","50.994","100","1.456","50","3.842","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1136460","13.153","-","-","5.426","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3628425.25","41.996","18.592","50","2.567","35","0.074","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1362025.375","15.764","43.828","100","1.541","50","0.299","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","533377.688","6.173","68.003","300","0.285","100","5.817","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6556843","75.889","27.057","100","0.925","50","0.092","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9024036","104.445","48.592","100","1.674","50","0.039","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10164096","117.64","84.04","200","42.96","200","6.75","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1335.54","0.02","33.67","300","118.37","100","209.91","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","827962","9.58","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","106078.72","1.23","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10794840","124.94","63.04","120","5.43","100","3.6","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7056345","81.67","65.05","100","0","50","3.09","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","169026.12","1.96","61.15","300","0.15","100","1.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1343271","15.55","75.78","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1298961.25","15.03","133.495","200","45.313","50","3.209","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1364094.25","15.79","0","200","0","50","0","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3511436.75","40.64","76.648","80","22.049","30","0.843","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3133639","36.27","77.409","80","9.669","30","1.235","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2869199.75","33.21","76.494","80","27.172","30","1.482","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1034029.13","11.97","23.474","80","20.138","30","37.644","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3811676.5","44.117",20.2906,"100",1.0372,"50","4.3406\n","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3000602.5","35.273",6.3158,"100",0.2345,"50",7.0119,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2450986","28.368","18.208","250","72.189","80","62.896","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2569499","29.74","5.554","250","13.902","80","43.233","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1854560","21.465","75.42","250","25.237","80","3.691","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","41428696","479.499",34.4986,"100",25.6408,"50",0.6684,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8252784.5","95.518",155.1622,"320",7.3323,"100",3.1598,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2098317.25","24.286","-","-","-","-",4.919,"20","正常"]