{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":284,"n_cols":13,"rows_kept":284,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,70,0],[68,1,70,1],[72,0,74,0],[72,1,74,1],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[127,0,129,0],[127,1,129,1],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[137,0,139,0],[137,1,139,1],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[147,0,149,0],[147,1,149,1],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[180,0,181,0],[180,1,181,1],[182,0,184,0],[182,1,184,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[227,0,230,0],[227,1,230,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[237,0,238,0],[237,1,238,1],[240,0,242,0],[240,1,242,1],[244,0,251,0],[244,1,251,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[273,0,274,0],[273,1,274,1],[275,0,277,0],[275,1,277,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1]]}
["监测日期：2024-05-28","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2511.514","4.922","25","107.042","250","6.16","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","766.03","178.479","500","48.69","500","170.595","500","1.779","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.391","0.004","15","4.503","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","220.32","0.027","10","25.65","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","13.592","0.147","10","26.682","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.293","0.06","8","28.264","50","3.23","15","0.028","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","246.24","1.802","10","62.675","80","6.036","15","0.018","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","244.51","0.008","10","18.22","80","7.62","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.425","0.009","10","14.187","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","135.043","0.032","10","30.77","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.102","10","13.352","80","-","-","0.075","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1375.147","0.024","1.5","9.906","30","-","-","0.018","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6864.52","1.169","10","39.626","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","1898.21","0.03","10","44.837","80","14.299","15","0.393","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","606.442","2.999","10","35.333","80","6.838","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1029.02","0.07","10","1.074","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","209.09","0.075","10","18.061","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","504.58","0.27","10","8.07","80","2.45","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","98.5","0.092","10","18.021","80","15.515","20","0.005","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","30.586","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0.002","0.227","15","1.236","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","1.856","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.323","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.803","10","4.116","80","10.905","20","0.006","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","159.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","151.027","0.033","10","3.912","70","1.055","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8971.14","0.033","8.629","20.715","69.431","6.732","27.416","0.191","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3161.928","1.725","500","99.259","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","610.494","0.014","10","10.247","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","33.61","0.064","10","3.28","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.309","0.959","10","19.592","80","3.093","10","0.005","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","797.4","0.007","10","18.6","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","242","0.025","10","7.704","80","9.712","20","0.06","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","801.533","0.054","8","15.2","50","-","-","0.105","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","738.72","0.058","10","26.62","80","10.63","15","0.012","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","808.7","0.411","10","29.295","80","3.845","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","334.014","4.279","10","5.321","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","28.51","0.094","10","20.922","60","-","-","0.112","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.023","10","6.89","80","1.05","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.629","0.085","15","10.477","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","1.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","68.429","0.87","15","25.542","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","31.01","17.433","500","47.52","500","78.104","500","18.461","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","16.745","0.397","15","2.382","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.708","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.039","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","44.88","2.684","10","49.23","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1933.63","0.037","8","6.6","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","46.746","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2608.42","2.158","10","8.671","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","53.395","0.376","15","27.362","80","7.246","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","18.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","48.47","1.247","15","14.5","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","0","1.791","15","16.309","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","189.22","6.317","15","16.71","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.859","0.075","15","8.9","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","38.794","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","261.5","29.449","500","40.14","500","38.494","500","5.533","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","2.132","10","8.07","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.96","0.714","10","14.506","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.371","15","17.412","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","289.376","0.107","10","11.961","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","246.093","0.254","10","13.817","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.055","10","3.12","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","285.676","0.124","10","12.408","80","-","-","0.044","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","184.464","0.42","10","4.884","80","4.478","20","0.06","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13332.38","0.135","10","22.847","80","5.63","15","0.127","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","23374.66","6.889","1000","301.316","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","182127.75","0.187","5","8.826","40","6.99","15","0.171","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","178320.625","5.004","50","66.476","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","30.24","0.73","10","11.32","80","2.794","20","0.05","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","672.19","0.195","5","13.01","50","-","-","0.018","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","543.46","0.737","10","18.999","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","45.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","109270.94","0.025","2","5.62","40","5.01","15","0.091","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","131027.52","7.96","50","112.67","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","194.141","0.035","10","20.193","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","606.53","0.164","10","12.43","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","582.216","0.246","10","19.43","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","306.815","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","68.26","1.387","10","22.922","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","754.27","5.385","10","49.04","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1182","0.947","8","15.536","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","537.667","0.011","10","12.183","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","70","0.082","10","7.44","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","83.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","76.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","83.203","0.024","10","3.649","80","14.379","20","0.005","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","108.39","0.355","10","30.164","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","15.034","0.01","10","5.414","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","946.94","0.028","30","19.35","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","87.08","0.034","8","6.186","60","4.172","15","0.007","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","1.73","0.299","10","24.81","80","3.51","10","0.119","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.019","0.086","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2323.71","1.049","10","45.649","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","218.333","0.114","15","20.576","80","6.217","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","273.11","0.118","15","10.745","80","1.53","20","0.131","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","68.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","203","1.637","10","8.773","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.228","15","12.1","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.261","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","373.179","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72","0.008","10","6.141","80","-","-","0.004","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","994.205","0.022","10","14.828","80","1.874","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","85.804","2.355","10","8.446","80","6.314","20","0.078","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","232.526","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","430.4","0.218","8","24.219","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","95.569","0.088","10","19.672","80","-","-","0.15","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","449","0.878","45","24.959","500","31.19","70","5.29","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1364.861","0.07","8","27.4","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","32.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","94.18","0.218","10","17.89","80","1.703","15","0.136","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1088.64","0.071","15","30.48","60","0.571","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","18.495","1.02","15","12.801","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","9.936","0.024","10","4.203","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9463.148","1.212","16","34.823","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","91.411","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","29.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","859.68","3.338","10","45.8","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","377.49","0.445","8","20.184","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","2.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","521.77","0.033","10","14.489","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","8.996","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","175.39","0.656","10","37.85","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","648.86","3.978","10","25.1","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","876","6.663","10","9.62","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","782.438","1.187","10","43.342","80","7.709","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","112.061","0.072","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","18672.326","0.007","8","21.991","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13156.99","0.1","8","20.96","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","177.12","0.118","10","2.724","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","177.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","334.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","92.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","403.373","0.228","8","14.911","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.05","0.062","10","8.579","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","56.58","0.136","10","7.278","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.2","0.144","15","8.868","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","267.149","2.066","10","15.796","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","102.82","1.784","8","12.2","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","318.125","0.071","10","11.7","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","21.6","0.028","10","19.32","80","-","-","0.087","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","199.58","0.07","10","7.087","80","1.06","15","0.019","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","491.962","3.344","8","8.041","50","-","-","0.07","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","275.616","81.71","500","142.93","500","94.78","500","26.2","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","56.16","0.087","10","17.02","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","57.988","0.246","10","15.687","80","-","-","0.467","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","54.346","4.806","10","26.822","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1006.203","0.019","10","5.856","90","-","-","0.009","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4704.876","0.052","2","10.039","40","-","-","0.02","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","166.661","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","364.09","0.068","10","20.815","80","-","-","0.012","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","27.043","0.07","10","5.323","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","23.328","0.024","10","11.252","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1076.54","4.886","10","63.406","80","9.117","15","0.023","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","172.115","0.025","10","6.879","80","0.101","20","0.005","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","111.352","0.011","10","7.455","80","1.634","20","0.012","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","23.162","0.088","15","6.787","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","197.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","177.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4426.27","0.051","8","14.556","50","9.483","15","0.164","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","51.834","1000","224.728","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","648.164","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","109.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","949.942","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","54.354","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","110.843","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","84.119","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1052.266","3.157","10","16.352","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1399.89","0.056","10","25.438","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","12.568","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","27.216","0.04","8","3.124","50","-","-","0.013","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","21.131","1.436","15","17.432","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.933","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","2.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1165.44","0.055","15","21.001","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","221.18","0.073","10","11.122","80","1.458","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1546.612","0.265","8","22.075","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","20.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","168.065","0.078","5","13.308","50","5.353","12","0.089","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","18.922","1.013","10","19.939","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","387","0.034","10","7.822","80","13.413","20","0.007","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","146.02","1.509","10","25.45","80","3.802","15","0.05","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","34.297","0.162","10","4.667","80","2.77","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","7.2","100","3.08","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","102.1","0.399","15","37.664","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","47.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","26.525","3.438","8","19.1","60","7.1","15","0.009","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8330.69","0.103","10","15.547","80","-","-","0.037","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.893","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","341","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.031","10","5.4","80","0.19","15","0.015","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","260.93","0.227","10","19.23","80","-","-","-","-","正常"]