{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-05-29","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","523536.031","6.059","0","320","49.977","100","3.586","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14384275","168.83",132.2148,"320",68.3722,"100",9.7833,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","738895.438","8.552","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7569066.5","87.605","-","-","-","-",1.0259,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","19043806","220.414","-","-","-","-","0.584","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2247968.75","93665.375","-","-","-","-","2.082","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1024355.125","11.856","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9918.75","0.115","245.794","320","134.134","100","231.262","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","690090.625","7.987",125.1862,"300",4.8264,"100",2.2723,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1448928","16.77",18.56,"200",8.09,"200",0.84,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","112954.062","1.307","29.002","320","5.802","100","10.761","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","303406.062","3.512","119.27","320","2790.369","100","33.094","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","487792.062","5.646","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2807614.5","32.744","107.071","200","17.804","50","5.804","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2845384.75","33.603","109.129","200","18.132","50","4.353","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2726123.75","31.753","106.955","200","15.091","50","6.021","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1092460.13","12.64","116.119","200","25.254","35","3.599","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","106556.96","1.23","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1031551.5","11.94","114.309","200","21.132","35","1.54","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3113237","36.03","116.485","200","24.592","35","0.75","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2131648.5","24.672","139.19","200","20.055","50","4.392","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","97812.711","1.132","149.038","200","49.508","50","67.659","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1526745.625","17.671","137.346","200","21.504","50","3.925","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2162445.12","25.028",20.81,"200",1.62,"35",2.91,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","3928083","45.464","4.881","50","0.001","35","0.061","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","31646208.737","373.468","24.944","50","0.001","35","0.438","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","13.109","50","3.506","35","44.091","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11119.154","0.132","0","50","5.709","35","80.663","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.26","0","31.376","50","14.115","35","99.849","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","26032656.96","1084694.04","16.503","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","24371712","282.08","16.138","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","57732.48","0.668","1.18","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-11059.2","-0.128","1.83","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","29297764.8","339.094","16.37","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","96984","1.122","1.93","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","130464","1.51",48.13,"120",4.25,"850",0.97,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","239627.219","2.774","1878.758","320","1905.682","100","52.959","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3577433.5","41.405","-","-","-","-",15.1297,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9425863","109.096",260.0699,"320",36.1619,"100",8.8397,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2061165.5","23.856","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1154131.2","13.358",10.38,"50",2.73,"35",0.62,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","136819.359","1.584","-","-","-","-",0.0946,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","11977.407","0.139","-","-","-","-",0.6659,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","11938.964","0.138","-","-","-","-",0.0057,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","156811.584","6533.816","39.12","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","38061375.525","449.504",31.864,"100",9.66,"50",0.357,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","38363517.876","462.061",30.721,"100",17.826,"50",1.684,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","128400","1.486","310.001","550","18.09","280","2.883","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","366329.5","4.24","279.856","550","5.283","400","6.656","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","706752","8.18","251.2","550","2.39","400","6.79","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","662230","7.665","152.921","200","6.594","200","1.853","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","984829","13.796","69.405","200","4.2","200","9.085","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","248393.844","2.875","17.037","-","16.647","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1293251.25","14.968","54.029","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","782921.562","9.062","33.87","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3521648.25","42.532","78.386","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3286116.75","39.687","78.088","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4094164.75","47.386","64.818","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7215257","83.569","59.638","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1414932.25","17.126","51.563","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2158023.75","26.082","35.267","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1446635.25","16.744","62.542","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1402059.375","16.228","56.384","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3291360","137139.828","-","-","0.799","50","5.168","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4128165.25","47.78","31.064","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1725077.25","19.967","43.684","100","7.23","50","0.694","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","391777.531","4.534","34.694","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2148163.75","24.863","-","-","24.295","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","-","-","0","100","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","568216.25","6.581","34.518","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5098130","59.006","37.633","100","8.008","50","4.089","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3587960","41.527","58.459","100","1.673","50","3.827","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1116760","12.926","-","-","1.364","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3707310","42.909","21.423","50","2.607","35","0.076","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1381967.25","16.007","47.604","100","1.434","50","0.286","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","498988.5","5.775","92.658","300","0.427","100","4.618","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6587410.5","76.243","32.265","100","1.024","50","0.098","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9024895","104.455","55.976","100","1.793","50","0.04","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9193824","106.41","100.62","200","39.29","200","4.8","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1441.38","0.02","71.51","300","299.52","100","650.49","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","741288.81","8.58","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","114841.7","1.33","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10843166","125.49","70.58","120","5.14","100","3.56","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7468467","86.44","66.42","100","0.32","50","3.06","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","159491.23","1.85","70.14","300","0.47","100","1.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1347743.12","15.6","80.49","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1297017.25","15.01","155.331","200","48.347","50","4.261","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1489061.88","17.23","302.237","200","149.942","50","9.434","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3546698.75","41.05","76.677","80","19.45","30","0.828","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3121268.75","36.13","76.085","80","6.323","30","1.257","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2797418.5","32.38","77.158","80","26.278","30","1.53","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1.39","0","293.507","80","45.355","30","164.039","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3835384.5","44.391",20.1869,"100",0.8556,"50",3.5998,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3035593.5","35.756",7.4023,"100",0.2396,"50",6.7883,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2476495","28.663","4.851","250","25.011","80","25.514","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2584035","29.908","20.115","250","17.287","80","79.656","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1923906.375","22.267","75.574","250","22.935","80","2.791","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","38263512","462.12",33.9838,"100",25.827,"50",0.5655,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8298713","96.05",177.0372,"320",1.214,"100",3.3202,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2552086.25","29.538","-","-","-","-",5.084,"20","正常"]