{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":284,"n_cols":13,"rows_kept":284,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,70,0],[68,1,70,1],[72,0,74,0],[72,1,74,1],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[127,0,129,0],[127,1,129,1],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[137,0,139,0],[137,1,139,1],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[147,0,149,0],[147,1,149,1],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[180,0,181,0],[180,1,181,1],[182,0,184,0],[182,1,184,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[227,0,230,0],[227,1,230,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[237,0,238,0],[237,1,238,1],[240,0,242,0],[240,1,242,1],[244,0,251,0],[244,1,251,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[273,0,274,0],[273,1,274,1],[275,0,277,0],[275,1,277,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1]]}
["监测日期：2024-05-29","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3284.694","4.616","25","64.9","250","6.426","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","302.57","180.236","500","42.65","500","167.032","500","1.221","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.846","0.007","15","4.572","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","184.9","0.039","10","26.31","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","47.038","0.256","10","26.523","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.626","0.087","8","19.834","50","3.488","15","0.021","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","246.24","1.914","10","51.851","80","5.221","15","0.018","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","237.6","0.007","10","19.35","80","7.43","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.113","0.01","10","13.622","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","147.485","0.014","10","32.17","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.035","10","6.7","80","-","-","0.081","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1176.396","0.01","1.5","5.039","30","-","-","0.017","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","8862.154","0.599","10","37.218","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","1917.22","0.03","10","48.092","80","12.462","15","0.423","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","469.498","2.461","10","40.732","80","6.172","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","980.64","0.05","10","0.974","80","-","-","0.045","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","157.25","0.072","10","20.523","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","647.14","0.62","10","11.35","80","3.27","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","107.14","0.178","10","16.973","80","16.579","20","0.005","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","28.339","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.228","15","6.147","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","25.315","0.649","10","4.005","80","13.189","20","0.006","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","183.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","199.152","0.032","10","3.732","70","1.052","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10279.8","0.077","8.629","26.183","69.431","6.021","27.416","0.177","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","980.136","0.027","500","93.725","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","598.916","0.026","10","6.89","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","25.92","0.054","10","3.27","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.04","0.623","10","17.67","80","2.853","10","0.008","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1167.66","0.028","10","17.3","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","238","0.026","10","7.316","80","10.146","20","0.061","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","23.587","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","693.446","0.079","8","19.21","50","-","-","0.106","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","554.69","0.007","10","28.51","80","9.05","15","0.012","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","859.68","0.614","10","28.148","80","3.191","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","340.983","2.648","10","2.822","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","43.2","0.274","10","27.134","60","-","-","0.095","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.015","10","5.76","80","0.85","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","39.485","0.671","10","12.354","80","2.424","20","0.236","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","9.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.915","0.014","15","11.657","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","60.48","0.897","15","29.602","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","34.65","25.607","500","68.01","500","172.974","500","12.84","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","15.868","0.408","15","2.548","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.088","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","48.24","3.295","10","46.64","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1477.44","0.032","8","5.9","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","19.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2892.67","3.425","10","10.333","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","52.963","0.366","15","29.371","80","7.391","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","19.699","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","18.922","2.351","15","32.2","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","16","1.864","15","17.884","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","136.51","5.97","15","16.86","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","18.403","0.074","15","10.2","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","13.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","13.997","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","184.79","32.136","500","36.79","500","51.575","500","5.329","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","0.016","10","6.362","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","34.02","1.452","10","16.723","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.371","15","17.412","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","264.753","0.146","10","18.494","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","223.834","0.254","10","14.285","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","272.16","1.849","10","6.38","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","299.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","296.037","0.134","10","12.55","80","-","-","0.043","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","170.64","0.353","10","5.86","80","4.7","20","0.063","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11963.81","0.136","10","23.025","80","6.14","15","0.13","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","23574.24","7.364","1000","281.986","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","173416","0.12","5","9.509","40","6.546","15","0.179","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","158214.047","5.083","50","64.066","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","31.97","0.453","10","10.97","80","2.314","20","0.059","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","628.99","0.074","5","17.3","50","-","-","0.017","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","546.05","0.834","10","42.5","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","48.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","93141.79","0.028","2","6.12","40","4.122","15","0.114","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","112830.24","9.68","50","101.67","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","193.968","0.033","10","13.443","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","427.68","0.182","10","21.63","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","545.976","1.406","10","18.09","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","286.511","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","76.9","0.976","10","20.196","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","698.11","4.002","10","46.73","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1001","0.839","8","16.419","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","950.573","1.704","10","14.871","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","80","0.521","10","7.49","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","74.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","56.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","94.608","0.028","10","3.829","80","10.758","20","0.006","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","86.28","0.346","10","30.821","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","6.221","0.009","10","4.845","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","995.33","0.007","30","20.071","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","69.146","0.061","8","6.754","60","4.821","15","0.008","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.151","10","23.88","80","4.3","10","0.082","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.043","0.085","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1664.67","0.297","10","43.019","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.521","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","280.368","0.035","15","26.277","80","5.12","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","239.933","0.09","15","10.632","80","2.458","20","0.198","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","50.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","201","1.966","10","7.664","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.304","15","15.3","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.897","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","3.924","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","335.768","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","83","0.009","10","7.225","80","-","-","0.004","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1196.035","0.021","10","22.195","80","1.729","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","93.545","3.117","10","8.498","80","8.144","20","0.087","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","232.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","514.32","0.22","8","23.773","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","87.389","0.144","10","18.022","80","-","-","0.102","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","395","0.853","45","25.353","500","29.45","70","5.08","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1442.707","0.091","8","31.9","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","28.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","87.26","0.253","10","26.47","80","2.47","15","0.127","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","758.59","0.073","15","26.13","60","0.709","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","46.625","1.486","15","15.53","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","11.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","9.677","0.028","10","5.432","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8766.027","1.276","16","36.733","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","121.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","27.994","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1010.02","6.563","10","44.261","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","414.28","0.443","8","22.704","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","550.282","0.044","10","24.656","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","10.188","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","438.91","1.097","10","38.76","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","647.14","1.665","10","27.6","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","967","6.691","10","10.88","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","824.515","1.022","10","45.089","80","7.675","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","151.286","0.073","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","19231.385","0.036","8","31.233","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9696.67","0.09","8","25.36","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","182.3","0.185","10","1.548","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","182.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","19.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","18.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","258.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","103.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","379.945","0.388","8","16.492","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","53.231","0.034","10","8.245","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","74.19","0.115","10","13.453","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.56","0.053","15","6.325","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","232.33","2.041","10","14.605","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","173.66","2.4","8","17.8","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","281.491","0.072","10","16.6","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","20.74","0.034","10","21.05","80","-","-","0.079","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","189.22","0.073","10","6.998","80","1.32","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","395.971","2.779","8","8.024","50","-","-","0.062","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","254.275","90.36","500","145.35","500","101.5","500","27.03","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","50.98","0.137","10","16.73","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","75.66","0.293","10","13.898","80","-","-","0.293","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","56.765","6.208","10","38.108","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0.955","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1014.352","0.011","10","6.554","90","-","-","0.01","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3976.513","0.041","2","18.83","40","-","-","0.017","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","118.854","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","398.563","0.078","10","18.619","80","-","-","0.011","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","27.648","0.058","10","5.55","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","24.912","0.035","10","10.774","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","865.73","5.758","10","62.439","80","9.457","15","0.048","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","168.738","0.041","10","7.064","80","0.037","20","0.009","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","117.974","0.013","10","6.833","80","0.323","20","0.013","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","24.446","0.215","15","8.592","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","203.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","138.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3743.71","0.042","8","15.056","50","8.74","15","0.148","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","51.073","1000","294.49","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","648.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","127.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","993.479","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","26.914","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","130.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","82.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1040.602","3.55","10","9.508","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1357.64","0.111","10","30.677","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","11.498","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","51.494","0.244","8","1.911","50","-","-","0.013","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","20.733","4.565","15","18.146","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","1.948","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","876.24","0.02","15","18.85","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","503.71","0.073","10","11.94","80","2.849","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1572.122","0.293","8","21.491","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","20.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","207.452","0.078","5","13.094","50","5.224","12","0.069","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","34.906","0.07","10","25.874","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","384","0.044","10","8.302","80","13.112","20","0.007","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","155.52","1.351","10","26.69","80","4.889","15","0.051","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","20.149","0.137","10","4.427","80","2.227","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.069","10","7.2","100","3.16","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","136.72","0.956","15","36.19","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","92.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","101.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.259","3.374","8","23.1","60","7.37","15","0.05","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8136.29","0.12","10","15.01","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.399","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","47.52","0.037","10","4.303","80","0.267","15","0.015","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","184.9","0.489","10","18.28","80","-","-","-","-","正常"]