{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-05-30","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","582357.25","6.74","0","320","54.296","100","3.342","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14261096","167.414","101.82","320","40.86","100","6.06","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","337507.719","3.906","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7272629","84.174","-","-","-","-",1.0171,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","21144870","244.732","-","-","-","-","0.704","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2180083.25","90836.805","-","-","-","-","2.158","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1025972.875","11.875","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9612.297","0.111","370.386","320","217.434","100","269.594","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","686969","7.951","101.445","300","4.391","100","1.981","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1478304","17.11","13.38","200","5.02","200","0.73","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","207933.188","2.407","33.215","320","6.599","100","12.144","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","166594.344","1.928","125.735","320","1096.38","100","34.306","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","32018.02","0.37","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2892795.5","33.765","109.913","200","18.597","50","5.805","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2846210.75","33.206","110.883","200","17.78","50","4.297","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2824192.25","32.966","110.969","200","12.957","50","6.026","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1115889.5","12.91","116.141","200","28.189","35","3.64","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","106120.71","1.23","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1007817.75","11.66","112.922","200","26.131","35","1.53","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3128114.25","36.21","114.103","200","19.006","35","0.763","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2178041","25.209","137.216","200","22.059","50","4.413","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","0","0","108.075","200","25.687","50","55.41","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1511559.125","17.495","137.459","200","16.64","50","3.804","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2212824.96","25.611","12.66","200","0.65","35","1.81","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","1810430.75","20.954","1.756","50","0.002","35","0.016","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","33999794.222","401.432","25.366","50","0","35","0.433","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","6720.237","0.078","10.887","50","1.92","35","45.237","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","20598.369","0.242","0","50","45.78","35","82.94","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","23115.047","0.271","46.544","50","0.048","35","3.968","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","24221808","1009242","14.68","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","4.649","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","18660274.56","215.975","23.37","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-13141.44","-0.152","1.16","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","33495474.24","387.679","16.97","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","101606.4","1.176","1.65","50","-","-","-","-","停机"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","164160","1.9",48.4,"120",0.97,"850",0.83,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","222486.734","2.575","1214.42","320","1249.396","100","40.244","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3292733.25","38.11","-","-","-","-",15.287,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9523303","110.223","229.48","320","22.654","100","7.342","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2147963.5","24.861","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1151625.6","13.329","12.69","50","10.77","35","3.29","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","326951.906","3.784","-","-","-","-",0.094,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","125642.898","1.454","-","-","-","-",1.014,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","2353.748","0.027","-","-","-","-",0.0032,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","169525.416","7063.559","84","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","40968797.664","483.688","33.486","100","21.998","50","0.532","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","39605895.799","467.762","34.694","100","20.548","50","1.82","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","203058","2.35","198.833","550","22.539","280","2.277","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","367398.094","4.252","323.343","550","4.804","400","6.375","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","721440","8.35","249.99","550","5","400","7.1","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","688641.125","7.97","153.463","200","3.469","200","1.115","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1099282.75","12.822","58.776","200","3.457","200","9.412","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","261842.297","3.03","18.593","-","21.213","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1284871.5","14.987","49.855","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","752993.625","8.715","31.981","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3510023.5","42.392","72.633","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3155996.5","39.848","72.11","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4068168","47.085","60.153","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7024920.5","81.307","56.484","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1457240","16.866","49.776","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2229126.5","25.8","33.932","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1382561.625","16.698","59.151","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1338028.375","16.16","53.037","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3255290","135636.844","-","-","0.777","50","5.372","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4098380.75","47.435","29.932","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1748736.625","20.239","43.113","100","7.17","50","0.868","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","394466.75","4.566","30.701","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2154382","24.954","-","-","26.367","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","4656035","149.023","37.581","100","5.139","50","7.304","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","556719.25","6.444","33.104","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5051850","58.471","34.858","100","8.456","50","4.205","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3582290","41.462","57.282","100","2.302","50","3.864","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1113220","12.884","-","-","0.762","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3337733.5","42.367","20.023","50","2.549","35","1.386","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1338397.875","15.491","45.129","100","1.069","50","0.279","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","435435.406","5.04","124.826","300","0.256","100","5.993","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6699006","77.535","31.17","100","1.006","50","0.095","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9070701","104.985","52.272","100","1.732","50","0.039","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8655552","100.18","101.01","200","31.72","200","5.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1498.28","0.02","102.91","300","392.17","100","884.66","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","744960.12","8.62","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","566426","6.56","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10857843","125.66","57.13","120","5.61","100","3.77","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7077649","81.92","59.73","100","0","50","2.94","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","153265.16","1.77","75.7","300","0.06","100","1.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1334854.38","15.45","72.21","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1298094.75","15.02","155.749","200","47.45","50","4.005","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1470201.25","17.02","164.147","200","47.899","50","6.537","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3573429.25","41.36","77.61","80","18.69","30","0.822","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3165137.25","36.63","75.739","80","8.034","30","1.302","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3052146.25","35.33","76.997","80","21.648","30","1.507","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","5.26","0","62.033","80","39.449","30","72.425","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3834841.25","44.385","19.318","100","0.926","50","3.385","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2974246","35.082",6.863,"100",0.24,"50",7.808,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2507404.5","29.021","7.976","250","12.958","80","18.207","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2596227.5","30.049","15.521","250","18.775","80","77.802","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1908349.5","22.087","73.045","250","26.692","80","2.425","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","40696904","471.029","35.873","100","25.186","50","0.55","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8349183","96.634","226.46","320","0.04","100","4.07","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3023111.75","34.99","-","-","-","-",5.099,"20","正常"]