{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":284,"n_cols":13,"rows_kept":284,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,70,0],[68,1,70,1],[72,0,74,0],[72,1,74,1],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[127,0,129,0],[127,1,129,1],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[137,0,139,0],[137,1,139,1],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[147,0,149,0],[147,1,149,1],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[180,0,181,0],[180,1,181,1],[182,0,184,0],[182,1,184,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[227,0,230,0],[227,1,230,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[237,0,238,0],[237,1,238,1],[240,0,242,0],[240,1,242,1],[244,0,251,0],[244,1,251,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[273,0,274,0],[273,1,274,1],[275,0,277,0],[275,1,277,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1]]}
["监测日期：2024-05-30","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2957.256","6.485","25","36.143","250","6.217","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","298.47","161.088","500","83.48","500","162.996","500","8.917","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","2.017","0.012","15","4.763","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","221.18","0.025","10","25.15","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","177.563","0.672","10","27.616","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","238.896","0.077","8","12.906","50","3.304","15","0.015","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","319.68","3.896","10","52.727","80","6.852","15","0.017","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","235.01","0.008","10","19.15","80","7.52","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","18.386","0.007","10","14.587","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","138.845","0.019","10","32.508","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.031","10","13.391","80","-","-","0.077","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1100.516","0.014","1.5","2.427","30","-","-","0.016","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6239.911","0.156","10","25.825","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","1798.85","0.04","10","48.787","80","12.161","15","0.456","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","425.261","2.227","10","42.392","80","6.017","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","132.19","0.079","10","22.173","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","722.3","0.6","10","12.95","80","2.65","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","99.36","0.1","10","17.265","80","16.445","20","0.004","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","26.957","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.183","15","6.067","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","5.875","0.196","10","3.246","80","11.135","20","0.006","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","179.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","206.582","0.066","10","4.192","70","1.048","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10996.89","0.035","8.629","22.807","69.431","4.886","27.416","0.212","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1011.72","1.088","500","93.726","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","670.706","0.033","10","5.237","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","34.906","0.066","10","3.27","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.492","0.537","10","17.674","80","2.732","10","0.009","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","869.15","0.12","10","19.6","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","240","0.026","10","6.82","80","9.537","20","0.063","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","631.843","0.083","8","19.25","50","-","-","0.091","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","482.11","0.004","10","41.01","80","4.76","15","0.019","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","901.15","0.963","10","29.565","80","3.556","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","356.998","1.218","10","14.171","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","36.29","0.079","10","26.311","60","-","-","0.086","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.06","10","5.75","80","0.83","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","50.89","0.826","10","12.502","80","2.826","20","0.269","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.089","0.36","15","12.64","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","50.285","0.812","15","28.992","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","97.03","107.602","500","70.47","500","86.13","500","10.409","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","16.608","0.996","15","2.751","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.876","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.034","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","48","3.476","10","46.394","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.839","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1877.47","0.038","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","29.533","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2718.14","3.98","10","9.888","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","52.531","0.3","15","26.202","80","7.072","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","18.835","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","31.277","1.365","15","30.5","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","9","1.89","15","15.544","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","162.43","5.799","15","15.99","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","17.885","0.071","15","10.7","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","7.344","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","22.378","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","243.83","22.207","500","29.93","500","96.089","500","4.589","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","0.015","10","5.802","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","36.12","1.58","10","17.201","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.371","15","17.412","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","259.238","0.172","10","14.907","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","244.183","0.251","10","13.944","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","2.515","10","6.611","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","272.873","0.126","10","11.848","80","-","-","0.042","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","152.582","0.285","10","5.871","80","4.911","20","0.032","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12349.15","0.133","10","20.979","80","6.32","15","0.133","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","23944.03","7.51","1000","258.832","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","167688.016","0.218","5","8.828","40","7.523","15","0.145","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","164447.891","5.151","50","75.98","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","34.56","0.302","10","12.59","80","2.155","20","0.066","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","686.02","0.073","5","17.97","50","-","-","0.018","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","450.14","0.074","10","7.339","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","38.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","101266.85","0.032","2","7.16","40","5.312","15","0.174","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","121491.12","12.57","50","108.9","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","195.869","0.061","10","9.206","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","427.68","0.249","10","25.55","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","551.064","0.921","10","19.74","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","318.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","82.94","0.701","10","17.91","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","617.76","5.187","10","46.05","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1072","0.73","8","14.741","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","730.771","3.266","10","18.071","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","83","0.158","10","9.07","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","57.802","0.028","10","5.02","80","11.846","20","0.006","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","113.16","0.404","10","30.064","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","6.048","0.251","10","11.558","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","923.62","0.008","30","20.541","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","73.378","0.052","8","7.244","60","4.409","15","0.007","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","105.41","0.108","10","17.74","80","5.98","10","0.098","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.278","0.072","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","13.997","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1976.23","0.115","10","35.607","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.497","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","298.08","0.018","15","27.803","80","5.951","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","273.283","0.067","15","12.93","80","3.395","20","0.319","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","63.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","208","1.922","10","9.865","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","11.23","0.361","15","14.3","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","9.344","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","280.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","65","0.008","10","12.448","80","-","-","0.004","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1276.56","0.024","10","18.087","80","1.787","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","88.448","5.053","10","10.73","80","10.727","20","0.107","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","233.508","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","333.44","0.218","8","20.561","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","90.246","0.137","10","14.879","80","-","-","0.11","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","396","0.86","45","25.919","500","33.46","70","5.2","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1482.797","0.077","8","28.2","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","29.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","83.81","0.039","10","14.73","80","2","15","0.097","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","832.9","0.031","15","31.83","60","1.057","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","45.753","1.322","15","15.179","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","6.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","15.552","0.022","10","6.043","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","7.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8833.56","3.458","16","44.178","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","101.347","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","959.04","0.219","10","36.361","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","1000.2","0.262","8","21.608","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","518.746","0.061","10","12.197","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","7.417","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","414.72","0.673","10","37.84","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","604.8","1.028","10","26","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","880","2.497","10","13.08","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","847.93","1.046","10","45.846","80","8.547","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","179.107","0.072","8","6.6","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","16916.219","0.006","8","23.796","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10996.99","0.1","8","34.33","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","204.77","0.038","10","1.245","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","204.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","14.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","13.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","286.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","117.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","344.768","0.226","8","14.81","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","1.361","0.071","10","8.651","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","31.53","0.13","10","101.729","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.079","15","7.41","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","257.386","1.975","10","16.523","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","155.52","2.623","8","15.8","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","329.962","0.073","10","11.7","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","25.06","0.039","10","19.72","80","-","-","0.092","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","190.94","0.071","10","7.315","80","1.24","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","492.912","2.07","8","8.654","50","-","-","0.066","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","234.23","74.76","500","163.91","500","87.41","500","26.74","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","49.25","0.159","10","16.04","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","62.839","0.278","10","13.989","80","-","-","0.226","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","65.664","7.173","10","38.043","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","852.162","0.01","10","7.211","90","-","-","0.011","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4474.146","0.109","2","17.717","40","-","-","0.015","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","83.717","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","403.142","0.054","10","19.779","80","-","-","0.01","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","31.968","0.083","10","6.306","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","29.328","0.029","10","11.565","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","709.34","5.275","10","55.881","80","9.533","15","0.062","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","186.6","0.022","10","5.575","80","0.02","20","0.008","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","109.52","0.009","10","8.139","80","0.212","20","0.009","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","30.358","0.402","15","8.092","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","258.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","142.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3828.38","0.023","8","15.56","50","7.404","15","0.132","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","52.587","1000","245.239","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","631.394","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","112.899","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","867.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","52.488","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","115.396","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","90.366","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1203.725","3.537","10","12.997","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1287.12","0.719","10","33.099","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","16.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","74.218","0.334","8","7.764","50","-","-","0.014","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","40.567","6.417","15","17.507","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.407","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","2.092","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","792.72","0.023","15","15.866","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","397.44","0.071","10","12.979","80","1.404","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1740.866","0.273","8","25.939","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","20.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","184.009","0.071","5","13.968","50","4.849","12","0.057","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","34.042","1.556","10","24.388","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","379","0.051","10","8.268","80","13.228","20","0.007","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","154.66","0.893","10","24.41","80","4.363","15","0.334","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","16.626","0.035","10","4.512","80","1.602","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.074","10","7.3","100","3.15","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","117.28","2.236","15","32.889","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","34.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","232.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","25.747","2.013","8","15.6","60","5.63","15","0.07","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8347.1","0.101","10","16.195","80","-","-","0.041","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","73.44","0.036","10","3.728","80","0.327","15","0.015","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","264.38","0.407","10","25.1","80","-","-","-","-","正常"]