{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-05-31","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","183020.688","2.118","0","320","59.244","100","2.669","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14154502","166.202",134.1755,"320",39.608,"100",5.4294,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","557915.75","6.457","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6930945.5","80.219","-","-","-","-",1.0176,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","21357528","247.194","-","-","-","-","0.625","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","1942626.625","80942.773","-","-","-","-","2.004","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","833602.688","9.648","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","11809.994","0.137","339.088","320","206.457","100","252.106","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","693394.375","8.025",114.7752,"300",6.5743,"100",2.2638,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1287360","14.9",18.98,"200",8.92,"200",0.69,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","62599.473","0.724","39.364","320","7.008","100","14.387","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","176383.609","2.042","88.223","320","539.279","100","24.216","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","119395.375","1.382","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2757786.75","32.185","106.561","200","16.202","50","5.785","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2735961.25","33.091","101.858","200","19.18","50","4.294","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2754848.25","32.11","111.349","200","14.614","50","6.042","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1134258.63","13.13","115.941","200","28.466","35","3.768","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","105043.58","1.22","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1012712","11.72","115.586","200","23.399","35","1.569","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3235244.25","37.44","116.648","200","27.013","35","0.751","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1952001.25","22.593","146.01","200","27.05","50","4.881","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","100155.258","1.159","114.241","200","18.719","50","37.481","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1512900.5","17.51","130.224","200","11.917","50","4.214","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1972330.56","22.828",26.26,"200",0.58,"35",2.24,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","35822349.675","422.972","25.419","50","0","35","0.425","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","913492.244","11.544","35.118","50","31.267","35","38.965","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","37814.453","0.456","0","50","93.879","35","82.298","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","10.795","0","19.07","50","0.11","35","77.43","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38093716.8","1587238.2","20.145","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","25809304.32","298.719","16.066","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","21210370.56","245.49","12.9","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","8579.52","0.099","1.27","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44706790.08","517.44","20.39","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","136123.2","1.576","1.67","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","163296","1.89",48.88,"120",1.04,"850",0.88,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","234346.562","2.712","1022.39","320","951.811","100","25.676","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2303831.5","26.665","-","-","-","-",14.9938,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9476004","109.676",261.0118,"320","30.7721\n","100",7.1651,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2098819.75","24.292","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1088294.4","12.596","12.2","50","14.73","35","2.74","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","167872.062","1.943","-","-","-","-",0.0169,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","9713.887","0.112","-","-","-","-",0.5807,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","32114.656","0.372","-","-","-","-",0.0036,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","154692.336","6445.514","57.26","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","46342595.793","547.921",32.035,"100",21.547,"50",1.197,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","3376957.778","44.817","39.048","100","24.823","50","42.258","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","165542","1.916","243.736","550","18.338","280","3.752","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","364406.188","4.218","195.893","550","8.402","400","7.527","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","720576","8.34","253.64","550","9.05","400","7.16","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","644490.75","7.46","147.439","200","3.593","200","1.126","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1207218.625","13.972","74.845","200","4.075","200","9.209","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","260285.391","3.012","15.009","-","22.076","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1272259.625","14.725","46.69","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","743354.312","8.604","28.045","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3641363.5","42.145","73.679","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3409020.25","39.456","72.365","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4033721.5","46.686","55.236","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7001669.5","81.038","53.788","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1513256.125","17.514","47.876","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2234672","25.864","34.421","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1470087.375","17.015","57.039","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1383896.875","16.017","50.837","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3166330","131930.641","-","-","0.773","50","5.49","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4064899.75","47.048","28.074","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1729738.25","20.035","38.21","100","4.208","50","0.724","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","402482.156","4.658","30.108","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2219611.5","25.69","-","-","33.472","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12601775","145.854","40.055","100","5.258","50","7.476","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","633987.438","7.338","31.574","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5058500","58.548","32.085","100","8.129","50","4.685","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3590000","41.55","53.726","100","0.885","50","3.806","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1113500","12.888","-","-","0.901","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3629573.75","42.009","19.206","50","2.437","35","2.286","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1364007.5","15.787","42.88","100","1.108","50","0.28","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","299608.344","3.468","102.591","300","0.297","100","5.858","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6595566.5","76.338","29.902","100","1.019","50","0.088","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8927643","103.329","47.878","100","1.675","50","0.035","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10313568","119.37","87.74","200","38.24","200","11.77","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1448.73","0.02","47.82","300","183.67","100","377.37","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","739678.44","8.56","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3295599","38.14","80.55","300","5.31","200","2.41","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10819703","125.22","61.73","120","6.09","100","3.55","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6544194.5","75.74","59.46","100","0","50","2.6","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","150324.25","1.74","64.6","300","0.04","100","1.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1343578.38","15.55","66.72","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1303766.38","15.09","136.605","200","47.797","50","3.779","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1321293","15.29","166.788","200","47.577","50","6.749","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3554507","41.14","76.874","80","24.749","30","0.865","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3215667.75","37.22","76.414","80","14.91","30","1.278","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2839389.75","32.86","77.118","80","27.002","30","1.431","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","6047.58","0.07","18.751","80","199.321","30","102.871","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3829425.5","44.322",20.4057,"100",1.0094,"50",3.5412,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2936541.25","35.022",6.5615,"100",0.8347,"50",5.8107,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2460163.25","28.474","16.023","250","10.517","80","23.302","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2586623.5","29.938","10.342","250","21.046","80","78.752","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1869981.375","21.643","73.671","250","18.975","80","2.414","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","41119836","475.924",34.4797,"100",25.8373,"50",0.5297,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8256294","95.559",181.0054,"320",1.4059,"100","3.0869\n","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2927006.75","33.877","-","-","-","-",5.153,"20","正常"]