{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":284,"n_cols":13,"rows_kept":284,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,70,0],[68,1,70,1],[72,0,74,0],[72,1,74,1],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[127,0,129,0],[127,1,129,1],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[137,0,139,0],[137,1,139,1],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[147,0,149,0],[147,1,149,1],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[180,0,181,0],[180,1,181,1],[182,0,184,0],[182,1,184,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[227,0,230,0],[227,1,230,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[237,0,238,0],[237,1,238,1],[240,0,242,0],[240,1,242,1],[244,0,251,0],[244,1,251,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[273,0,274,0],[273,1,274,1],[275,0,277,0],[275,1,277,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1]]}
["监测日期：2024-05-31","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2710.56","1.209","25","47.181","250","6.211","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","232.04","154.244","500","71.43","500","140.043","500","10.972","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","2.898","0.026","15","4.744","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","8.115","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","188.35","0.036","10","26","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","17.9","0.154","10","24.382","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.157","0.008","8","12.223","50","2.921","15","0.01","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","209.09","3.976","10","53.998","80","7.451","15","0.017","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","240.19","0.006","10","18.76","80","7.45","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.896","0.01","10","14.65","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","179.885","0.026","10","32.4","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.033","10","13.635","80","-","-","0.15","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","49.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1227.313","0.015","1.5","2.785","30","-","-","0.018","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4701.284","0.156","10","37.32","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2001.02","0.04","10","47.675","80","12.048","15","0.476","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","429.667","2.394","10","42.014","80","6.233","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","214.27","0.07","10","19.907","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","713.66","0.67","10","11.39","80","2.43","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","101.09","0.038","10","17.162","80","16.319","20","0.007","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","30.413","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.124","15","1.899","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","42.941","0.437","10","4.999","80","16.492","20","0.007","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","195.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","257.126","0.046","10","4.618","70","1.042","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9626.01","0.034","8.629","24.775","69.431","4.798","27.416","0.273","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","934.392","0.219","500","93.729","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","587.736","0.032","10","6.132","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","28.253","0.06","10","2.07","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.536","0.515","10","15.86","80","2.728","10","0.006","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","978.04","0.089","10","17.2","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","243","0.026","10","7.014","80","8.514","20","0.064","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","705.802","0.128","8","18.26","50","-","-","0.08","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","660.96","0.008","10","37.89","80","3.52","15","0.025","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","963.36","0.458","10","29.3","80","2.838","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","268.434","0.972","10","14.884","80","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","33.7","0.022","10","26.756","60","-","-","0.095","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.074","10","6.63","80","0.85","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","42.854","1.179","10","12.156","80","2.937","20","0.255","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","8.381","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","5.414","0.014","15","12.978","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","64.454","0.418","15","20.369","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","69.62","115.519","500","54.26","500","86.468","500","10.847","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","16.447","2.01","15","2.851","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.525","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","46.32","3.44","10","44.254","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1710.72","0.042","8","6.5","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","47.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2839.1","4.424","10","10.706","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","57.37","0.413","15","25.393","80","9.118","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","18.144","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","30.24","0.844","15","13.2","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","16","1.93","15","21.473","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","193.54","5.688","15","15.38","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","15.379","0.073","15","8","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","27.734","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","223.46","28.134","500","40.2","500","100.166","500","5.602","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","0.01","10","4.642","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","34.69","1.043","10","15.687","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.371","15","17.412","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","331.808","0.26","10","18.044","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.726","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","265.81","0.25","10","13.5","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","255.74","5.79","10","14.776","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","1391.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","318.209","0.136","10","12.05","80","-","-","0.041","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","156.47","0.212","10","5.627","80","4.755","20","0.013","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13614.05","0.124","10","21.416","80","6.14","15","0.133","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22025.95","6.524","1000","265.395","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","168498.094","0.337","5","8.488","40","7.886","15","0.141","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","162174.859","5.137","50","76.032","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","43.2","0.548","10","13.45","80","2.239","20","0.047","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","724.9","0.075","5","15.76","50","-","-","0.019","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","515.81","0.071","10","6.775","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","44.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","103826.88","0.034","2","7.78","40","6.628","15","0.233","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","124610.4","13.3","50","122.5","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","114.221","0.039","10","20.292","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","419.9","0.222","10","26.19","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","597.984","0.256","10","19.6","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","328.087","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","73.44","0.64","10","23.34","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","611.71","6.463","10","47.04","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1232","0.718","8","17.566","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","756.605","3.505","10","16.286","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","69","0.459","10","10.47","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","240.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","88.646","0.015","10","5.259","80","11.341","20","0.007","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","83.22","1.724","10","27.315","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9.936","0.1","10","8.825","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1067.9","0.006","30","20.112","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","56.454","0.087","8","6.78","60","2.898","15","0.009","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0.107","10","20.57","80","3.99","10","0.108","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.562","0.076","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.331","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2054.79","0.135","10","37.126","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.703","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","207.706","0.081","15","26.058","80","7.015","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","273.715","0.135","15","8.395","80","1.518","20","0.226","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","203","1.823","10","12.332","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","12.1","0.321","15","14.9","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.448","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.215","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","310.988","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.007","10","14.672","80","-","-","0.004","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1175.386","0.022","10","16.396","80","1.486","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","66.416","4.185","10","9.439","80","9.473","20","0.095","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","233.268","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","117.28","0.276","8","18.584","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","101.268","0.09","10","15.573","80","-","-","0.165","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","383","0.861","45","25.524","500","32.78","70","5.6","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1396.397","0.17","8","26.3","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","72.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","72.58","0.047","10","7.29","80","2.701","15","0.143","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","741.31","0.026","15","32.9","60","0.593","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","37.619","1.52","15","15.99","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","8.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","13.392","0.025","10","3.912","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.175","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9075.147","4.865","16","49.588","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","87.264","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","604.8","0.155","10","42.583","80","-","-","-","-","停机"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","305.34","0.736","8","20.374","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","580.694","0.062","10","13.582","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","12.202","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","398.3","1.225","10","39.83","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","612.58","1.274","10","23.65","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","754","0.41","10","7.25","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","630.029","0.92","10","51.717","80","9.031","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","85.363","0.072","8","6.6","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14807.699","0.015","8","28.11","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","14366.59","0.12","8","18.7","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","195.26","0.057","10","1.322","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","195.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","13.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","12.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","267.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","104.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","355.583","0.178","8","14.519","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","50.76","0.024","10","5.404","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","68.21","0.134","10","2.045","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.106","15","7.578","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","223.085","1.921","10","16.085","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","150.34","0.935","8","12.3","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","283.651","0.073","10","11.4","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","19.87","0.046","10","13.79","80","-","-","0.112","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","194.4","0.07","10","7.329","80","1.1","15","0.019","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","484.358","1.352","8","7.167","50","-","-","0.071","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","248.4","84.25","500","185.04","500","81.64","500","28.66","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","61.34","0.108","10","15.87","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","80.971","1.978","10","13.93","80","-","-","0.182","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","45.965","6.337","10","31.538","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","905.753","0.013","10","7.364","90","-","-","0.011","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4534.243","0.101","2","9.454","40","-","-","0.016","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","63.976","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","205.805","0.23","10","18.158","80","-","-","0.011","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","20.995","0.148","10","6.506","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","32.712","0.036","10","10.987","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1064.45","5.151","10","44.728","80","9.695","15","0.11","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","239.053","0.046","10","5.367","80","0.03","20","0.007","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","108.845","0.014","10","8.019","80","0.334","20","0.014","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","27.092","0.53","15","6.897","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","187.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","160.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3420.58","0.018","8","15.152","50","6.92","15","0.112","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","40.885","1000","420.503","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","634.435","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","110.065","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","912.038","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","27.942","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","120.658","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","81.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1210.205","3.556","10","12.001","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1569.9","0.713","10","34.445","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","16.835","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","65.578","0.185","8","15.102","50","-","-","0.024","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","20.733","0.755","15","17.011","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1103.28","0.03","15","15.844","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","412.99","0.073","10","14.448","80","0.689","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1687.893","0.174","8","26.294","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","20.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","126.849","0.072","5","10.112","50","4.759","12","0.054","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","24.451","1.884","10","18.908","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","376","0.054","10","8.097","80","13.908","20","0.006","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","145.15","1.433","10","32.98","80","3.494","15","0.153","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","36.835","0.057","10","4.737","80","2.094","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.07","10","7.5","100","3.55","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","179.43","3.56","15","35.189","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.086","2.016","8","9.9","60","5.41","15","0.074","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8328.96","0.1","10","15.95","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.178","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","238","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","94.18","0.022","10","3.563","80","0.388","15","0.022","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","285.12","0.245","10","17.85","80","-","-","-","-","正常"]