{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-06-01","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","206139.719","2.386","0","320","63.454","100","2.446","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14361495","168.589",134.9297,"320",57.3297,"100",6.0522,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","694590.188","8.039","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6966017.5","81.167","-","-","-","-",1.0167,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","21835994","252.732","-","-","-","-","0.783","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2061396.25","85891.508","-","-","-","-","2.226","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1702980.875","19.71","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","76087.422","0.881","290.368","320","179.287","100","263.674","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","689803.812","7.984",129.2499,"300",4.8881,"100",2.2553,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1083456","12.54",6.21,"200",3.91,"200",0.62,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","8640","0.1","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","104319.375","1.207","39.451","320","7.261","100","14.058","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","210893","2.441","145.253","320","1614.023","100","31.306","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","341678.188","4.042","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2433664.75","28.394","106.796","200","17.328","50","5.743","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2655532.5","31.008","107.096","200","18.253","50","4.3","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2576386.25","30.007","109.882","200","16.053","50","6.235","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1084404","12.55","117.674","200","30.959","35","3.753","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","103992.13","1.2","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","970418.75","11.23","116.071","200","29.08","35","1.519","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2987491.5","34.58","112.888","200","23.264","35","0.764","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","153641.141","1.778","163.999","200","159.497","50","20.091","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","124432.086","1.44","137.705","200","0.791","50","31.684","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","378506.188","4.381","71.643","200","22.521","50","5.727","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1617511.68","18.721",27.21,"200",0.24,"35",1.39,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","38850641.589","458.755","25.979","50","0","35","0.423","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","16809.452","0.205","13.73","50","2.95","35","55.492","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7465.974","0.088","0","50","106.475","35","117.481","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.525","0","18.575","50","2.268","35","91.01","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","9078886.08","378286.92","8.127","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","8483736.96","98.191","6.975","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","64333.44","0.745","0.11","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","15465.6","0.179","1.37","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","41595966.72","481.435","20.44","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","183470.4","2.124","1.45","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","153792","1.78",47.24,"120",1.17,"850",0.81,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","260955.844","3.02","6085.44","320","4859.913","100","182.675","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2846246.25","32.943","-","-","-","-",15.0624,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9285503","107.471",264.6712,"320",16.0967,"100",7.7617,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2114276.25","24.471","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","945993.6","10.949",3.65,"50",2.84,"35",0.21,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","76833.672","0.889","-","-","-","-",0.0162,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","8500.447","0.111","-","-","-","-",0.5943,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","65698.961","0.76","-","-","-","-",0.0043,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","148932.312","6205.513","7.55","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","46184431.447","545.547",32.941,"100",2.84,"50",0.21,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","8701481.672","102.835","0","100","0","50","0","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","166323","1.925","296.702","550","20.553","280","5.093","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","369308.875","4.274","317.059","550","4.85","400","6.314","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","716256","8.29","247.23","550","8.2","400","7.08","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","686926.688","7.95","151.028","200","3.094","200","1.178","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1232467","14.265","77.817","200","3.904","200","9.366","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","260613.656","3.016","14.377","-","25.79","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1269673.625","14.695","47.689","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","717152","8.3","26.439","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3645402.25","42.192","75.376","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3412458","39.496","73.666","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4029339.25","46.636","55.056","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7112062.5","82.316","53.975","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1544494.625","17.876","47.951","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2307363.75","26.706","36.598","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1461333.25","16.914","56.345","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1405348.75","16.266","51.086","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3188940","132872.406","-","-","0.774","50","5.282","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4067829.75","47.081","29.156","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1672327.125","19.355","38.176","100","4.001","50","0.74","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","399798.125","4.627","30.954","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2382856","27.579","-","-","34.771","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","11665456","135.094","35.781","100","9.765","50","8.461","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","655086.562","7.582","31.554","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5132740","59.406","30.731","100","8.473","50","5.511","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3595690","41.617","53.359","100","1.005","50","3.971","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1170850","13.552","-","-","1.073","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3634819.5","42.07","19.213","50","2.381","35","2.298","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1365548.75","15.805","41.415","100","1.139","50","0.274","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","229867.562","2.66","105.671","300","0.231","100","5.958","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6530709","75.587","29.739","100","1.07","50","0.092","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8691008","100.59","47.774","100","1.651","50","0.035","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8849952","102.43","85.93","200","41.91","200","6.65","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1405.27","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","702885.81","8.14","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3563504.5","41.24","67.88","300","1.01","200","2.43","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10752547","124.45","61.01","120","5.98","100","3.04","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6518744.5","75.45","62.05","100","0","50","2.69","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","156153.16","1.81","50.35","300","0.05","100","1.11","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1328498.75","15.38","65.87","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1248630.88","14.45","131.575","200","43.534","50","3.602","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1362591.88","15.77","172.772","200","48.685","50","6.867","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3627577.5","41.99","75.809","80","22.874","30","0.854","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3212059.5","37.18","76.95","80","13.704","30","1.265","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2790398.25","32.3","77.27","80","25.65","30","1.485","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","113.5","0","205.708","80","192.942","30","181.579","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3812717.75","44.129",19.9933,"100",1.0452,"50",4.2595,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2786861.75","32.847",6.9464,"100",1.5148,"50",4.5969,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2456156.25","28.428","7.33","250","9.572","80","17.726","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2580186.25","29.863","19.359","250","20.598","80","87.863","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1858849.5","21.514","75.898","250","20.52","80","1.976","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","40730040","471.412",33.8692,"100",25.5607,"50",0.5244,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8254858.5","95.542",190.4103,"320",0.0003,"100",3.2763,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2906492.75","33.64","-","-","-","-",5.168,"20","正常"]