{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":284,"n_cols":13,"rows_kept":284,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,70,0],[68,1,70,1],[72,0,74,0],[72,1,74,1],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[127,0,129,0],[127,1,129,1],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[137,0,139,0],[137,1,139,1],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[147,0,149,0],[147,1,149,1],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[180,0,181,0],[180,1,181,1],[182,0,184,0],[182,1,184,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[227,0,230,0],[227,1,230,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[237,0,238,0],[237,1,238,1],[240,0,242,0],[240,1,242,1],[244,0,251,0],[244,1,251,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[273,0,274,0],[273,1,274,1],[275,0,277,0],[275,1,277,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1]]}
["监测日期：2024-06-01","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3123.228","1.278","25","33.312","250","6.728","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","390.73","166.053","500","126.84","500","159.554","500","8.875","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.755","0.016","15","4.476","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","55.3","0.028","10","26.73","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","57.894","0.146","10","23.424","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.379","0.041","8","15.614","50","2.196","15","0.009","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","59.62","4.181","10","57.721","80","7.524","15","0.018","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","241.06","0.025","10","19.04","80","7.36","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","18.073","0.01","10","14.353","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","183.082","0.031","10","32.882","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.034","10","12.623","80","-","-","0.102","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1306.982","0.021","1.5","4.122","30","-","-","0.019","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4792.102","0.159","10","36.159","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2279.23","0.04","10","45.7","80","10.455","15","0.482","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","485.741","2.019","10","43.608","80","5.355","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0.86","0.06","10","0.887","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","161.57","0.084","10","22.804","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","307.58","0.14","10","7.56","80","1.36","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","96.77","0.024","10","17.551","80","15.675","20","0.005","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","27.648","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.104","15","1.245","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.012","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.016","10","3.071","80","5.48","20","0.007","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","260.842","0.053","10","4.026","70","32.536","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11911.77","0.034","8.629","26.197","69.431","4.362","27.416","0.419","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1242.048","0","500","93.731","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","546.972","0.029","10","6.906","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","14.602","0.05","10","4.11","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.348","0.671","10","15.047","80","2.852","10","0.003","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1190.56","0.065","10","15.5","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","246","0.031","10","6.547","80","8.177","20","0.065","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","589.68","0.032","8","15.42","50","-","-","0.072","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","724.9","0.006","10","26.34","80","2.75","15","0.021","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","983.23","0.036","10","31.65","80","2.501","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","0.982","0.697","10","12.415","80","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.018","10","25.554","60","-","-","0.101","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.061","10","6.46","80","0.82","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","58.234","1.206","10","12.676","80","2.837","20","0.251","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","12.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.059","0.015","15","12.604","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","73.958","0.492","15","17.805","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","124.47","91.373","500","25.14","500","77.031","500","8.375","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","16.708","1.694","15","2.912","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.985","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.036","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","3.559","10","48.559","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2491.78","0.022","8","5.2","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","52.138","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2896.99","3.402","10","12.654","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","59.27","0.441","15","23.661","80","8.314","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","19.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","26.438","1.051","15","11.2","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","3","1.904","15","13.562","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","137.38","4.872","15","14.28","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","18.576","0.072","15","10","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","6.566","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","23.933","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","240.26","41.829","500","44.47","500","55.88","500","6.09","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","1.73","0.055","10","4.587","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","40.11","0.81","10","12.441","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","306.197","0.283","10","17.512","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.093","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","218.839","0.255","10","11.533","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","56.16","5.099","10","12.068","80","-","-","0.037","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","187.222","0.215","10","12.859","80","-","-","0.042","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","98.842","0.122","10","5.19","80","4.135","20","0.011","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9365.76","0.14","10","20.405","80","5.85","15","0.133","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","14366.59","5.634","1000","258.872","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","176897.328","0.226","5","7.984","40","7.398","15","0.146","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","174459.938","5.2","50","78.333","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.337","10","14.62","80","2.144","20","0.046","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","756.86","0.078","5","14.59","50","-","-","0.043","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","535.68","0.073","10","10.038","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","45.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","100299.17","0.033","2","6.91","40","6.287","15","0.217","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","119994.96","9.88","50","276.64","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","118.195","0.056","10","13.346","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","459.65","0.2","10","20.47","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","610.128","0.207","10","19.66","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","212","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","8.64","0.81","10","29.017","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","494.21","2.906","10","39.05","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1161","0.826","8","16.451","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","773.626","3.665","10","21.831","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","45","1.159","10","9.51","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","83.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","24.192","0.007","10","5.329","80","11.005","20","0.007","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","134.29","0.715","10","34.888","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","23.328","0.134","10","3.697","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","533.09","0.009","30","19.766","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","92.641","0.078","8","6.165","60","6.157","15","0.011","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","88.99","0.119","10","18.8","80","2.96","10","0.104","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","19.613","0.081","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2198.82","0.23","10","37.037","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","2.486","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","200.534","0.074","15","24.534","80","4.489","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","300.067","0.136","15","8.185","80","1.615","20","0.262","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","183","1.955","10","11.293","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.198","15","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","69","0.004","10","16.668","80","-","-","0.003","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1196.208","0.03","10","19.605","80","1.361","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","91.912","2.055","10","7.12","80","6.371","20","0.079","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","234.071","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","233.08","0.206","8","18.27","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","76.278","0.138","10","14.045","80","-","-","0.122","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","398","1.191","45","26.592","500","32","70","5.71","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1764.288","0.3","8","27.5","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","30.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","90.72","0.046","10","15.18","80","3.321","15","0.285","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","158.11","0.214","15","35.96","60","0.557","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","48.843","1.211","15","14.318","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","7.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.024","10","4.41","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9049.862","4.036","16","45.819","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","75.427","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","0","0.06","10","35.784","80","-","-","-","-","停机"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","207.34","0.699","8","18.708","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","3.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","481.766","0.068","10","11.643","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","574.56","2.09","10","40.99","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","352.51","2.03","10","17.81","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","838","0.258","10","11.93","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","6.912","0.937","10","50.436","80","9.142","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","219.974","0.068","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","17030.006","0.005","8","23.595","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12123.65","0.14","8","21.42","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","140.83","0.09","10","0.631","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","140.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","11.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","345.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","149.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","352.929","0.113","8","14.401","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.106","0.153","10","7.461","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","63.74","0.132","10","2.084","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.129","15","10.187","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","161.568","1.786","10","15.752","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","169.34","1.01","8","17.8","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","168.394","0.07","10","11.7","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","24.19","0.048","10","12.37","80","-","-","0.111","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","213.41","0.073","10","7.083","80","1.19","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","484.358","0.404","8","7.011","50","-","-","0.068","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","287.453","39.71","500","138.15","500","84.44","500","28.08","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","43.2","0.079","10","16.62","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","76.414","1.672","10","13.797","80","-","-","0.126","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","92.016","6.418","10","28.323","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0.007","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","754.704","0.012","10","7.51","90","-","-","0.014","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4076.366","0.115","2","10.278","40","-","-","0.011","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","76.805","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","307.93","0.074","10","20.003","80","-","-","0.011","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","46.051","0.195","10","6.588","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","39.624","0.033","10","9.995","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","816.48","5.552","10","46.883","80","10.608","15","0.216","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","198.95","0.073","10","5.364","80","0.031","20","0.007","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.011","10","7.857","80","0.234","20","0.011","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","11.978","0.012","15","7.378","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","124.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","118.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2751.84","0.024","8","16.909","50","6.609","15","0.103","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","27.55","1000","263.194","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","671.535","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","109.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","932.187","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","55.287","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","85.933","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","83.264","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1078.358","3.58","10","11.326","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1569.08","0.073","10","31.02","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","7.575","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","59.875","0.404","8","19.166","50","-","-","0.016","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","4.76","1.293","15","19.323","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.286","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1272.24","0.071","15","14.331","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","304.13","0.073","10","16.567","80","0.595","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1752.503","0.28","8","20.238","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","19.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","236.242","0.073","5","8.543","50","5.008","12","0.047","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","17.28","0.786","10","21.979","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","381","0.027","10","8.197","80","13.988","20","0.008","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","23.501","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","65.66","1.339","10","25.66","80","3.439","15","0.072","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","17.288","0.086","10","4.723","80","4.78","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.073","10","6.9","100","3.84","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","124.28","3.115","15","38.338","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","34.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","12.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.173","0.915","8","9","60","3.82","15","0.071","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8362.66","0.1","10","16.73","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","321","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","44.06","0.022","10","3.832","80","0.405","15","0.021","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","259.2","0.245","10","13.67","80","-","-","-","-","正常"]