{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-06-02","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","827958.812","9.583","0","320","61.26","100","1.599","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14522598","170.473","101.251","320","49.3","100","4.717","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","452681.094","5.239","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7178432","83.084","-","-","-","-",1.042,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","22579532","261.337","-","-","-","-","0.746","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","1878659.375","78277.484","-","-","-","-","1.56","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1715744.375","19.858","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","92130.477","1.066","249.101","320","132.418","100","72.412","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","687785.125","7.96","113.72","300","3.761","100","1.868","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1305504","15.11","16.76","200","3.7","200","2.03","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.03","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","65275.234","0.756","40.368","320","7.096","100","14.979","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","234271.188","2.712","46.743","320","7.314","100","10.69","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1021119.5","11.818","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","1034725.5","11.976","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2410219.5","28.124","114.122","200","18.228","50","5.808","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2685863","31.357","106.62","200","14.345","50","4.337","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2647098.75","30.856","109.782","200","12.035","50","6.356","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1074117.13","12.43","112.1","200","28.054","35","3.858","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","104254.89","1.21","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","995599.56","11.52","115.008","200","21.922","35","1.58","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3154839","36.51","112.492","200","20.44","35","0.751","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1974136.125","22.849","126.901","200","23.784","50","3.788","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","32969.293","0.382","153.751","200","5.114","50","6.303","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1499149.5","17.351","133.702","200","13.019","50","3.637","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1580783.04","18.296","12.7","200","0.13","35","1.12","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","37527519.423","443.022","25.767","50","0","35","0.434","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","46158.204","0.551","15.929","50","3.005","35","47.832","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8290.844","0.098","0","50","96.978","35","117.91","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.539","0","11.794","50","1.828","35","79.486","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","1147582.08","47815.92","0.874","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","1617554.88","18.722","1.895","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","428163.84","4.956","0.99","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-298892.16","-3.459","1.37","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","41057124.48","475.198","20.38","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","148651.2","1.72","1.7","50","-","-","-","-","停机"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","177120","2.05",46.82,"120",0.92,"850",0.98,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3071195.75","35.546","576.108","320","228.905","100","12.705","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2388501","27.645","-","-","-","-",13.759,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9135445","105.734","223.831","320","22.952","100","6.685","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2001699.5","23.168","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1015027.2","11.748","13.15","50","7.94","35","0.59","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","61749.719","0.715","-","-","-","-",0.115,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","14181.885","0.164","-","-","-","-",0.726,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","33411.875","0.387","-","-","-","-",0.0043,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","160641.264","6693.386","7.51","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","46573585.384","549.619","33.418","100","21.508","50","1.634","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","19967228.815","235.619","0","100","0","50","0","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","131274","1.519","316.058","550","4.347","280","8.151","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","362358.562","4.194","320.136","550","4.845","400","6.542","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","699840","8.1","250.88","550","5.53","400","6.84","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","661231.375","7.653","151.652","200","3.339","200","1.184","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1171758.75","13.562","75.68","200","4.44","200","9.606","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","268555.594","3.108","14.175","-","22.211","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1277813","14.79","48.868","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","725496.438","8.397","26.456","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3649874.75","42.244","74.255","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3421303.5","39.598","72.893","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4038782","46.745","55.719","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7039998.5","81.482","53.94","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1534142.5","17.756","47.952","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2339989.75","27.083","36.468","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1305185.5","15.106","57.662","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1444990.75","16.724","51.948","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3183000","132624.719","-","-","0.735","50","3.956","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4069485.75","47.1","28.358","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1619142.875","18.74","39.024","100","4.464","50","0.735","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","398930.75","4.617","30.166","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2396047","27.732","-","-","33.948","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13356010","154.584","28.988","100","4.534","50","7.079","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","633699.625","7.334","32.202","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5213230","60.338","31.945","100","8.192","50","5.483","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3593700","41.594","54.41","100","1.087","50","3.914","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1111460","12.864","-","-","1.061","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3629873","42.012","19.522","50","2.35","35","2.289","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1363866.5","15.786","44.393","100","1.109","50","0.277","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","378098.562","4.376","103.841","300","0.29","100","5.876","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6545658.5","75.76","29.11","100","1.056","50","0.094","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9385050","108.623","48.152","100","1.615","50","0.036","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8425728","97.52","82.38","200","44.7","200","4.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1330.55","0.02","0","300","38.5","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","745221","8.63","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3605073.75","41.73","68.35","300","0.97","200","2.45","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10622691","122.94","63.03","120","5.98","100","3.11","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6633791","76.78","64.14","100","0","50","2.78","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","157048.77","1.82","44.08","300","0.11","100","1.11","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1345385.62","15.57","67.28","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","646623.94","7.48","152.268","200","92.886","50","5.458","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1047472.38","12.12","216.355","200","93.033","50","6.351","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3601662.75","41.69","77.156","80","24.044","30","0.841","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3224153.5","37.32","77.629","80","15.449","30","1.244","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2844832.5","32.93","76.84","80","24.301","30","1.439","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3454075.25","39.98","52.439","80","277.015","30","321.598","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3781172","43.764","18.286","100","0.979","50","4.009","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2881447.5","33.989",7.254,"100",1.554,"50",5.608,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2456165.5","28.428","14.53","250","21.86","80","35.387","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2575152.5","29.805","25.091","250","15.31","80","84.778","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1862007.75","21.551","73.973","250","26.016","80","2.335","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","40509428","468.859","34.753","100","26.335","50","0.556","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8221474","95.156","242.85","320","0.02","100","4.27","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2606958.75","30.173","-","-","-","-",5.066,"20","正常"]