{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":284,"n_cols":13,"rows_kept":284,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,70,0],[68,1,70,1],[72,0,74,0],[72,1,74,1],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[127,0,129,0],[127,1,129,1],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[137,0,139,0],[137,1,139,1],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[147,0,149,0],[147,1,149,1],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[180,0,181,0],[180,1,181,1],[182,0,184,0],[182,1,184,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[227,0,230,0],[227,1,230,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[237,0,238,0],[237,1,238,1],[240,0,242,0],[240,1,242,1],[244,0,251,0],[244,1,251,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[273,0,274,0],[273,1,274,1],[275,0,277,0],[275,1,277,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1]]}
["监测日期：2024-06-02","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3490.937","2.823","25","24.154","250","6.232","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","371.69","188.542","500","61.94","500","160.626","500","6.081","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.408","0.026","15","4.909","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","1.324","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","141.7","0.034","10","25.31","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","65.846","0.155","10","22.504","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.861","0.036","8","14.872","50","2.431","15","0.013","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","286.85","3.851","10","52.975","80","6.918","15","0.018","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","153.79","0.006","10","17.61","80","7.22","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0.305","0.01","10","14.241","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","189.734","0.23","10","37.058","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.04","10","13.152","80","-","-","0.125","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1115.495","0.02","1.5","4.16","30","-","-","0.017","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4068.144","0.649","10","35.838","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2537.57","0.04","10","45.184","80","11.038","15","0.477","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","1.68","10","43.4","80","4.7","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1065.31","0.05","10","0.9","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","0.096","10","25.391","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","462.24","0.04","10","5.56","80","1.21","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","99.36","0.122","10","16.297","80","14.341","20","0.005","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","30.499","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.051","15","1.447","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.01","10","2.471","80","3.949","20","0.007","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","256.435","0.058","10","4.129","70","1.008","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12358","0.213","8.629","27.644","69.431","5.001","27.416","0.176","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1529.568","0","500","93.73","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","274.493","0.036","10","9.73","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","30.24","0.146","10","2.85","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.712","10","14.799","80","3.122","10","0.004","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","837.05","0.133","10","11.8","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","244","0.038","10","6.999","80","7.641","20","0.067","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","932.774","0.223","8","15.15","50","-","-","0.068","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","730.94","0.005","10","26.1","80","2.23","15","0.025","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","833.76","0.098","10","30.635","80","2.638","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","0","0.697","10","12.415","80","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","38.88","0.102","10","25.826","60","-","-","0.122","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.056","10","5.6","80","0.71","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","47.261","0.735","10","10.918","80","1.895","20","0.186","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","13.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.132","15","9.464","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","56.938","0.479","15","19.019","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","106.18","74.295","500","35.19","500","64.693","500","8.739","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","5.573","0.01","15","2.692","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","43.92","2.692","10","43.214","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1967.33","0.042","8","5.1","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","33.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2922.91","5.014","10","11.39","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","53.827","0.447","15","23.763","80","7.899","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","18.317","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","1.157","15","12.1","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","11","1.631","15","14.495","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","220.32","4.64","15","14.37","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","16.848","0.071","15","8.1","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","5.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","166.29","33.89","500","38.27","500","61.759","500","4.408","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","1.73","0.372","10","5.618","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.339","10","12.223","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","179.71","0.113","15","45.874","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","317.4","0.243","10","17.887","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.919","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","268.843","0.257","10","13.743","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","180.58","3.882","10","9.679","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","38310.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","208.409","0.128","10","12.368","80","-","-","0.043","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","0","0.048","10","6.861","80","4.333","20","0.016","0.5","停机"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","16948.22","0.322","10","21.654","80","5.72","15","0.158","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22387.97","4.821","1000","260.484","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","190778.359","0.038","5","6.791","40","4.939","15","0.109","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","186640.844","5.067","50","53.54","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","85.54","6.834","10","115.92","80","10.023","20","0.051","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","747.36","0.12","5","17.13","50","-","-","0.137","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","570.24","0.505","10","12.173","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","40.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","95891.9","0.034","2","5.26","40","2.961","15","0.221","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","121735.44","5.08","50","99.32","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","255.83","0.8","10","30.07","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","329.18","0.19","10","19.61","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","615.504","0.26","10","23.01","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","61.163","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","657.5","0.691","10","16.891","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","391.39","2.3","10","57.03","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1184","0.758","8","13.12","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","125.626","3.923","10","22.164","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","67","0.412","10","11.5","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","76.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","34.56","0.011","10","2.837","80","8.118","20","0.006","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","48.36","1.377","10","40.612","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","43.718","0.074","10","3.549","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1026.43","0.012","30","18.117","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","65.759","0.086","8","6.843","60","5.934","15","0.012","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","6.91","0.113","10","16.22","80","2.34","10","0.127","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.328","0.079","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1237.6","0.107","10","32.968","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","206.842","0.084","15","21.901","80","3.75","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","296.006","0.105","15","7.787","80","1.671","20","0.23","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","66.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","203","2.186","10","10.582","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.381","15","9.3","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.204","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","299.843","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.008","10","22.541","80","-","-","0.004","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","918.864","0.021","10","26.664","80","1.398","15","-","-","停机"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","52.462","3.642","10","9.98","80","8.565","20","0.1","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","233.582","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","448.02","0.215","8","20.207","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","99.283","0.151","10","14.085","80","-","-","0.142","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","385","1.436","45","27.76","500","28.52","70","5.45","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1133.482","0.177","8","23.5","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","22.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","57.02","0.038","10","9.23","80","1.922","15","0.196","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","398.3","0.189","15","35.11","60","0.702","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","41.213","1.408","15","14.85","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","7.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","3.024","0.026","10","5.377","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9053.191","4.034","16","43.114","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","83.635","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","706.75","0.39","10","36.997","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","222.87","0.256","8","17.718","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","456.797","0.046","10","16.367","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","7.982","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","2436.48","1.209","10","41","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","390.53","2.162","10","18.55","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","509","0.345","10","15.64","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","726.365","0.945","10","48.437","80","8.753","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","162.95","0.073","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","19240.127","0.005","8","23.649","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11044.51","0.13","8","22.66","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","144.29","0.104","10","0.458","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","144.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","287.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","89.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","365.276","0.208","8","14.051","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.059","0.245","10","6.185","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","55.14","0.136","10","1.915","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.125","15","8.021","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","241.834","1.415","10","16.194","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","95.9","2.267","8","19.1","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","279.418","0.072","10","11.4","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","22.46","0.058","10","13.2","80","-","-","0.108","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","201.31","0.108","10","7.131","80","0","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","277.69","0.088","8","7.182","50","-","-","0.073","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","344.218","76.1","500","133.55","500","91.08","500","27.32","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","57.02","0.054","10","16.63","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","47.523","0.14","10","19.087","80","-","-","0.103","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","0","3.384","10","7.584","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","515.199","0.01","10","7.536","90","-","-","0.016","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2825.471","0.239","2","10.419","40","-","-","0.013","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","248.928","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","337.91","0.399","10","9.592","80","-","-","0.01","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","81.821","0.1","10","5.847","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","46.656","0.018","10","10.094","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","276.48","4.954","10","42.759","80","10.372","15","0.074","0.5","停机"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","221.904","0.045","10","5.378","80","0.057","20","0.008","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.012","10","7.688","80","0.33","20","0.012","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","17.77","0.01","15","7.938","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","6.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4455.65","0.024","8","18.134","50","7.213","15","0.155","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","46.973","1000","241.554","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","472.712","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","87.091","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","894.275","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","27.164","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","48.332","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","76.939","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1238.544","3.459","10","12.335","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1482.6","3.299","10","40.602","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","4.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","86.141","0.109","8","13.878","50","-","-","0.017","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","2.884","15","13.28","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.175","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1475.76","0.023","15","15.702","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","4.32","0.071","10","15.996","80","0.572","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1839.479","0.264","8","19.131","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","20.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","105.637","0.074","5","8.408","50","5.002","12","0.045","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0.086","1.012","10","32.112","80","-","-","-","-","停机"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","376","0.022","10","8.513","80","14.12","20","0.009","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","166.75","1.309","10","33.27","80","3.478","15","0.063","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","16.597","0.114","10","4.481","80","5.298","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.077","10","6.7","100","3.92","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","103.6","0.688","15","33.962","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","76.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","116.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","21.254","1.94","8","9.1","60","4.58","15","0.062","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8378.21","0.124","10","18.226","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.153","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","225","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","16.42","0.022","10","3.619","80","0.375","15","0.025","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","281.66","0.25","10","14.42","80","-","-","-","-","正常"]