{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-06-03","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","1043117.438","12.073","0","320","62.342","100","2.609","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13233775","164.729","96.225","320","52.89","100","3.467","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","445005.594","5.15","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7261102.5","84.04","-","-","-","-",1.3892,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","23777670","275.204","-","-","-","-","0.619","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","1949017.875","81209.086","-","-","-","-","1.781","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1379831.5","15.97","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","96178.508","1.162","263.077","320","188.716","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","683164.062","7.907","113.357","300","4.127","100","1.906","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1336608","15.47","18.15","200","9.13","200","1.13","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.01","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","98715.148","1.142","36.626","320","6.685","100","13.72","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","217619.062","2.519","223.62","320","2128.688","100","55.836","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1653917.125","19.142","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","786192.188","9.099","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2190017.25","26.729","105.974","200","20.855","50","5.73","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2531162","31.216","110.877","200","16.858","50","4.296","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2439162.25","29.746","112.394","200","17.955","50","6.309","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1039357","12.03","114.171","200","30.958","35","3.684","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","103982.41","1.2","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","965857.81","11.18","115.749","200","25.917","35","1.47","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3217340","37.24","117.065","200","25.288","35","0.758","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2083037.25","24.109","149.017","200","25.516","50","3.903","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1144985.125","13.252","145.438","200","4.934","50","2.666","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1501752.625","17.381","150.411","200","17.543","50","3.444","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2243306.88","25.964","10.32","200","1.59","35","1.37","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","39753756.34","473.267","26.435","50","0.025","35","0.413","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","15107.772","0.189","39.725","50","1.984","35","42.189","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7882.283","0.095","0","50","70.699","35","109.113","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","54.485","50","5.056","35","120.236","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","26738164.8","1114090.2","15.581","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","24995744.64","289.303","15.564","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","136200.96","1.576","0.97","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","13136653.44","152.045","12.23","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43237264.32","500.431","20.43","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","50440.32","0.584","1.91","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","175392","2.03",52.44,"120",1.09,"850",0.88,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","12171520","140.874","377.398","320","11.939","100","2.869","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3423614","39.625","-","-","-","-",13.621,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9165109","106.078","223.191","320","23.994","100","7.596","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5093952.5","58.958","-","-","-","-",11.753,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1114214.4","12.896","16.33","50","15.66","35","2.55","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","252079.031","2.918","-","-","-","-",0.406,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","6.695","0","-","-","-","-",0.783,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","87143.226","1.009","-","-","-","-",0.0064,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","159381.864","6640.911","7.57","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","48223978.56","569.153","35.58","100","24.085","50","1.458","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","17368298.256","205.033","35.005","100","20.686","50","714.549","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","137334","1.59","309.679","550","2.261","280","8.292","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","365600.594","4.232","311.474","550","4.856","400","6.383","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","719712","8.33","249.31","550","9.17","400","6.82","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","650186","7.525","154.529","200","3.334","200","1.153","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1052871","12.186","57.337","200","4.556","200","9.315","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","272133.875","3.15","15.157","-","16.42","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1276529.25","14.775","51.397","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","730406.938","8.454","29.742","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3651998.5","42.268","77.702","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3449139.5","39.921","76.291","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4065651.25","47.056","59.726","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6995739","80.969","55.948","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1441141.25","16.68","49.869","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2296507.5","26.58","37.14","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1314242.25","15.211","61.04","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1456321.25","16.856","55.751","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3267540","136147.688","-","-","2.303","50","2.177","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3910587.75","47.229","30.038","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1693354.875","19.599","40.262","100","4.853","50","0.754","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","384750.75","4.453","30.052","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2440339.75","28.245","-","-","35.614","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13766339","159.333","27.355","100","4.087","50","6.976","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","598733.25","6.93","33.022","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5214990","60.359","33.638","100","8.132","50","5.77","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3596470","41.626","57.258","100","1.215","50","3.805","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1102220","12.757","-","-","0.9","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3674821.75","42.533","20.407","50","2.334","35","2.284","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1337587.5","15.481","45.909","100","0.951","50","0.277","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","372557.312","4.312","114.84","300","0.195","100","5.918","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6757928","78.217","32.085","100","1.07","50","0.094","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9253817","107.104","52.736","100","1.566","50","0.035","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9692352","112.18","82.96","200","46.37","200","12.96","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1520.86","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","767924.12","8.89","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3601354","41.68","69.28","300","0.96","200","2.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10864544","125.74","61.92","120","3.35","100","2.67","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7169114","82.92","63.28","100","0","50","2.46","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","154088.3","1.78","52.1","300","0.07","100","1.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1308230.38","15.14","71.88","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1316527.13","15.24","109.426","200","46.339","50","2.516","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1299508.13","15.04","161.776","200","46.527","50","6.181","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3583423.25","41.48","76.095","80","10.769","30","0.838","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3209354.5","37.15","78.004","80","12.201","30","1.24","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2814739.5","32.58","73.475","80","25.131","30","1.482","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2589582","29.97","85.648","80","339.019","30","269.048","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3773204","43.671","14.037","100","0.867","50","4.49","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2853883","33.629",7.066,"100",1.539,"50",5.863,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2463019.25","28.507","0","250","0","80","0","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2576283","29.818","29.432","250","16.204","80","88.46","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1856021.625","21.482","74.214","250","25.843","80","3.527","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","40451532","468.189","34.29","100","25.761","50","0.602","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8218539","95.122","249.8","320","0.41","100","4.09","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2590435.75","29.982","-","-","-","-",4.924,"20","正常"]