{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":284,"n_cols":13,"rows_kept":284,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,70,0],[68,1,70,1],[72,0,74,0],[72,1,74,1],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[127,0,129,0],[127,1,129,1],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[137,0,139,0],[137,1,139,1],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[147,0,149,0],[147,1,149,1],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[180,0,181,0],[180,1,181,1],[182,0,184,0],[182,1,184,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[227,0,230,0],[227,1,230,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[237,0,238,0],[237,1,238,1],[240,0,242,0],[240,1,242,1],[244,0,251,0],[244,1,251,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[273,0,274,0],[273,1,274,1],[275,0,277,0],[275,1,277,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1]]}
["监测日期：2024-06-03","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3296.758","4.356","25","29.686","250","5.62","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","324.09","140.342","500","44.28","500","148.6","500","4.361","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.021","0.015","15","4.502","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.031","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","247.97","0.048","10","34.16","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","243.835","0.165","10","23.824","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.243","0.045","8","20.977","50","3.266","15","0.021","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","214.27","3.32","10","42.36","80","6.278","15","0.018","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","202.18","0.006","10","18.43","80","7.25","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","19.012","0.01","10","14.133","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","143.165","0.436","10","37.752","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.06","10","12.82","80","-","-","0.109","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1345.788","0.027","1.5","1.091","30","-","-","0.014","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3858.796","0.449","10","29.698","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","1880.93","0.04","10","45.358","80","10.227","15","0.502","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","355.277","1.812","10","39.527","80","4.832","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1012.61","0.04","10","0.9","80","-","-","0.048","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","140.83","0.116","10","28.289","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","533.95","0.02","10","2.61","80","1.1","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","101.95","0.078","10","17.005","80","15.266","20","0.004","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","27.216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.034","15","2.097","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.01","10","2.07","80","4.143","20","0.008","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","127.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","259.286","0.049","10","4.147","70","1.009","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10756.77","0.115","8.629","26.883","69.431","5.376","27.416","0.306","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2017.248","0","500","93.735","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","436.303","0.041","10","7.698","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","15.12","0.207","10","3.55","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","21.097","0.725","10","14.208","80","3.352","10","0.008","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1080.44","0.201","10","13.4","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","246","0.021","10","10.775","80","8.238","20","0.068","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","793.498","0.057","8","13.49","50","-","-","0.079","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","605.66","0.007","10","23.76","80","2.89","15","0.022","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","94.18","0.024","10","24.807","80","2.474","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","39.524","0.697","10","12.415","80","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","32.83","0.133","10","20.12","60","-","-","0.126","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.043","10","6.95","80","0.78","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.824","0.09","15","14.717","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","68.23","57.017","500","26.02","500","65.569","500","9.002","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.006","0.006","15","2.132","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","46.56","2.604","10","49.147","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2243.81","0.032","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","46.274","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2947.1","3.024","10","9.846","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","37.152","0.288","15","21.804","80","6.41","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","17.107","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","23.069","1.353","15","12.3","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","15","1.67","15","16.045","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","179.71","4.55","15","13.92","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","13.133","0.275","15","10.8","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","23.587","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","159.1","21.864","500","26.2","500","72.607","500","1.778","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","0.015","10","6.878","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","18.37","1.605","10","14.417","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.057","15","48.011","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","288.424","0.096","10","16.42","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.855","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","213.026","0.262","10","14.219","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","44.06","6.337","10","17.132","80","-","-","0.053","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","25593.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","249.361","0.123","10","12.466","80","-","-","0.044","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","78.278","0.082","10","7.084","80","4.513","20","0.048","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10401.7","0.083","10","16.324","80","5.75","15","0.142","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","28054.94","4.545","1000","264.035","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","179775.016","0.08","5","8.272","40","5.478","15","0.113","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","177770.203","5.121","50","63.984","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","54.43","0.093","10","5.54","80","2.183","20","0.05","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","699.84","0.18","5","17.42","50","-","-","0.151","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","512.35","0.534","10","9.233","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","94337.57","0.03","2","6.1","40","3.151","15","0.133","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","124096.08","8.8","50","110.56","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","183.254","0.278","10","17.091","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","298.94","0.204","10","23.72","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","565.824","0.217","10","24.18","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","272.376","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","76.03","0.811","10","18.085","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","493.34","2.048","10","56.42","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1134","1.072","8","13.133","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0.259","3.545","10","21.781","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","78","0.031","10","12.23","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","65.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","76.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","62.986","0.022","10","2.464","80","11.665","20","0.006","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","54.17","1.561","10","39.777","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","6.998","0.01","10","1.361","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1138.75","0.014","30","19.49","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","71.106","0.055","8","7.199","60","6.412","15","0.011","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","155.52","0.105","10","17.4","80","3.24","10","0.155","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.674","0.079","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1737.1","0.521","10","27.313","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","170.208","0.188","15","21.828","80","4.446","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","285.379","0.128","15","8.719","80","1.819","20","0.315","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","195","2.265","10","10.843","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.383","15","8.9","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.828","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","8.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","212.034","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","80","0.012","10","20.211","80","-","-","0.005","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","440.813","0.022","10","11.476","80","2.154","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","99.187","2.1","10","11.451","80","7.067","20","0.108","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","233.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","363.76","0.449","8","26.678","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","68.976","0.175","10","13.382","80","-","-","0.132","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","347","1.475","45","27.675","500","26.88","70","5.6","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1386.72","0.144","8","26.6","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","24.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","69.12","0.03","10","6.88","80","1.876","15","0.13","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","806.98","0.084","15","30.08","60","0.863","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0","2.03","15","17.303","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","7.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","13.824","0.02","10","4.964","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.187","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8353.319","4.87","16","40.335","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","66.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","807.84","0.324","10","34.482","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","269.9","0.28","8","19.088","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","535.075","0.039","10","17.83","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","8.194","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","291.17","0.92","10","39.83","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","368.93","1.842","10","31.27","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","702","0.229","10","18.79","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","837.389","1.052","10","45.688","80","8.348","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","142.474","0.072","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","17872.453","0.006","8","25.234","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9857.38","0.13","8","24.99","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","128.74","0.168","10","1.132","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","128.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","268.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","94.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","302.278","0.372","8","14.169","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","45.774","0.107","10","8.089","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.062","15","6.31","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","237.686","1.654","10","15.51","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","133.06","4.073","8","19.7","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","348.365","0.07","10","16.5","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","25.06","0.089","10","12.18","80","-","-","0.105","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","198.72","0.09","10","7.215","80","1.23","15","0.019","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","476.755","0.272","8","7.15","50","-","-","0.07","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","270.432","76.1","500","107.6","500","89.05","500","22.86","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","43.2","0.71","10","12.89","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","20.918","0.072","10","18.846","80","-","-","0.097","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","80.698","4.701","10","20.491","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","704.032","0.015","10","7.366","90","-","-","0.017","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2940.584","0.253","2","10.729","40","-","-","0.011","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","192.923","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","418.608","0.387","10","14.541","80","-","-","0.011","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","70.33","0.273","10","6.165","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","26.568","0.021","10","10.252","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","236.74","4.623","10","46.633","80","9.979","15","0.217","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","273.12","0.071","10","5.513","80","0.06","20","0.008","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","140.64","0.011","10","8.129","80","0.386","20","0.011","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","11.449","0.016","15","7","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","169.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","98.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3456.86","0.014","8","15.547","50","7.479","15","0.114","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","62.442","1000","244.379","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","648.423","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","110.834","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","929.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","27.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","64.843","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","63.478","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1055.981","2.38","10","10.768","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1506.93","2.472","10","23.512","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","6.239","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","71.194","0.268","8","18.603","50","-","-","0.021","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","4.619","2.649","15","11.901","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","2.226","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1072.56","0.016","15","14.529","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","194.4","0.073","10","15.459","80","0.588","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1676.937","0.272","8","21.605","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","20.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","205.632","0.083","5","9.432","50","5.025","12","0.046","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","7.603","0.779","10","24.982","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","371","0.032","10","8.11","80","13.342","20","0.01","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","163.3","0.956","10","29.13","80","2.939","15","0.059","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","24.241","0.107","10","4.715","80","5.17","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.096","10","6.5","100","4.18","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","107.36","0.3","15","32.281","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","91.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.06","8","12.3","60","6.06","15","0.063","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8387.71","0.08","10","17.07","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.685","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","241","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.022","10","3.6","80","0.375","15","0.025","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","266.98","0.165","10","15.69","80","-","-","-","-","正常"]