{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-06-04","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","515371.469","5.965","0","320","65.827","100","2.13","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14332147","170.649","100.189","320","52.9","100","3.464","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","185546.875","2.148","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7381142","85.43","-","-","-","-",1.775,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","18285982","211.643","-","-","-","-","0.722","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2333601.75","97233.406","-","-","-","-","1.552","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1375083.5","15.915","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","261206.562","3.023","86.735","320","124.602","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","675923.312","7.823","107.013","300","4.003","100","1.892","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1625184","18.81","19.97","200","10.04","200","1.08","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","109479.109","1.267","30.458","320","5.035","100","10.7","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","193201.844","2.236","75.334","320","8277.073","100","19.768","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","2753740.75","31.872","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2393236","27.934","106.231","200","21.083","50","5.565","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2704888.5","31.563","110.236","200","11.935","50","4.25","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2601412.75","30.338","110.149","200","13.51","50","6.089","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1074482.25","12.44","116.173","200","20.728","35","3.935","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","109218.19","1.26","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1038387.31","12.02","117.348","200","15.04","35","1.6","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3134977.5","36.29","112.806","200","26.945","35","0.695","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2064462.75","23.894","141.583","200","24.823","50","3.773","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1276550.875","17.73","0","200","0","50","0","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1462467.875","16.927","143.059","200","15.728","50","3.265","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2240749.44","25.935","12.82","200","1.03","35","1.73","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","7053109.5","81.633","8.052","50","0.109","35","0.114","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","37510953.798","442.527","24.671","50","0.002","35","0.429","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","17524751.515","208.894","22.733","50","0.328","35","2.538","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7428.38","0.088","49.633","50","1.413","35","65.636","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","54.69","50","45.13","35","111.737","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","320855.04","13368.96","1.086","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","35338870.08","409.015","18.657","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","11473.92","0.133","1.88","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-7594.56","-0.088","1.48","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-92776.32","-1.074","2.77","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-41601.6","-0.482","2.45","50","-","-","-","-","停机"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","177120","2.05",53.56,"120",1.04,"850",0.75,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","1105152.25","14.618","3102.697","320","2854.73","100","100.614","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4206079.5","48.681","-","-","-","-",13.248,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8456608","106.775","219.555","320","29.731","100","6.073","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2802008.25","32.431","-","-","-","-",12.207,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1091664","12.635","13.36","50","17.25","35","3.81","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","347854.562","4.026","-","-","-","-",0.1,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","20661.535","0.239","-","-","-","-",0.747,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","68110.312","0.788","-","-","-","-",0.0043,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","150407.376","6266.974","63.65","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","43401464.072","512.458","32.862","100","16.346","50","1.065","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","11114804.436","142.593","29.611","100","16.126","50","2276.876","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","118348","1.37","288.535","550","9.276","280","8.104","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","435842.281","5.044","812.683","550","6.196","400","10.338","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","730080","8.45","253.61","550","5.15","400","6.89","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","668009","7.731","152.539","200","1.668","200","1.094","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1097099","12.698","59.001","200","2.937","200","9.185","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","275814.812","3.192","17.033","-","19.534","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1296634.875","15.007","54.723","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","701714.375","8.475","31.111","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3498486.25","42.561","82.67","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3213290.75","40.572","82.342","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4091510","47.355","64.753","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6939509","80.318","58.372","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1398335.75","16.184","52.73","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2259805.5","26.155","37.608","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1323091","15.314","63.551","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1466048.125","16.968","60.162","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3352910","139704.484","-","-","0.859","50","1.323","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3741977.5","47.247","30.803","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1708893.875","19.779","40.159","100","2.486","50","0.818","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","392369.781","4.541","30.233","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2509118.75","29.041","-","-","45.512","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13128331","152.058","34.162","100","3.602","50","7.332","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","537754","6.224","33.431","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5197900","60.16","32.379","100","9.221","50","5.101","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3594690","41.605","61.829","100","1.261","50","3.745","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1100840","12.741","-","-","1.287","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3722715","43.087","21.695","50","2.33","35","2.303","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1314759.25","15.217","46.908","100","0.93","50","0.274","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","347054.125","4.017","124.489","300","0.264","100","5.849","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6817643","78.908","34.42","100","1.143","50","0.1","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9085559","105.157","55.65","100","1.576","50","0.037","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8890560","102.9","107.52","200","55","200","6.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1600.05","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","766885.88","8.88","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3532653","40.89","77.48","300","1.01","200","2.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11037283","127.74","68.66","120","1.06","100","2.32","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7108888.5","82.28","64.83","100","0","50","2.77","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","152192.67","1.76","99.04","300","0.09","100","1.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1284413","14.87","70.45","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1292407","14.96","129.525","200","46.128","50","3.422","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1277761.38","14.79","174.479","200","46.168","50","6.328","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3644181.25","42.18","77.26","80","20.431","30","0.887","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3279629","37.96","76.946","80","17.339","30","1.334","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3011416","34.85","76.513","80","27.793","30","1.622","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","152466.19","1.76","0","80","0","30","0","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3756722.5","43.481","14.61","100","0.866","50","5.074","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2929513.75","34.556",6.749,"100",1.564,"50",6.069,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2484869.25","28.76","26.185","250","30.169","80","50.318","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2603112.5","30.129","26.117","250","19.127","80","63.294","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1897838.875","21.966","73.277","250","24.042","80","3.516","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","40011368","463.421","33.47","100","25.152","50","0.629","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8311778","96.201","250.1","320","0.45","100","4.01","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2802401.5","32.435","-","-","-","-",4.948,"20","正常"]