{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":284,"n_cols":13,"rows_kept":284,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,70,0],[68,1,70,1],[72,0,74,0],[72,1,74,1],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[127,0,129,0],[127,1,129,1],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[137,0,139,0],[137,1,139,1],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[147,0,149,0],[147,1,149,1],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[180,0,181,0],[180,1,181,1],[182,0,184,0],[182,1,184,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[227,0,230,0],[227,1,230,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[237,0,238,0],[237,1,238,1],[240,0,242,0],[240,1,242,1],[244,0,251,0],[244,1,251,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[273,0,274,0],[273,1,274,1],[275,0,277,0],[275,1,277,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1]]}
["监测日期：2024-06-04","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3115.528","3.925","25","28.597","250","5.703","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","289.72","139.526","500","38.67","500","147.502","500","3.006","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.047","0.018","15","4.453","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","1.817","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","252.29","0.016","10","30.46","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","44.385","0.181","10","24.684","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","235.008","0.031","8","24.218","50","3.23","15","0.024","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","339.55","2.981","10","37.581","80","5.427","15","0.017","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","235.87","0.007","10","18.62","80","7.09","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.727","0.009","10","13.141","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","153.965","0.043","10","37.526","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","41.47","0.062","10","10.59","80","-","-","0.114","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1391.86","0.019","1.5","0.811","30","-","-","0.01","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5156.347","0.153","10","26.333","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","704.938","1.714","10","40.572","80","4.866","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","590.11","0.06","10","0.9","80","-","-","0.047","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","200.45","0.092","10","28.144","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","549.5","0.05","10","9.32","80","2.59","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","96.77","0.059","10","18.975","80","15.313","20","0.003","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","30.758","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.022","15","3.855","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","36.288","0.137","10","3.563","80","5.109","20","0.007","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","137.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","252.115","0.04","10","4.172","70","0.973","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12178.04","0.092","8.629","26.949","69.431","5.582","27.416","0.345","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2540.304","0","500","93.734","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","566.076","0.279","10","15.415","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","48.902","0.081","10","3.04","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","20.295","1.196","10","16.954","80","3.467","10","0.009","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","672.34","1.06","10","12.6","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","237","0.014","10","7.466","80","8.755","20","0.065","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","28.771","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","709.603","0.045","8","15.71","50","-","-","0.094","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","584.93","0.007","10","24.42","80","3.44","15","0.019","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","0","0.007","10","1.808","80","1.667","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","266.995","7.885","10","10.826","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","31.97","0.018","10","15.658","60","-","-","0.144","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.009","10","5.57","80","0.69","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","52.877","0.675","10","15.016","80","2.716","20","0.235","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","8.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.11","0.018","15","12.518","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","62.899","0.851","15","23.628","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","97.42","54.89","500","23.32","500","63.792","500","7.164","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","15.675","0.05","15","2.443","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.799","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","39.6","2.271","10","53.891","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1956.96","0.022","8","4.2","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","45.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2762.21","2.446","10","9.91","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","54.086","0.146","15","22.04","80","6.341","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","19.526","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","31.968","1.328","15","8.2","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","12","2.769","15","31.477","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","176.26","4.984","15","14.95","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","17.885","0.509","15","14","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","7.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","43.459","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","265.72","25.828","500","25.25","500","98.309","500","1.064","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","0.731","10","12.852","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","34.58","1.503","10","14.075","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.057","15","48.011","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","264.379","0.104","10","19.572","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","195.591","0.292","10","14","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","256.61","3.527","10","12.968","80","-","-","0.044","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","326.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","264.301","0.128","10","12.102","80","-","-","0.042","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","169.344","0.158","10","5.667","80","3.747","20","0.056","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11881.73","0.031","10","15.739","80","5.6","15","0.141","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","24098.69","4.871","1000","260.942","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","177757.531","0.116","5","7.477","40","7.056","15","0.122","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","175770.5","4.992","50","71.536","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","46.66","0.057","10","7.26","80","2.03","20","0.039","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","640.22","0.11","5","15.54","50","-","-","0.127","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","563.33","0.448","10","9.478","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","46.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","97039.3","0.038","2","6.89","40","5.12","15","0.153","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","116227.92","13.48","50","123.34","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","164.851","0.382","10","30.428","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","374.98","0.063","10","18.35","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","642.696","0.212","10","21.85","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","254.474","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","74.3","0.89","10","22.591","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","505.44","5.299","10","54.85","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1332","0.983","8","15.04","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","1.469","3.235","10","20.259","80","-","-","-","-","停机"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","89","0.036","10","11.55","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","58.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","54.605","0.031","10","4.796","80","10.504","20","0.006","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","104.12","0.232","10","37.867","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","6.739","0.011","10","1.549","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","946.08","0.059","30","17.017","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","76.539","0.012","8","6.967","60","0.96","15","0.016","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.112","10","18.13","80","1.36","10","0.044","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.71","0.09","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","13.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1748.27","0.983","10","34.295","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","240.883","0.412","15","25.806","80","6.903","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","263.693","0.188","15","8.17","80","1.752","20","0.3","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","48.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","194","1.777","10","15.075","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.366","15","11.4","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","3.707","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","316.241","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72","0.006","10","11.149","80","-","-","0.004","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1239.494","0.333","10","21.269","80","1.947","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","93.252","0.606","10","8.093","80","3.721","20","0.09","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","234.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","411.95","0.252","8","31.134","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","95.12","0.242","10","14.38","80","-","-","0.126","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","343","1.69","45","27.809","500","25.15","70","5.89","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1358.208","0.144","8","23.5","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","52.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","91.58","0.027","10","13.52","80","2.831","15","0.275","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","584.93","0.05","15","33.29","60","0.358","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","50.277","5.756","15","20.971","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","6.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","16.243","0.024","10","5.326","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.524","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8783.324","3.555","16","38.766","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","82.944","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","744.77","0.127","10","42.161","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","286.71","0.345","8","22.463","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","11.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","500.602","0.035","10","5.397","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","10.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","350.78","2.088","10","41","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","622.08","3.281","10","51.45","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","777","0.363","10","18.01","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","829.613","1.146","10","45.378","80","8.04","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","115.43","0.076","8","7.8","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13103.932","0.006","8","24.922","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10427.62","0.24","8","27.12","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","189.22","0.145","10","1.604","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","189.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","16.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","20.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","390.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","121.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","303.943","0.468","8","14.601","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.048","0.448","10","12.863","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","44.69","0.129","10","1.978","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.054","15","7.311","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","213.408","1.892","10","16.303","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","86.4","4.607","8","17.9","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","313.027","0.069","10","15.4","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","30.24","0.108","10","12.92","80","-","-","0.097","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","181.44","0.075","10","7.317","80","1.21","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","604.109","0.122","8","6.814","50","-","-","0.068","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","266.976","72.47","500","106.68","500","78.57","500","21.62","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","49.25","0.544","10","7.36","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","26.341","0.047","10","16.914","80","-","-","0.096","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","74.65","6.667","10","26.765","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","914.865","0.012","10","7.36","90","-","-","0.015","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3983.281","0.145","2","8.84","40","-","-","0.01","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","143.737","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","378.259","0.485","10","16.079","80","-","-","0.009","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","73.786","0.119","10","5.574","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","32.856","0.061","10","10.799","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","786.24","4.386","10","47.987","80","9.532","15","0.284","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","187.763","0.026","10","6.632","80","0.072","20","0.007","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","125.074","0.025","10","7.415","80","0.171","20","0.011","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","26.88","0.012","15","9.367","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","143.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","124.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3550.18","0.014","8","16.161","50","7.762","15","0.108","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","44.795","1000","223.09","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","644.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","104.319","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","828.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","56.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","69.431","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","83.255","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1048.291","0.4","10","9.094","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1515.85","0.908","10","24.507","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","12.227","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","57.888","0.297","8","6.43","50","-","-","0.011","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","20.578","0.464","15","9.541","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.575","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","1.806","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1148.64","0.019","15","16.617","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","437.18","0.073","10","17.713","80","2.541","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1140.532","0.316","8","21.28","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","21.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","5.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","175.417","0.087","5","9.929","50","4.667","12","0.053","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","13.306","0.675","10","15.337","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","380","0.028","10","9.098","80","13.676","20","0.009","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","114.91","1.672","10","41.95","80","4.06","15","0.043","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","20.008","0.046","10","5.264","80","4.519","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.094","10","6.5","100","4.81","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","119.3","0.587","15","36.848","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","106.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","35.942","2.077","8","13","60","6.58","15","0.058","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8315.14","0.096","10","16.456","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.971","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","275","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","52.7","0.022","10","4.267","80","0.446","15","0.023","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","518.4","0.211","10","21.3","80","-","-","-","-","正常"]